## Saturs
Saturs
Daļas Nr. | Nosaukums | Skaits | Paredzamā cena kopā bez PVN
1 | Medicīniskie svari | 7 | 2100
2 | Medicīniskie svari ar auguma mērītāju | 3 | 1100
3 | Tonometri mehāniskie | 30 | 1350
4.1 | Elektroniskie tonometri aukšdelma | 4 | 560
4.2 | Elektroniskie tonometri apakšdelma | 4 | 560
4.3 | Elektroniskie tonometri ar statīvu | 16 | 2400
5 | Medicīniskie jaundzimušo svari | 2 | 300
Total |  |  | 8370

## Svari
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
1 | MEDICĪNISKIE PACIENTU SVARI | (jānorāda modelis un ražotājs)
1.1 | Vispārīgās prasības
1.1.1 | EK atbilstības deklarācija
1.1.2 | Iekārtai jābūt veiktai pirmreizējai verifikācijai un tai ir jābūt metroloģiskajam papildmarķējumam "M"
1.1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
1.1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
1.1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
1.1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
1.2 | Veicamās funkcijas
1.2.1 | Svara rādītāju noteikšana
1.3 | Tehniskās prasības
1.3.1 | Ergonomiski un robusts optimizēts dizains ikdienišķai profesionālai lietošanai
1.3.2 | Droša un neslīdoša pozicionēšana ar gumijas kājām
1.3.3 | Dinamiskā svēršanas funkcija, lai noteiktu stabilu svēršanas rezultātu nemierīgam pacientam
1.3.4 | Datu noturēšanas funkcija: ja svēršanas vērtība paliek nemainīgā svarā, kas norādīts uz displeja, automātiski iesaldējas līdz tiek nospiests atkārtošanas taustiņš
1.3.5 | Mātes un bērna funkcija – kad tiek nosvērta bērna māte, tad rezultāts tiek nodzēsts uz nulli un, sveroties kopā ar bērnu, var iegūt precīzu bērna svaru
1.3.6 | Liela platforma ar neslīdošu virsmu
1.3.7 | Ergonomisks displejs ar lieliem taustiņiem un augsta kontrasta LCD displeju
1.3.8 | Datu interfeisa pieslēgums RS 232
1.3.9 | Maksimālais lietotāja svars: ne mazāk kā 250kg
1.3.10 | Svēršanas iedaļa: 0.1kg
1.3.11 | Viegli tīrāms

## SvariArAugumaMeritaju
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
2 | MEDICĪNISKIE SVARI AR AUGUMA MĒRĪTĀJU | (jānorāda modelis un ražotājs)
2.1 | Vispārīgās prasības
2.1.1 | EK atbilstības deklarācija
2.1.2 | Iekārtai jābūt veiktai pirmreizējai verifikācijai un tai ir jābūt metroloģiskajam papildmarķējumam "M"
2.1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
2.1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
2.1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
2.1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
2.2 | Veicamās funkcijas
2.2.1 | Auguma un svara rādītāju noteikšana
2.3 | Tehniskās prasības
2.3.1 | Ergonomiski un robusts optimizēts dizains ikdienišķai profesionālai lietošanai
2.3.2 | Droša un neslīdoša pozicionēšana ar gumijas kājām
2.3.3 | Dinamiskā svēršanas funkcija, lai noteiktu stabilu svēršanas rezultātu nemierīgam pacientam
2.3.4 | Datu noturēšanas funkcija: ja svēršanas vērtība paliek nemainīgā svarā, kas norādīts uz displeja, automātiski iesaldējas līdz tiek nospiests atkārtošanas taustiņš
2.3.5 | Mātes un bērna funkcija – kad tiek nosvērta bērna māte, tad rezultāts tiek nodzēsts uz nulli un, sveroties kopā ar bērnu, var iegūt precīzu bērna svaru
2.3.6 | Liela platforma ar neslīdošu virsmu
2.3.7 | Ergonomisks displejs ar lieliem taustiņiem un augsta kontrasta LCD displeju
2.3.8 | Datu interfeisa pieslēgums RS 232
2.3.9 | Maksimālais lietotāja svars: ne mazāk kā 250kg
2.3.10 | Svēršanas iedaļa: 0.1kg
2.3.11 | Displejs uz statīva ar auguma mērītāju
2.3.12 | Auguma mērītājs ne mazāk kā robežās 88-200cm
2.3.13 | Viegli tīrāms

## Mehaniskais_tonometrs
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
3 | Mehāniskais tonometrs | (jānorāda modelis un ražotājs)
3.1 | Vispārīgās prasības
3.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
3.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
3.1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
3.1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
3.1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
3.2 | Veicamās funkcijas
3.2.1 | Asisspiediena noteikšanai uz augšdelma
3.3 | Tehniskās prasības
3.3.1 | Mehāniska gaisa padeve un izvadīšana ar labo vai kreisu roku
3.3.2 | Tonometra baloniņš ar gaisa nolaišanas vārstu
3.3.3 | Spiediena mērīšanas diapazons no ne vairāk kā 20 līdz ne mazāk kā 300 mmHg
3.3.4 | Mērījumu kļūda +/- 3 mmHg vai mazāka
3.3.5 | Spiediena mērīšanas skala uz balta fona
3.3.6 | Manometrs ir spējīgs izturēt triecienu kritot ne mazāk kā no 75 cm augstuma
3.3.7 | Manometram ir kalibrācijas garantija ne mazāk kā 5 gadi
3.3.8 | Manšetes fiksācija uz augšdelma ar līplentes palīdzību
3.3.9 | Manometram ir nedzēšamā uzlīme vai ir iegrāvēts sērijas numurs, kas ļauj atpazīt konkrēto manometru
3.3.10 | Manometram iespējams pievienot dažāda izmēra manšetes
3.3.11 | Jebkurā izmēra manšeti var savienot ar manometru tikai ar viena vada palīdzību
3.3.12 | Manšeti var mazgajāt un dezinficēt ar spirtu saturošiem līdzekļiem
3.3.13 | Vidējā pieauguša izmēra manšetes garums vismaz 50 cm
3.3.14 | Lielā pieauguša izmēra manšetes garums vismaz 65 cm
3.3.15 | Fonendoskops nav iestrādāts manšetē
3.3.16 | Visas tonometra sastāvdaļas nesatur lateksu
3.4 | Komplektācija
3.4.1 | Tonometrs ar 2 izmēra manšetēm, fonendoskops, uzglabāšanas somiņa.

## Elektroniskais_tonometrs
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
4.1 | Elektroniskais tonometrs augšdelma | (jānorāda modelis un ražotājs)
4.1.1 | Vispārīgās prasības
4.1.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
4.1.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
4.1.1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
4.1.1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
4.1.1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
4.1.2. | Veicamās funkcijas
4.2.1.1 | Automātiskai asinsspiediena noteikšanai uz augšdelma
4.1.3 | Tehniskās prasības
4.1.3.1 | Vadība ar vienas pogas palīdzību
4.1.3.2 | Automātiska gaisa piepūšana un izplūšana
4.1.3.3 | Atmiņa vismaz 40 mērījumiem, piereģistrējot datumu un laiku
4.1.3.4 | Vidējās vērtības aprēķināšana, pamatojoties uz pēdējo 10 minūšu laikā veikto 3 mērījumu rezultātiem
4.1.3.5 | Skaņas signāls, kas dublē pulsu (atslēdzama funkcija)
4.1.3.6 | Neregulāra sirds ritma indikators
4.1.3.7 | Manšete rokas apkārtmēram 22-32 cm
4.1.4 | Komplektācija
4.1.4.1 | Manšete rokas apkārtmēram 22-32 cm
4.1.4.2 | Lielā manšete rokas apkārtmēram 32-42 cm
4.1.4.3 | Barošanas bloks
4.2 | Elektroniskais tonometrs apakšdelma | (jānorāda modelis un ražotājs)
4.2.1 | Vispārīgās prasības
4.2.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
4.2.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
4.2.1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
4.2.1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
4.2.1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
4.2.2 | Veicamās funkcijas
4.2.2.1 | Automātiskai asinsspiediena noteikšanai uz apakšdelma
4.2.3 | Tehniskās prasības
4.2.3.1 | Vadība ar vienas pogas palīdzību
4.2.3.2 | Automātiska gaisa piepūšana un izplūšana
4.2.3.3 | Atmiņa vismaz 40 mērījumiem, piereģistrējot datumu un laiku
4.2.3.4 | Vidējās vērtības aprēķināšana, pamatojoties uz pēdējo 10 minūšu laikā veikto 3 mērījumu rezultātiem
4.2.3.5 | Skaņas signāls, kas dublē pulsu (atslēdzama funkcija)
4.2.3.6 | Manšete rokas apkārtmēram 13,5-21,5 cm
4.3. | Elektroniskais tonometrs ar statīvu | (jānorāda modelis un ražotājs)
4.3.1 | Vispārīgās prasības
4.3.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
4.3.1.2 | CE atbilstības sertifikāts
4.3.1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
4.3.1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
4.3.1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
4.3.1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
4.3.2 | Veicamās funkcijas
4.3.2.1 | Automātiskai asinsspiediena noteikšanai uz augšdelma
4.3.3 | Tehniskās prasības
4.3.3.1 | Vadība ar vienas pogas palīdzību
4.3.3.2 | Automātiska gaisa piepūšana un izplūšana
4.3.3.3 | Atmiņa vismaz 40 mērījumiem, piereģistrējot datumu un laiku
4.3.3.4 | Vidējās vērtības aprēķināšana, pamatojoties uz pēdējo 10 minūšu laikā veikto 3 mērījumu rezultātiem
4.3.3.5 | Skaņas signāls, kas dublē pulsu (atslēdzama funkcija)
4.3.3.6 | Neregulāra sirds ritma indikators
4.3.3.7 | Manšete rokas apkārtmēram 22-32 cm
4.3.3.8 | Piestiprināms pie statīva
4.3.4 | Komplektācija
4.3.4.1 | Manšete rokas apkārtmēram 22-32 cm
4.3.4.2 | Lielā manšete rokas apkārtmēram 32-42 cm
4.3.4.3 | Barošanas bloks
4.3.4.4 | 5 kāju statīvs ar riteņiem

## SvariJaundzimuso
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
5. | MEDICĪNISKIE JAUNDZIMUŠO SVARI | (jānorāda modelis un ražotājs)
5.1 | Vispārīgās prasības
5.1.1 | EK atbilstības deklarācija
5.1.2 | Iekārtai jābūt veiktai pirmreizējai verifikācijai un tai ir jābūt metroloģiskajam papildmarķējumam "M"
5.1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
5.1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
5.1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
5.2 | Veicamās funkcijas
5.2.1 | Svara rādītāju noteikšana jaundzimušajiem
5.3 | Tehniskās prasības
5.3.1 | Mitruma izturīgi
5.3.2 | mērīšanas diapazons ne mazāk kā robežās no 0.3 līdz 7kg
5.3.3 | Svēršanas solis ne lielāks kā 0.01kg
5.3.4 | Ar vanniņu-paplāti, kura paredzēta jaundzimušo novietošanai
5.3.5 | Viegli tīrāma virsma
5.3.6 | LCD displejs
5.3.7 | Ar dinamisko svēršanas funkciju nemierīgiem jaundzimušajiem
5.3.8 | Barošana - tīkls vai akumulators