## 3.pielikums
3.pielikums
atklāta konkursa “Par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt cietās un mīkstās ortozes”
ar identifikācijas Nr. NRC „Vaivari” 2018/10TPC
NOLIKUMAM
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Mēs, ______(pretendenta pilns nosaukums)_______, piedāvājam sniegt palapojumus saskaņā ar konkursa nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām:
1. 1. Cietās ortozes un to izgatavošanā izmantojamās tehnoloģijas
Nr. p.k. | Tehniskā palīglīdzekļa apakšgrupa | ISO kods | Īss apraksts (pamatojoties uz Tehnisko specifikāciju)
1 | Krustu - zarnkaula ortozes | 06 03 03 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kuras nostiprina krustu – zarnkaula daļu nekustīgā pozīcijā vai atbilstoši izstrādājumu konstrukcijai – kustīgā pozīcijā, veic mīksto audu stabilizēšanu un kompresiju.
2 | Jostas - krustu ortozes | 06 03 06 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kuras fiksē jostas – krustu daļu noteiktā pozīcijā.
3 | Krūšu - jostas ortozes | 06 03 08 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kuras fiksē krūšu – jostas daļu noteiktā pozīcijā.
4 | Krūškurvja - jostas - krustu ortozes | 06 03 09 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kuras fiksē krūšu - jostas - krustu daļu noteiktā pozīcijā.
o1
5 | Krūškurvja - jostas - krustu ortozes (Šeno (Cheneau) tipa)) | 06 03 09 | 1) Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā , kuras atbilstoši mugurkaula sānu izliekumu tipam koriģē mugurkaula krūšu – jostas – krustu daļu, nodrošinot deformācijai specifisku telpisku korekciju.
|  | o2 | 2) Lietošanas laikā plānotas divas korekcijas, kas saistītas ar korsetes adaptēšanu auguma izmaiņām augšanas un sasniegtajai mugurkaula korekcijai ārstēšanas procesa laikā.
3) Lietošanas laiks – ne mazāk kā 1 gads.
6 | Kakla ortozes | 06 03 12 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kuras kaklu notur noteiktā noteiktā pozīcijā, kā to paredz ārstējošā ārsta izvirzītie ārstniecības mērķi.
7 | Kakla-krūškurvja ortozes | 06 03 15 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kuras fiksē kakla un krūškurvja daļu noteiktā pozīcijā.
8 | Kakla-krūškurvja-jostas-krustu ortozes | 06 03 18 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā , kuras fiksē kaklu, krūšu un jostas daļu noteiktā pozīcijā.
9 | Galvas ortozes | 06 03 21 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kas nodrošina galvas aizsargfunkciju pēcoperācijas periodā.
10 | Pirksta ortozes | 06 06 03 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa vai tieši uz ķermeņa (pirksta) no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kuras fiksē pirkstu noteiktā pozīcijā.
11 | Plaukstas ortozes | 06 06 06 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa vai tieši uz ķermeņa (plaukstas) no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā , kuras nostiprina plaukstu noteiktā pozīcijā.
12 | Plaukstas locītavas-plaukstas ortozes | 06 06 12 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa vai tieši uz ķermeņa (delnas un plaukstas) no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā , kuras nostiprina plaukstas locītavu un plaukstu noteiktā pozīcijā.
13 | Plaukstas locītavas-plaukstas-pirksta ortozes | 06 06 13 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa vai tieši uz ķermeņa (delnas, plaukstas un pirkstiem) no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kuras nostiprina plaukstas locītavu, plaukstu un pirkstus noteiktā pozīcijā.
14 | Plaukstas locītava (pāris) | 06 06 33 | Augšējās ekstremitātes cietās ortozes plaukstas locītava, kas izgatavota no metāla vai polimēru materiāla, komplektā ar stieņiem plaukstas locītavas stabilizēšanai vai kustību apjoma korekcijai.
15 | Elkoņa ortozes | 06 06 15 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kuras nostiprina elkoni noteiktā pozīcijā.
16 | Elkoņa-apakšdelma-plaukstas ortozes | 06 06 19 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kuras nostiprina elkoni, plaukstas locītavu un plaukstu noteiktā pozīcijā.
17 | Elkoņa locītava (pāris) | 06 06 36 | Augšējās ekstremitātes cietās ortozes elkoņa locītava, kas izgatavota no metāla vai polimēru materiāla komplektā ar stieņiem elkoņa locītavas stabilizēšanai vai kustību apjoma korekcijai.
18 | Pleca ortozes | 06 06 21 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kuras nostiprina plecu noteiktā pozīcijā.
19 | Pleca-elkoņa ortozes | 06 06 24 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kuras nostiprina plecu un elkoņa locītavu noteiktā pozīcijā.
20 | Pleca-elkoņa-plaukstas locītavas-plaukstas ortozes | 06 06 30 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kuras nostiprina plecu, elkoni, plaukstas locītavu un plaukstu noteiktā pozīcijā.
21 | Pēdas ortozes, izņemot ieliekamās zolītes un apavu ieliktņus | 06 12 03 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kuras fiksē pēdu noteiktā pozīcijā.
22 | Potītes-pēdas ortozes | 06 12 06 (01) | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kuras nostiprina potītes un pēdas locītavu noteiktā pozīcijā.
23 | Greizās pēdas abdukcijas ortozes (Denisa-Brauna tipa) | 06 12 06 (02) | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla vai pielāgota pacientam no maksimālās gatavības ortozēm, sastāvoša no savienojošā regulācijas stieņa, pēdas pozīciju regulējošā mehānisma un pēdu fiksējošās plastmasas ortozes vai pēdas abdukciju veicinoša ortopēdiskā apava.
24 | Greizās pēdas abdukcijas ortozes (Denisa-Brauna tipa) izaugšanas korekcija (apavu nomaiņa) | 06 12 06 (03) | Pēdu fiksējošo ortožu vai pēdu fiksējošo ortopēdisko apavu nomaiņa iepriekš piešķirtajai ortozei „Greizās pēdas abdukcijas ortozes (Denisa – Brauna tipa)”
25 | Ceļa ortozes | 06 12 09 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kuras fiksē ceļa locītavu noteiktā pozīcijā.
26 | Ceļa – potītes - pēdas ortozes | 06 12 12 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/ vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā , kuras fiksē ceļa, potītes un pēdas locītavas noteiktā pozīcijā.
27 | Gūžas ortozes, ieskaitot abdukcijas ortozes | 06 12 15 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kuras fiksē gūžas locītavu noteiktā pozīcijā.
28 | Gūžas - ceļa ortozes | 06 12 16 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kuras nostiprina gūžas un ceļa locītavu noteiktā pozīcijā.
29 | Gūžas - ceļa potītes - pēdas ortozes | 06 12 18 | Izgatavotas individuāli pēc pozitīvā modeļa no cieta materiāla, kur ortozes galvenā daļa sastāv no ortožu izgatavošanai paredzēta (blīva) polimēru materiāla, piemēram, polietilēna un/vai kuru konstrukcija pēc vajadzības var būt papildināta ar putotu materiālu polsterējumu un metāla, elastomēru, vai kompozītmateriālu detaļām un kuras ir sastiprināmas ar velkro aizdari, sprādzēm u.c. veidā, kuras fiksē gūžas, ceļa, potītes un pēdas locītavas noteiktā pozīcijā.
30 | Gūžas locītava (gab.) | 06 12 27 | Apakšējās ekstremitātes cietās ortozes gūžas locītava, komplektā ar stieni.
31 | Ceļa locītava (pāris) | 06 12 24 | Apakšējās ekstremitātes cietās ortozes ceļa locītava, komplektā ar stieņiem.
32 | Potītes locītava (pāris) | 06 12 21 | Apakšējās ekstremitātes cietās ortozes potītes locītava, komplektā ar stieņiem.
2. Mīkstās ortozes un to izgatavošanā izmantojamās tehnoloģijas
Nr. p.k. | Tehniskā palīglīdzekļa apakšgrupa | ISO kods | Īss apraksts
1 | Krustu-zarnkaula ortozes | 06 03 03 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta materiāla, stiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras nostiprina krustu – zarnkaula daļu nekustīgā pozīcijā vai atbilstoši attiecīgo izstrādājumu konstrukcijai – kustīgā pozīcijā, vai veic mīksto audu stabilizāciju un kompresiju.
2 | Jostas-krustu ortozes | 06 03 06 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē jostas – krustu daļu.
3 | Krūškurvja ortozes | 06 03 07 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē krūškurvi.
4 | Krūšu - jostas ortozes (Lumbo-sakrālā ortozes) | 06 03 08 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē krūšu – jostas daļu.
5 | Krūškurvja-jostas - krustu ortozes | 06 03 09 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē krūšu – jostas – krustu daļu.
6 | Kakla ortozes (fiksācijas apkakle) | 06 03 12 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē kakla daļu.
7 | Kakla - krūškurvja ortozes | 06 03 15 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē kaklu un krūšu daļu.
8 | Kakla – krūškurvja – jostas - krustu ortozes | 06 03 18 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē krūšu – jostas - krustu daļu.
9 | Vēdera muskulatūras atbalsta ortozes, izņemot pirmsdzemdību un pēcdzemdību ortozes | 06 04 03 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kas darbojas kā atbalsts vēdera muskulatūrai.
10 | Trūces bandāža | 06 04 06 | Izgatavota individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kura paredzēta vēdera sienas un daļēji arī vēdera dobuma orgānu noturēšanai pareizā stāvoklī, tai skaitā suspensorijs – bandāža - pārsējs, ko lieto sēklinieku traumas vai iekaisuma gadījumā.
11 | Plaukstas ortozes | 06 06 06 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē plaukstas daļu.
12 | Plaukstas locītavas - plaukstas ortozes | 06 06 12 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē plaukstas locītavu un plaukstu.
13 | Plaukstas locītavas – plaukstas - pirksta ortozes | 06 06 13 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē plaukstas locītavu, plaukstu, un pirkstu(s).
14 | Elkoņa ortozes | 06 06 15 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē elkoņa locītavu.
15 | Elkoņa – apakšdelma - plaukstas ortozes | 06 06 19 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē elkoņa, plaukstas locītavu un plaukstas daļu.
16 | Pleca ortozes | 06 06 21 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē pleca daļu.
17 | Pleca - elkoņa ortozes | 06 06 24 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē pleca un elkoņa locītavu.
18 | Pleca – elkoņa - plaukstas locītavas - plaukstas ortozes | 06 06 30 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē pleca, elkoņa, plaukstas locītavu un plaukstu.
19 | Pēdas ortozes, izņemot ieliekamās zolītes un apavu ieliktņus | 06 12 03 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē pēdu vai pēdas daļu.
20 | Potītes - pēdas ortozes | 06 12 06 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē potītes un pēdas daļu.
21 | Ceļa ortozes | 06 12 09 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē ceļa locītavu.
22 | Ceļa – potītes - pēdas ortozes | 06 12 12 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē ceļa, potītes un pēdas locītavu.
23 | Gūžas ortozes, ieskaitot abdukcijas ortozes | 06 12 15 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē gūžas locītavu.
24 | Gūžas - ceļa ortozes | 06 12 16 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē gūžas un ceļa locītavu.
25 | Gūžas – ceļa – potītes - pēdas ortozes | 06 12 18 | Izgatavotas individuāli pēc pacienta mēriem, no mīksta (sintētiska vai dabīga auduma) materiāla ar plastmasas vai metāla stieņu stiprinājumu, sastiprināmas ar velkro, āķiem, sprādzēm u.c. veidā, kuras stabilizē gūžas, ceļa, potītes locītavas un pēdas daļu.
(Tehniskajā piedāvājumā ir jāiekļauj visi Tehniskajā specifikācijā noteiktie tehniskie palīglīdzekļi un apraksts jāsagatavo pamatojoties uz konkursa Tehnisko specifikāciju)
Garantijas laiks: __ (_____) gadi no tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanas dienas personai;
Garantijas remonta laiks: __ (______) darba dienas no paziņojuma (pieteikuma) saņemšanas dienas.
Apņemamies nodrošināsim visas konkursa nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības attiecībā uz tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu, pielāgošanu, lietošanas apmācību un izsniegšanu.
__________________________________________________________________
(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds un uzvārds)
20__.gada ___.__________

## 4.pielikums
4.pielikums
atklāta konkursa “Par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt cietās un mīkstās ortozes”
ar identifikācijas Nr. NRC „Vaivari” 2018/10TPC
NOLIKUMAM
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
atklātajam konkursam “Par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt cietās un mīkstās ortozes”
ar identifikācijas Nr. NRC “Vaivari” 2018/10TPC
Mēs, ______(pretendenta pilns nosaukums)_______, piedāvājam sniegt palapojumus saskaņā ar konkursa nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām par šādām cenām:
1. Cietās ortozes un to izgatavošanā izmantojamās tehnoloģijas
Nr. p.k. | Tehniskā palīglīdzekļa apakšgrupa | ISO kods | Piedāvātā cena ar PVN, EUR
1. | Krustu - zarnkaula ortozes | 06 03 03
2. | Jostas - krustu ortozes | 06 03 06
3. | Krūšu - jostas ortozes | 06 03 08
4. | Krūškurvja - jostas - krustu ortozes | 06 03 09 (1)
5. | Skoliozes korekcijas korsetes | 06 03 09 (2)
6. | Kakla ortozes | 06 03 12
7. | Kakla-krūškurvja ortozes | 06 03 15
8. | Kakla-krūškurvja-jostas-krustu ortozes | 06 03 18
9. | Galvas ortozes | 06 03 21
10. | Pirksta ortozes | 06 06 03
11. | Plaukstas ortozes | 06 06 06
12. | Plaukstas locītavas-plaukstas ortozes | 06 06 12
13. | Plaukstas locītavas-plaukstas-pirksta ortozes | 06 06 13
14. | Plaukstas locītava (pāris) | 06 06 33
15. | Elkoņa ortozes | 06 06 15
16. | Elkoņa-apakšdelma-plaukstas ortozes | 06 06 19
17. | Elkoņa locītava (pāris) | 06 06 36
18. | Pleca ortozes | 06 06 21
19. | Pleca-elkoņa ortozes | 06 06 24
20. | Pleca-elkoņa-plaukstas locītavas-plaukstas ortozes | 06 06 30
21. | Pēdas ortozes, izņemot ieliekamās zolītes un apavu ieliktņus | 06 12 03
22. | Potītes-pēdas ortozes | 06 12 06 (1)
23. | Greizās pēdas abdukcijas ortozes (Denisa-Brauna tipa) | 06 12 06 (2)
24. | Greizās pēdas abdukcijas ortozes (Denisa-Brauna tipa) izaugšanas korekcija (apavu nomaiņa) | 06 12 06 (3)
25. | Ceļa ortozes | 06 12 09
26. | Ceļa – potītes - pēdas ortozes | 06 12 12
27. | Gūžas ortozes, ieskaitot abdukcijas ortozes | 06 12 15
28. | Gūžas - ceļa ortozes | 06 12 16
29. | Gūžas - ceļa potītes - pēdas ortozes | 06 12 18
30. | Gūžas locītava (gab.) | 06 12 27
31. | Ceļa locītava (pāris) | 06 12 24
32. | Potītes locītava (pāris) | 06 12 21
2. Mīkstās ortozes un to izgatavošanā izmantojamās tehnoloģijas
Nr. p.k. | Tehniskā palīglīdzekļa apakšgrupa | ISO kods | Piedāvātā cena ar PVN, EUR
1. | Krustu-zarnkaula ortozes | 06 03 03
2. | Jostas-krustu ortozes | 06 03 06
3. | Krūškurvja ortozes | 06 03 07
4. | Krūšu - jostas ortozes (Lumbo-sakrālā ortozes) | 06 03 08
5. | Krūškurvja-jostas - krustu ortozes | 06 03 09
6. | Kakla ortozes (fiksācijas apkakle) | 06 03 12
7. | Kakla - krūškurvja ortozes | 06 03 15
8. | Kakla – krūškurvja – jostas - krustu ortozes | 06 03 18
9. | Vēdera muskulatūras atbalsta ortozes, izņemot pirmsdzemdību un pēcdzemdību ortozes | 06 04 03
10. | Trūces bandāža | 06 04 06
11. | Plaukstas ortozes | 06 06 06
12. | Plaukstas locītavas - plaukstas ortozes | 06 06 12
13. | Plaukstas locītavas – plaukstas - pirksta ortozes | 06 06 13
14. | Elkoņa ortozes | 06 06 15
15. | Elkoņa – apakšdelma - plaukstas ortozes | 06 06 19
16. | Pleca ortozes | 06 06 21
17. | Pleca - elkoņa ortozes | 06 06 24
18. | Pleca – elkoņa - plaukstas locītavas - plaukstas ortozes | 06 06 30
19. | Pēdas ortozes, izņemot ieliekamās zolītes un apavu ieliktņus | 06 12 03
20. | Potītes - pēdas ortozes | 06 12 06
21. | Ceļa ortozes | 06 12 09
22. | Ceļa – potītes - pēdas ortozes | 06 12 12
23. | Gūžas ortozes, ieskaitot abdukcijas ortozes | 06 12 15
24. | Gūžas - ceļa ortozes | 06 12 16
25. | Gūžas – ceļa – potītes - pēdas ortozes | 06 12 18
(Finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj visi Tehniskajā specifikācijā noteiktie tehniskie palīglīdzekļi, pretendenta tehniskajā piedāvājumā iekļautie tehniskie palīglīdzekļi un pretendenta piedāvātās cenas ar PVN nedrīkst būt augstākas par Tehniskajā specifikācijā noteiktajām bāzes cenām ar PVN)
__________________________________________________________________
(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats,vārds un uzvārds)
20__.gada ___.___________