
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””

Vienotais reģistrācijas Nr.40003273900

Adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008

Tālrunis: 37167766124, 66951122; fakss: 67766314

E-pasts: info@nrc.lv

APSTIPRINĀTS

VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””

2018.gada 2.februāra iepirkuma komisijas sēdē,

protokols Nr.1

**Iepirkuma**

**(Publisko iepirkuma likuma 9.panta kārtībā)**

**„** **Elektrotehnisko materiālu piegāde”**

identifikācijas Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2018/14

**NOLIKUMS**

Jūrmala, 2018

1. **Vispārīgā informācija**
   1. Iepirkums tiek rīkots, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9.pantu, ievērojot citas iepirkuma priekšmetu regulējošo normatīvo aktu prasības.
   2. **Pasūtītājs**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” (turpmāk - NRC Vaivari) |
| Juridiskā adrese | Asaru prospekts 61, Jūrmala, Latvija, LV - 2008 |
| Reģistrācijas Nr. | 40003273900 |
| Bankas nosaukums | AS „SEB Banka” |
| Bankas kods | UNLALV2X |
| Norēķinu konts | LV13 UNLA 0010 0003 6010 1 |
| Tālruņa Nr. | +37167766124; +37166951122 |
| Faksa Nr. | +37167766314 |
| e-pasta adrese | [info@nrc.lv](mailto:info@nrc.lv) |

* 1. **Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs**

Elektrotehnisko materiālu piegāde, identifikācijas Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2018/14.

* 1. **Iepirkuma priekšmets**

Iepirkuma priekšmets ir elektrotehnisko materiālu piegāde, saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju ***(2.pielikums),*** (turpmāk – Iepirkums).

* 1. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts piecās daļās:

|  |  |
| --- | --- |
| **Daļas nr.** | **Daļas nosaukums** |
| 1. | Automātisko slēdžu, sadaļu un drošinātāju piegāde |
| 2. | Lampu un spuldžu piegāde |
| 3. | Gaismas ķermeņu piegāde |
| 4. | Kabeļu piegāde |
| 5. | Instalāciju un palīgmateriālu piegāde |

* 1. Pretendents drīkst iesniegt vienu piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām saskaņā ar tehniskajā specifikācijā ***(2.pielikums)*** noteikto.
  2. CPV kodi – 31200000-8 (Elektrības sadales un kontroles ierīces), 31300000-9 (Izolēti vadi un kabeļi) , 31500000-1 (Apgaismes ierīces un elektriskās spuldzes).
  3. **Citi Iepirkuma būtiskie nosacījumi** 
     1. Līguma izpildes laiks –24 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

1.7.2. Līguma finansējuma avots–VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” budžets. Pasūtītājs samaksu par pakalpojumu plāno veikt ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.

1.7.3 Līguma izpildes (pakalpojumu sniegšanas) vietas ir Pasūtītāja adresē Jūrmalā Asaru prospektā 61.

1.7.4.Plānotā līgumcena visam iepirkuma priekšmetam ir 25 000 EUR .

* 1. **Pretendents**
     1. Pretendents var būt fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi pakalpojumu piedāvā tirgū un kurš ir iesniedzis piedāvājumu.
     2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Iepirkuma pieteikumu.
     3. Ja līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā tiek piešķirtas piegādātāju apvienībai, pirms iepirkuma līguma slēgšanas piegādātāju apvienība pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai iesniedz Pasūtītājam sabiedrības līgumu, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par iepirkuma līgumā noteikto darbu izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību iepirkuma līguma izpildē un dalībnieku vārdā parakstīt dokumentus. Sabiedrības līgumā obligāti ir jānorāda, kādas personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā un katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomu.
     4. Pretendents var balstīties uz citu personu **tehniskajām un profesionālajām iespējām**, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
     5. Pretendents var balstīties uz cita uzņēmēja iespējām, apliecinot atbilstību prasībai par finanšu apgrozījumu, tikai gadījumā, ja līguma izpildei pretendents ar minēto uzņēmēju atbildību pret Pasūtītāju uzņemsies solidāri un ar savu saimniecisko vai finansiālo stāvokli garantēs iepirkuma līguma izpildi – šādā gadījumā pretendents piedāvājumā iesniedz šī uzņēmēja apliecinājumu, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā iepirkuma līguma izpildei pretendents ar minēto uzņēmēju atbildību pret Pasūtītāju uzņemsies solidāri un ar savu saimniecisko vai finansiālo stāvokli garantēs iepirkuma līguma izpildi.
  2. **Iepirkuma dokumentu saņemšanas vieta**
     1. Iepirkuma nolikumu ieinteresētie piegādātāji var saņemt darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.16:00 701.kabinetā, kas atrodas NRC „Vaivari” galvenā korpusa 7.stāvā, adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala vai lejupielādēt elektroniskā formā VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari““ mājas lapā www.nrcvaivari.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.
     2. Ja ieinteresētajam piegādātājam nav iespējas Iepirkuma dokumentus lejupielādēt elektroniskā formā Iepirkuma nolikuma 1.10.1.apakšpunktā norādītajā NRC Vaivari tīmekļvietnē, ieinteresētais piegādātājs var saņemt Iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad rakstveidā saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot PIL noteikumus.
     3. Lejupielādējot Iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs uzņemas atbildību sekot līdzi turpmākām izmaiņām Iepirkuma nolikumā, kā arī par iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas NRC Vaivari mājas lapā [www.nrcvaivari.lv](http://www.nrcvaivari.lv) pie attiecīgā Iepirkuma. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ka ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kura ir tieši un brīvi pieejama NRC Vaivari tīmekļvietnē.
  3. **Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks**
     1. Piedāvājumus var iesniegt, sūtot pa pastu, vai personīgi darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.16:00 701.kabinetā, kas atrodas NRC „Vaivari” galvenā korpusa 7.stāvā, adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008 vai jānosūta pasta sūtījumā **līdz 2018.gada 5.jūlijam plkst.10:00**, Pasta sūtījumi tiek uzskatīti par iesniegtiem laikā, ja saņemti norādītajā adresē līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
     2. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai pasūtītājs saņemtu piedāvājumu Iepirkuma nolikuma 1.10.1.apakšpunktā norādītajā termiņā.
     3. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti vai saņemti pa pastu pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam neatvērti.
     4. Piedāvājumu atvēršanas un vērtēšanas sanāksmes ir slēgtas.
  4. **Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana**
     1. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski vai e-pastā, sūtot informāciju uz nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas norādīto e-pasta adresi. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.
     2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu (elektroniski un/vai pa faksu un/vai pa pastu) ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu par Iepirkuma nolikumu, ievieto šo informāciju internetā mājas lapā [www.nrcvaivari.lv](http://www.nrcvaivari.lv) pie Iepirkuma nolikuma.
     3. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot informācijai, kas tiek publicēta pasūtītāja mājas lapā saistībā ar Iepirkumu. Ja minētās ziņas pasūtītājs ir ievietojis interneta mājas lapā, tiek uzskatīts, ka ieinteresētā persona ir saņēmusi papildu informāciju.
  5. **Iepirkuma kontaktpersonas**

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds | Aija Kočane |
| Amats | juriste |
| Adrese | Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008 |
| Tālrunis | 66953808 |
| Fakss | +37167766314 |
| E-pasta adrese | aija.kocane@nrc.lv |

**2.Noteikumi piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai**

* 1. Pretendents piedāvājumu sagatavo atbilstoši visām Iepirkuma nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.
  2. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma sastāvs:
     1. Pretendenta apliecinājums(1.pielikuma forma);
     2. Atlases dokumenti;
     3. Tehniskais - finanšu piedāvājums (4.pielikuma forma).

2.3.Iepirkumam jāiesniedz piedāvājuma dokumentu oriģināls un viena kopija. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei **„ORIĢINĀLS”**, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei **„KOPIJA”**. Piedāvājumu iesniedz vienā aizlīmētā iepakojumā.

2.4.Uz iepakojuma norāda šādu informāciju:

|  |
| --- |
| Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis;  Iepirkumam **” Elektrotehnisko materiālu piegāde”**  identifikācijas Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2018/14  neatvērt līdz 2018.gada 5.jūlijam plkst.10:00  **Neatvērt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.** |

* 1. Pretendents piedāvājumu iesniedz datordrukā, latviešu valodā. Ja pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem pievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
  2. Iesniedzot piedāvājumu pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopijas, atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
  3. Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
  4. Pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu. Piedāvājuma papildinājumi un atsaukumi, ja tādi ir, jāiesniedz rakstiskā formā personīgi vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi: 701.kabinets (atrodas NRC „Vaivari” galvenā korpusa 7.stāvā) Asaru prospekts 61, Jūrmala,LV-2008 līdz 2018.gada 5.jūlijam plkst. 10:00 slēgtā, aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma jānorāda papildus norāde: „PAPILDINĀJUMS”, „ATSAUKUMS”.
  5. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
  6. Visas piedāvājumā ietvertās cenas norāda *euro* (EUR) un cenās iekļauj visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), kas tiek norādīts atsevišķi.
  7. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona (pievienojot pilnvaru).
  8. Iepirkumā iesniegtajam piedāvājuma oriģinālam pilnībā jāatbilst Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, jābūt caurauklotam ar numurētām lapām un klāt pievienotu satura rādītāju.
  9. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu;
  10. Ja piedāvājums vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu, piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt ar atzīmi „Komercnoslēpums”, izņemot PIL noteiktos gadījumus. Par komercnoslēpumu nav uzskatāma piedāvātā cena un cita informācija, kas noteikta kā piedāvājuma vērtēšanas kritērija sastāvdaļa.
  11. Ja pretendents maina vai papildina savu piedāvājumu pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, iepirkuma komisija noraida pretendentu jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā.

**3.Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā**

* 1. Nosacījumi Pretendenta dalībai atbilstoši PIL 9. panta kārtībai:

3.1.1.Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām;

3.1.2.Uz Pretendentu neattiecas PIL 9.panta 8.daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

* 1. Pretendentu atlases dokumenti, saskaņā ar PIL 44. - 46.pantos noteiktajām prasībām:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Prasības** | **Iesniedzamie dokumenti** |
| 3.2.1. | Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā, ko paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. | 1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā *(pēc formas – nolikuma 1.pielikums).*  2.Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas *(turpmāk LR)* Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā norādītās.  3.Ārvalstu pretendenti iesniedz reģistrācijas valsts kompetentas institūcijas izziņu, vai citu normatīviem aktiem atbilstošu dokumentu (vai apliecinātu kopiju), kurā norādītas pārstāvības tiesības, saskaņā ar pretendenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem.  4.Ja pretendenta ir piegādātāju apvienība, kura kā personālsabiedrība nav reģistrēta Komercreģistrā, tad Pretendents iesniedz visu personu, kas iekļautas apvienībā, parakstītu sadarbības līgumu, kuru parakstījis katras personas pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona, kurā norādīts katras personas veicamo darbu un atbildības apjoms (oriģināls vai apliecināta kopija). |
| 3.2.2. | Pretendents ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | 1.Pretendenta, kas reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā.  2.Pretendents, kas reģistrēts ārvalstīs – iesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdotu dokumentu, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu) tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu |
| 3.2.3. | Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams kvalifikācijas pierādīšanai vai iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.  Pretendentam jānorāda visus personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī apakšuzņēmējus, ja tāds tiek piesaistīti un tam nododamo veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās pakalpojumu līguma vērtības, | 1.Pretendents pierāda, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot informāciju par līguma izpildi (3*.pielikums )*.  2.Informācijā par līguma izpildi norāda apakšuzņēmēju sarakstu, kā arī tos apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Pretendents balstās, ja tas ir nepieciešams kvalifikācijas pierādīšanai vai iepirkuma līguma izpildei, kā arī iesniedz pretendenta un šo apakšuzņēmēju parakstītus apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību un resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma aizpildei. Apliecinājumus vai vienošanās par sadarbību un resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem citiem dokumentiem, ar kuriem tas spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Dokumentus paraksta personas ar attiecīgā komersanta pārstāvības tiesībām. |

3.3. Pretendenta profesionālās spējas (PIL 46.pants) :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1. | Pretendentam ir tehniskas iespējas preču piegādes līguma darbības laikā, pēc Pasūtītāja pasūtījuma saņemšanas, *par saviem līdzekļiem* nodrošināt preču piegādi Pasūtītājam uz Iepirkuma nolikumā norādīto Preču piegādes vietu Jūrmala ,Asaru prospekts 61, gadījumos, kad vienreizēja pasūtījuma kopējā summa pārsniedz EUR 50,00 (piecdesmit eiro, 0 centi) bez PVN. Pretendentam ir jānodrošina preču piegāde Pasūtītājam ne vēlāk 3(trīs) darba dienu laikā, skaitot no pasūtījuma saņemšanas dienas, darba dienās, laikā no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00, ievērojot LR spēkā esošos preču pārvadāšanas noteikumus. | Pretendenta apliecinājums par 3.3.1.apakšpunktā minētā kritērija izpildi. |
| 3.3.2. | Pretendentam ir tehniskas iespējas nodrošināt Pasūtītāja vienreizēju pasūtījumu par kopējo summu līdz EUR 50,00 (piecdesmit eiro, 0 centi) bez PVN gadījumos preces izsniegt Pasūtītājam ne vēlāk kā 3(trīs) darba dienu laikā, skaitot no pasūtījuma saņemšanas dienas, Pretendenta norādītajā Preču izsniegšanas vietā. | Pretendenta apliecinājums par 3.3.2.apakšpunktā minētā kritērija izpildi, norādot Pretendenta preču izsniegšanas vietu (adresi). |

**3.5. Tehniskais un finanšu piedāvājums**

* + 1. Tehniskajā un finanšu piedāvājumā Pretendents sagatavo informāciju par piedāvājumā iekļautajām precēm un to atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītājām prasībām, norādot informāciju par katru piedāvājumā iekļauto iepirkuma priekšmeta daļu un tajā iekļautajām precēm atsevišķi. Tehnisko un finanšu piedāvājumu pretendentam jāsagatavo pamatojoties uz nolikuma 4.pielikumā esošo formu.
    2. Tehniskajā un finanšu piedāvājumā tiek iekļautas tās iepirkuma priekšmeta daļas, kuras pretendents piedāvā savā piedāvājumā.
    3. Tehniskajā un finanšu piedāvājumā cenas tiek norādītas saskaņā ar nolikuma 5.pielikumā norādīto formu un tajā esošajām ailēm.
    4. Tehniskajā un finanšu piedāvājumā cenām jābūt izteiktām *eiro.*
    5. cenas par vienu vienību bez PVN jānorāda ar ne vairāk kā 3 (trīs) cipariem aiz komata.
    6. līgumcena par iepirkuma priekšmeta daļu jānorāda ar ne vairāk kā 2 (diviem) cipariem aiz komata.
    7. piedāvātajās preču cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, izdevumiem un nodokļiem (izņemot PVN, kas tiek norādīts atsevišķi rēķinā).
    8. Pretendenta norāda apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts un tam nododamo veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās pakalpojumu līguma vērtības.
    9. Pielikumā tehniskajam un finanšu piedāvājumam pretendents pievieno dokumentus par preču atbilstību 2017.gada 20.jūnija MK noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam likumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikuma Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem iekštelpu apgaismojumam.

1. **Piedāvājumu vērtēšana un iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana**

4.1**.** Piedāvājumu vērtēšana notiks sekojošā kārtībā:

* + 1. **piedāvājuma noformējuma pārbaude** – komisija izskata, vai saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām, piedāvājums ir cauršūts un parakstīts, vai dokumenti ir iesniegti atbilstoši nolikumā noteiktajam. Ja komisija konstatē piedāvājuma neatbilstību prasībām, kura var ietekmēt turpmāko lēmumu attiecībā uz pretendentu (piemēram, neparakstīts piedāvājums u.c.), tā var lemt par pretendenta noraidīšanu no turpmākās dalības iepirkumā.
    2. **tehniskā un finanšu piedāvājuma pārbaude un vērtēšana** – komisija veic pārbaudi izturējušo pretendentu tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

*Sākotnēji pretendentu atlase un vērtēšana tiks veikta tikai tam pretendentiem, kuru Finanšu piedāvājumā piedāvātā līgumcena būs ar viszemāko cenu. Gadījumā, ja piedāvājums, kura Finanšu piedāvājumā piedāvātā līgumcena būs ar viszemāko cenu, tiks noraidīts kā neatbilstošs, tiks vērtēta nākamā lētākā pretendenta dokumentu atbilstība kvalifikācijas prasībām. Ja tiek noraidīts arī otrā pretendenta piedāvājums, tiek vērtēts nākošais piedāvājums, kura Finanšu piedāvājumā piedāvātā līgumcena būs ar viszemāko cenu.*

* + 1. **pretendenta atlase -** iepirkuma komisija vērtē pretendenta kvalifikāciju apstiprinošo dokumentu atbilstību izvirzītajām prasībām. Iepirkuma komisija vērtē, vai pretendents ir iesniedzis visus nolikuma 3.2.-3.4. punktos pieprasītos dokumentus un atbilst nolikuma 3.2.-3.4. punktos noteiktajiem kritērijiem. Iepirkuma komisija lemj par pretendenta noraidīšanu no turpmākās dalības iepirkumā, ja nav iesniegts kāds no noteiktajiem dokumentiem vai to saturs neatbilst izvirzītajām prasībām, kā rezultātā iepirkuma komisija nevar pārliecināties par pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām.

4.2. Iepirkuma komisija attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pārbauda PIL 9.panta astotajā daļā norādīto izslēgšanas gadījumu esamību PIL 9.panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā. Ja Pasūtītājs informāciju par pretendentu, kas ir par pamatu pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības Iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, tas informē pretendentu un pretendents atbilstoši PIL noteikumiem ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

### 4.3**. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu.**

* 1. Iepirkuma komisija iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kurš izraudzīts atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, ir ar viszemāko cenu un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9. panta astoto daļu.
  2. Iepirkuma komisija nepieciešamības gadījumā var pārbaudīt informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro pretendenta iesniegto informāciju. Pretendentam ar savu sniegto skaidrojumu nav tiesības izmainīt iesniegto piedāvājumu.

4.6. Ja vairākiem pretendentiem iesniegtais piedāvājuma novērtējums ir vienāds, pasūtītājs izvēlas pretendentu, veicot izlozi starp pretendentiem, uzaicinot tos piedalīties klātienē.

1. **Lēmuma par Iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana.**
   1. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot paziņojumu par Iepirkuma rezultātiem **uz pretendenta piedāvājumā norādīto elektroniskā pasta adresi.**
   2. Ja Iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt Iepirkumu bez rezultāta un trīs darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.
   3. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija trīs darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt Iepirkumu, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par Iepirkuma pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu (informācija tiek pievienota paziņojumam par plānoto līgumu), kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.
2. **Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi**
   1. Iepirkuma komisija ir izveidota ar NRC Vaivari 2018.gada 23.janvāra rīkojumu Nr.1-3/5 un darbojas saskaņā ar PIL un Iepirkuma nolikumu. Piedāvājumu izvērtēšanu veic iepirkuma komisija. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu.
   2. Piedāvājumu atvēršana un izvērtēšana tiek veikta slēgtā sēdēs bez pretendentu klātbūtnes.
   3. Iepirkuma komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumā. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
   4. Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisija pārbauda to atbilstību Iepirkuma nolikumā paredzētajiem noteikumiem, prasībām un Iepirkuma tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
   5. Komisija atsakās no tālākas piedāvājuma izvērtēšanas gadījumā, ja tiek konstatēts, ka piedāvājums neatbilst kādai no Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
   6. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem:
      1. par kāda no pretendentiem atzīšanu par Iepirkuma uzvarētāju;
      2. par Iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no pretendentiem, ja Iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, vai arī iesniegtie piedāvājumi neatbilst Iepirkumā noteiktajām prasībām.
   7. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
   8. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.
   9. Ja, izvērtējot pretendenta sniegto paskaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents nav pierādījis, ka tam ir pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un tālāk to neizskata.
   10. Visas pārējās iepirkuma komisijas tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti Iepirkuma nolikumā, regulē PIL un citi spēkā esošie normatīvie akti.
   11. Pēc nepieciešamības Iepirkuma komisija var papildus pieprasīt no pretendenta papildus informāciju.
3. **Pretendentu, ieinteresēto piegādātāju tiesības un pienākumi**
   1. Pretendenti, iesniedzot piedāvājumu Iepirkumā, vienlaicīgi apņemas ievērot visus Iepirkumā noteiktos nosacījumus, t.sk. dokumentu noformēšanā un iesniegšanā un precīzi ievērot Iepirkuma nolikuma un iepirkuma līgumā noteiktās prasības.
   2. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju. Ja pretendents nesniedz atbildi uz Iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, iepirkuma komisijai ir tiesības noraidīt pretendentu un pretendenta piedāvājums turpmāk netiek vērtēts.
   3. Visas pārējās pretendentu, ieinteresēto piegādātāju tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti Iepirkuma nolikuma prasībās, regulē PIL un citi normatīvie akti.
   4. Pasūtītājs slēdz ar Iepirkuma uzvarētāju iepirkuma līgumu par katru iepirkuma priekšmeta daļu saskaņā ar PIL 60. panta pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto daļu – Iepirkuma līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz pasūtītāja lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu un Iepirkuma uzvarētāja iesniegto piedāvājumu. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iebildumi par iepirkuma līguma projektu netiks ņemti vērā.
   5. Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līgums jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas (arī e-pasta veidā) dienas. Ja norādītajā termiņā pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
   6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kas iesniedzis Iepirkumā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
4. **Citi noteikumi**
   1. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no iepirkuma līguma noslēgšanas, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums.
   2. Pasūtītājs nodrošina pakalpojumu līguma un tā grozījumu (ja tādi tiks veikti) publikāciju savā mājaslapā PIL 9. panta astoņpadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā.
   3. Iepirkuma procedūrā izraudzītos apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 62.panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus.
   4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.
   5. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61. panta nosacījumiem.
   6. Iepirkuma nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
5. pielikums –Pretendenta apliecinājums;
6. pielikums –Tehniskā specifikācija;
7. pielikums – Informācija par līguma izpildi
8. pielikums–Tehniskais un Finanšu piedāvājums;
9. pielikums – Pakalpojuma līgums.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja S.Tuliša**1. pielikums**

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2018/14

nolikumam

**APLIECINĀJUMS**

**„ Elektrotehnisko materiālu piegāde”**

**Iepirkumam ID Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2018/14**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums:** |  |
| **Reģ. Nr.**  **Juridiskā un biroja adrese:** |  |
| **Pretendenta statuss** *(lūdzam norādīt, ja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam)[[1]](#footnote-1)***.** |  |
| **Kontaktpersonas vārds, uzvārds:** |  |
| **Kontaktpersonas tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese:** |  |

Apliecinu, ka:

1. *(pretendenta nosaukums)* piekrīt iepirkuma “**Elektrotehnisko materiālu piegāde**”, identifikācijas Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2018/14 nolikuma noteikumiem ar visiem pielikumiem un garantē nolikuma prasību izpildi. Nolikums ir skaidrs un saprotams.
2. *(pretendenta nosaukums)* piedāvājumā iekļautās dokumentu kopijas un dokumentu tulkojumi atbilst oriģināliem;
3. *(pretendenta nosaukums)* garantē, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
4. *(pretendenta nosaukums)* ir iepazinies ar līguma projektu un piekrīt tā nosacījumiem;
5. *(pretendenta nosaukums*) rīcībā ir pietiekami finanšu un tehniskie resursi pakalpojumu sniegšanai;
6. *(pretendenta nosaukums*) norādītajā līgumcenā ietvertas visas ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Dokumenta aizpildīšanas datums)

**2. pielikums**

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2018/14

nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Iepirkumam**

**“Elektrotehnisko materiālu piegāde”**

1. **Vispārējās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu.**

Piedāvātajām precēm tiek izvirzītas sekojošas prasības:

* preču kvalitātei jāatbilst LR normatīvo aktu prasībām;
* preces jāpiegādā iepakojumā atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nodrošina preču saglabāšanos to pārvadāšanas un glabāšanas laikā;
* precēm jābūt marķētām ar to ražotāja marķējumu un pievienotai instrukcijai latviešu valodā, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
* precēm, kuru aprakstā izmantoti ražotāju lietoti produktu kodi vai šifri to atpazīšanai, pretendentiem ir atļauts piedāvāt pēc tehniskajām un funkcionālajām īpašībām ekvivalentas preces.
* Pretendenta piedāvātais iekštelpu apgaismojums atbilst 2017.gada 20.jūnija MK noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam likumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikuma Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem iekštelpu apgaismojumam.
* Ja Pretendents piedāvā spuldzes ar ekspluatācijas ilgumu virs Pasūtītāja norādītā minimālā ilguma, Pretendents piedāvā un norāda dzīvsudraba daudzumu attiecīgajām spuldzēm atbilstoši 2017.gada 20.jūnija MK noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam likumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikuma Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem iekštelpu apgaismojumam noteiktajām prasībām.

**B. Papildus noteikumi iepirkuma 2.un 3.daļai:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. GAISMAS ATDEVE  1.1. Nomaiņas lampām, kas paredzētas esošajām ierīcēm, jābūt tādai gaismas atdevei, kas vienāda vai lielāka par attiecīgās enerģijas klases minimālo efektivitāti, kas norādīta tabulā turpmāk.   |  |  | | --- | --- | | **Lampas tips** | **Attiecīgā enerģijas klase** | | Volframa halogēnu lampas | C | | Kompaktās luminiscences lampas bez integrētas droseles | B | | Lodes formas, bumbiera formas, reflektora tipa vai lustras tipa kompaktās luminiscences lampas ar integrētu droseli | B | | Visas lampas, kas nav halogēnu lampas, ar krāsu atveidojuma koeficientu Ra>=90 | B | | Visas pārējās kompaktās luminiscences lampas ar integrētu droseli | A | | 15 W T8 cauruļveida luminiscences lampas un miniatūras cauruļveida luminiscences lampa | B | | Apļveida lampas | B | | Citas cauruļveida luminiscences lampas | A | | Pārējās lampas, tostarp LED un gāzizlādes lampas | A |   *Piezīme*. Jāizmanto jaunākā energoefektivitātes klases definīcija.  1.2. Lampām, kas paredzētas jaunām un renovētām ierīcēm, jābūt tādai gaismas atdevei, kas vienāda vai lielāka par attiecīgās enerģijas klases minimālo efektivitāti, kas norādīta tabulā turpmāk.   |  |  | | --- | --- | | **Lampas tips** | **Attiecīgā enerģijas klase** | | Visas lampas ar krāsu atveidojuma koeficientu Ra>=90 (ja tas ir nepieciešams ēkā veicamajai darbībai) | B | | Pārējās lampas | A |   *Piezīme*. Jāizmanto jaunākā energoefektivitātes klases definīcija  2. EKSPLUATĀCIJAS LAIKS  Lampām, kas paredzētas jaunām un renovētām ierīcēm, un nomaiņas lampām, kas paredzētas esošajām ierīcēm, jābūt tādam ekspluatācijas laikam, kas nav mazāks par turpmāk tabulā norādīto.   |  |  | | --- | --- | | **Lampas tips** | **Ekspl. laiks** *(stundās)* | | Volframa halogēnu lampas | 2000 | | Lodes formas, bumbiera formas, reflektora tipa vai lustras tipa kompaktās luminiscences lampas | 6000 | | Citas kompaktās luminiscences lampas | 10 000 | | Apļveida lampas | 7500 | | T8 cauruļveida luminiscences lampas ar elektromagnētiskajām droselēm (tikai esošajām ierīcēm) | 15 000 | | Citas cauruļveida luminiscences lampas | 20 000 | | HID kliedētas gaismas lampas (galvenais degšanas stāvoklis) | 12 000 | | HID virzienvērstas gaismas lampas (galvenais degšanas stāvoklis) | 9000 | | Modernizēts LED ar integrētu vadības mehānismu | 15 000 | | Citas LED | 20 000 |   3. DZĪVSUDRABA SATURS  Luminiscences lampās, kas paredzētas jaunām un renovētām ierīcēm, un nomaiņas lampām, kas paredzētas esošajām ierīcēm, jābūt tādam dzīvsudraba saturam, kas nav lielāks par turpmāk tabulā norādīto.   |  |  | | --- | --- | | **Lampas tips** | **Dzīvsudraba saturs**  *(mg/lampa)* | | Kompaktās luminiscences lampas ar jaudu, kas mazāka par 30 W | 2,5 | | Kompaktās luminiscences lampas ar jaudu 30 W vai vairāk | 3 | | T5 cauruļveida luminiscences lampas ar ekspluatācijas laiku, kas mazāks par 25 000 stundām | 2,5 | | T5 lampas ar ekspluatācijas laiku 25 000 stundas vai vairāk | 4 | | T8 cauruļveida luminiscences lampas ar jaudu, kas mazāka par 70 W, un ekspluatācijas laiku, kas mazāks par 25 000 stundām | 3,5 | | T8 cauruļveida luminiscences lampas ar jaudu 70 W vai vairāk | 5 | | T8 lampas ar ekspluatācijas laiku 25 000 5 stundas vai vairāk | 5 |   4. IEPAKOJUMS  Prasības attiecībā uz lampām, kas paredzētas jaunām un renovētām ierīcēm, un nomaiņas lampām, kas paredzētas esošajām ierīcēm:   * 1. nedrīkst izmantot slāņainus materiālus un kompozītmateriālus.   2. ja izmanto kartona un gofrētā papīra kastes, tās izgatavo vismaz no 50 procentu pēc izlietošanas otrreiz pārstrādāta materiāla.   3. ja izmanto plastikātu materiālus, tos izgatavo vismaz no 50 procentu pēc izlietošanas otrreiz pārstrādāta materiāla. |

**C. Piegādājamo elektrotehnisko materiālu saraksts,**

**iepirkuma priekšmeta daļas.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma priekšmeta daļa un preces Nr.** | **Nosaukums, apraksts** | **Mērvienība** (iepērkamā vienība) | **Plānotais apjoms** |
| **1. DAĻA. AUTOMĀTISKIE SLĒDŽI, SADALES UN DROŠINĀTĀJI.** | | | |
| 1.1 | Automātiskie slēdži 3B,6A | gab. | 10 |
| 1.2 | Automātiskie slēdži 3B,10A | gab. | 20 |
| 1.3 | Automātiskie slēdži 3B,16A | gab. | 30 |
| 1.4 | Automātiskie slēdži 3B,20A | gab. | 30 |
| 1.5 | Automātiskie slēdži 3B,25A | gab. | 30 |
| 1.6 | Automātiskie slēdži 3B,32A | gab. | 30 |
| 1.7 | Automātiskie slēdži 3B,40A | gab. | 20 |
| 1.8 | Automātiskie slēdži 3B,50A | gab. | 10 |
| 1.9 | Automātiskie slēdži 3B,63A | gab. | 20 |
| 1.10 | Automātiskie slēdži 2B,6A | gab. | 10 |
| 1.11 | Automātiskie slēdži 2B,10A | gab. | 10 |
| 1.12 | Automātiskie slēdži 2B,16A | gab. | 10 |
| 1.13 | Automātiskie slēdži 2B,20A | gab. | 10 |
| 1.14 | Automātiskie slēdži 1B,6A | gab. | 10 |
| 1.15 | Automātiskie slēdži 1B,10A | gab. | 40 |
| 1.16 | Automātiskie slēdži 1B,16A | gab. | 40 |
| 1.17 | Automātiskie slēdži 1B,20A | gab. | 30 |
| 1.18 | Automātiskie slēdži 1B,25A | gab. | 30 |
| 1.19 | Automātiskie slēdži 1C,6A | gab. | 10 |
| 1.20 | Automātiskie slēdži 1C,10A | gab. | 10 |
| 1.21 | Automātiskie slēdži 1C,16A | gab. | 10 |
| 1.22 | Automātiskie slēdži 1C,20A | gab. | 10 |
| 1.23 | Automātiskie slēdži 2C,10A | gab. | 10 |
| 1.24 | Automātiskie slēdži 2C,16A | gab. | 10 |
| 1.25 | Automātiskie slēdži 2C,20A | gab. | 10 |
| 1.26 | Automātiskie slēdži 3C,6A | gab. | 5 |
| 1.27 | Automātiskie slēdži 3C,10A | gab. | 10 |
| 1.28 | Automātiskie slēdži 3C,20A | gab. | 20 |
| 1.29 | Automātiskie slēdži 3C,25A | gab. | 20 |
| 1.30 | Automātiskie slēdži 3C,32A | gab. | 20 |
| 1.31 | Automātiskie slēdži 3D16A | gab. | 10 |
| 1.32 | Automātiskie slēdži 3D20A | gab. | 10 |
| 1.33 | Noplūdes strāvas automāti 2P 25A 30mA | gab. | 10 |
| 1.34 | Noplūdes strāvas automāti 4P 40A 30mA | gab. | 10 |
| 1.35 | Slēdzis 1F 16A | gab. | 15 |
| 1.36 | Slēdzis 1F 25A | gab. | 15 |
| 1.37 | Slēdzis 1F 32A | gab. | 15 |
| 1.38 | Slēdzis 1F 40A | gab. | 15 |
| 1.39 | El.sadale z/a, 6 mod. | gab. | 5 |
| 1.40 | El.sadale z/a, 8 mod. | gab. | 5 |
| 1.41 | El.sadale z/a, 12 mod. | gab. | 5 |
| 1.42 | El.sadale z/a, 18 mod. | gab. | 5 |
| 1.43 | El.sadale z/a, 24 mod. | gab. | 5 |
| 1.44 | El.sadale z/a, 36 mod. | gab. | 5 |
| 1.45 | El.sadale z/a, 48 mod. | gab. | 5 |
| 1.46 | El.sadale v/a IP65, 6 mod. | gab. | 5 |
| 1.47 | El.sadale v/a IP65, 12 mod. | gab. | 5 |
| 1.48 | El.sadale v/a IP65, 18 mod. | gab. | 5 |
| 1.49 | El.sadale v/a IP65, 24 mod. | gab. | 5 |
| 1.50 | El.sadale v/a IP65, 36 mod. | gab. | 5 |
| 1.51 | El.sadale v/a IP65, 48 mod. | gab. | 5 |
| 1.52 | Kopne 3F 1m 10mm2 | gab. | 5 |
| 1.53 | Kopne 1F 1m | gab. | 5 |
| 1.54 | Drošinātājs PN2-100A | gab. | 30 |
| 1.55 | Drošinātājs PN2-250A | gab. | 10 |
| 1.56 | Kontaktori 3P 4kW 100-240VAC/DC | gab. | 15 |
| 1.57 | Kontaktori 3P 5kW 100-240VAC/DC | gab. | 15 |
| 1.58 | Kontaktori 3P 7,5kW 100-240VAC/DC | gab. | 15 |
| 1.59 | Kontaktori 3P 15kW 100-240VAC/DC | gab. | 15 |
| 1.60 | Gaismas jūtīgais automātslēdzis IP65 16A | gab. | 10 |
| 1.61 | Laika relejs DIN univers. 1mod.10A | gab. | 5 |
| 1.62 | Aut.slēd. Kāpņu telpām 2 mod. 230V 16A | gab. | 5 |
| 1.63 | Fāzu pazušanas kontroles ierīce 1NO 10A | gab. | 10 |
|  |  |  |  |
| **2. DAĻA. LAMPAS UN SPULDZES (jāievēro tehniskās specifikācijas B daļas nosacījumi )** | | | |
| 2.1 | Baktericīda lampa TUV30W | gab. | 60 |
| 2.2 | Baktericīda lampa TUV36W | gab. | 30 |
| 2.3 | Lampa SON-T PIA 150W E27 | gab. | 10 |
| 2.4 | Lampa HPL-N 250W E40 | gab. | 10 |
| 2.5 | Lampa HPL-N 400W E40 | gab. | 10 |
| 2.6 | Lampa MHN-TD 150W/842 RX7s | gab. | 10 |
| 2.7 | Lampa CDM-T 150W/942 G12 | gab. | 10 |
| 2.8 | Lampa HPI-T Plus 250W/645 E40 | gab. | 10 |
| 2.9 | Lampa HPI Plus 250W/745 BU E40 | gab. | 10 |
| 2.10 | Spuldze E27 60W 12V | gab. | 50 |
| 2.11 | Halogēna spuldze 28W E14 R50 230V | gab. | 100 |
| 2.12 | Halogēna spuldze 42W E14 R50 230V | gab. | 100 |
| 2.13 | Halogēna spuldze 28W E27 R63 230V | gab. | 100 |
| 2.14 | Halogēna spuldze 42W E27 R63 230V | gab. | 100 |
| 2.15 | Halogēna spuldze 42W E27 A55 230V | gab. | 100 |
| 2.16 | Halogēna spuldze 53W E27 A55 230V | gab. | 150 |
| 2.17 | Halogēna spuldze 70W E27 A55 230V | gab. | 100 |
| 2.18 | Halogēna spuldze 28 W E14 B35 230V | gab. | 150 |
| 2.19 | Halogēna spuldze 42W E14 B35 230V | gab. | 100 |
| 2.20 | Spuldze LED R50 5W 340lm E14 | gab. | 300 |
| 2.21 | Spuldze LED R63 8W E27 | gab. | 300 |
| 2.22 | Spuldze LED 6W E14 B35 230V | gab. | 500 |
| 2.23 | Spuldze LED 12W E27 A60 230V | gab. | 500 |
| 2.24 | Starteris S10 | gab. | 100 |
| 2.25 | Starteris S2 | gab. | 100 |
| 2.26 | Dienasgaismas lampa 18W/840 | gab. | 100 |
| 2.27 | Dienasgaismas lampa 36W/840 | gab. | 100 |
| 2.28 | Dienasgaismas lampa 58W/840 | gab. | 100 |
| 2.29 | Dienasgaismas lampa LED T8 8W 850 lm (18W) | gab. | 450 |
| 2.30 | Dienasgaismas lampa LED T8 16W 1470 lm (36W) | gab. | 440 |
| 2.31 | Dienasgaismas lampa LED T8 22W 2200 lm (58W) | gab. | 320 |
| 2.32 | Halogēna spuldze 78mm 80W 230V | gab. | 50 |
| 2.33 | Halogēna spuldze 78mm 120W 230V | gab. | 50 |
| 2.34 | Halogēna spuldze 118mm 120W 230V | gab. | 50 |
| 2.35 | Halogēna spuldze 118mm 160W 230V | gab. | 50 |
| 2.36 | Halogēna spuldze 118mm 240W 230V | gab. | 50 |
| 2.37 | Halogēna spuldze 118mm 400W 230V | gab. | 20 |
| 2.38 | Halogēna spuldze G5.3, 20W, 12V | gab. | 50 |
| 2.39 | Halogēna spuldze G5.3, 35W, 12V | gab. | 50 |
| 2.40 | Halogēna spuldze G5.3, 50W, 12V | gab. | 50 |
| 2.41 | Spuldze LED 3W GU10 260lm. A klase, ekspl.laiks ne mazāk par h=20 000 | gab. | 20 |
| 2.42 | Spuldze LED 12W E27 850lm. A klase, ekspl.laiks ne mazāk par h=20 000 | gab. | 220 |
| 2.43 | Spuldze LED 4W E14 400lm. A klase, ekspl.laiks ne mazāk par h=20 000 | gab. | 120 |
| 2.44 | Halogēna spuldze 220V, 20W GU10 | gab. | 40 |
| 2.45 | Halogēna spuldze 220V, 35W GU10 | gab. | 40 |
| 2.46 | Halogēna spuldze 220V, 50W GU10 | gab. | 40 |
| 2.47 | Elektron.transf.halog.apgaism. 70W | gab. | 5 |
| 2.48 | Elektron.transf.halog.apgaism. 105W | gab. | 5 |
| 2.49 | Elektron.transf.halog.apgaism. 150W | gab. | 5 |
| 2.50 | Elektroniksā drosele HF-P 1x36W | gab. | 10 |
| 2.51 | Elektroniksā drosele HF-P 2x36W | gab. | 10 |
| 2.52 | Energoekonomiskā spuldze PL-S 9W/830/2P | gab. | 20 |
| 2.53 | Energoekonomiskā spuldze PL-S 11W/830/2P | gab. | 30 |
| 2.54 | Energoekonomiskā spuldze PL-C 18W/830/2P | gab. | 30 |
| 2.55 | Energoekonomiskā spuldze PL-C 18W/830/4P | gab. | 30 |
| 2.56 | Energoekonomiskā spuldze PL-L 18W/840/4P | gab. | 30 |
| 2.57 | Energoekonomiskā spuldze PL-L 55W/840/4P | gab. | 30 |
| 2.58 | Energoekonomiskā spuldze 14W E27 230V | gab. | 40 |
| 2.59 | Energoekonomiskā spuldze 18W E27 230V | gab. | 40 |
| 2.60 | Energoekonomiskā spuldze 27W/827 E27 230V | gab. | 40 |
| 2.61 | Energoekonomiskā spuldze POLAR 23W/827 E27 230V | gab. | 40 |
| 2.62 | Energoekonomiskā spuldze 11W E14 230V | gab. | 40 |
| 2.63 | Energoekonomiskā spuldze 5W E14 230V | gab. | 40 |
|  |  |  |  |
| **3. DAĻA. GAISMAS ĶERMEŅI (jāievēro tehniskās specifikācijas B daļas nosacījumi )** | | | |
| 3.1 | Prožektors ar sensoru 120W, (78mm) | gab. | 10 |
| 3.2 | Prožektors ar sensoru 400W, (118mm) | gab. | 10 |
| 3.3 | Prožektors ar statīvu 120W melns | gab. | 5 |
| 3.4 | Prožektors ar statīvu 2x400W melns | gab. | 5 |
| 3.5 | Prožektors 28LED/100lm 2W IP54 | gab. | 1 |
| 3.6 | Prožektors 45LED/160lm 3W IP54 | gab. | 1 |
| 3.7 | Prožektors 130LED/650lm 8WIP54 | gab. | 2 |
| 3.8 | Sensors 180Gr 10m 230V IP44 | gab. | 5 |
| 3.9 | Sensors 360Gr 10m 230V IP44 | gab. | 5 |
| 3.10 | Lumin.gaismas ķermenis IP20, 1x18W HF v/a | gab. | 10 |
| 3.11 | Lumin.gaismas ķermenis IP20, 2x18W HF z/a | gab. | 10 |
| 3.12 | Lumin.gaismas ķermenis IP20, T5 4x14W HF z/a | gab. | 10 |
| 3.13 | Lumin.gaismas ķermenis IP20, 4x18W HFv/a | gab. | 10 |
| 3.14 | Lumin.gaismas ķermenis IP20, 1x36W HF v/a | gab. | 10 |
| 3.15 | Lumin.gaismas ķermenis IP20, 2x36W HF v/a | gab. | 10 |
| 3.16 | Lumin.gaismas ķermenis IP20, 1x58W HF v/a | gab. | 10 |
| 3.17 | Lumin.gaismas ķermenis IP20, 2x58W HF v/a | gab. | 10 |
| 3.18 | Lumin.gaismas ķermenis IP65, 1x18W HF v/a | gab. | 10 |
| 3.19 | Lumin.gaismas ķermenis IP65, 2x18W HF v/a | gab. | 10 |
| 3.20 | Lumin.gaismas ķermenis IP65, 1x36W HF v/a | gab. | 10 |
| 3.21 | Lumin.gaismas ķermenis IP65, 2x36W HF v/a | gab. | 10 |
| 3.22 | Lumin.gaismas ķermenis IP65, 1x58W HF v/a | gab. | 10 |
| 3.23 | Lumin.gaismas ķermenis IP65, 2x58W HF v/a | gab. | 10 |
| 3.24 | Griestu gaismas ķermenis 1x60W, IP65 | gab. | 20 |
| 3.25 | Sienas gaismas ķermenis OVAL 1x60W, IP44 | gab. | 20 |
| 3.26 | Griestu gaismas ķermenis OVAL 1x60W, IP44 | gab. | 20 |
| 3.27 | Griestu gaismas ķermenis ROUND 1x100W, IP44 | gab. | 20 |
| 3.28 | Gaismas ķermenis Everest 1x250W HIGH-BAY HI IP65 | gab. | 4 |
| 3.29 | Prožektors HPI-TP 250W K IC Asym | gab. | 5 |
| 3.30 | Prožektors MHN-TD70W/842 IC Asym | gab. | 5 |
| 3.31 | Iebūvējama armatūra (halogēnam apgaismojumam) | gab. | 10 |
|  |  |  |  |
| **4. DAĻA. KABEĻI.** | |  |  |
| 4.1 | Kabelis NYM 2x1,5 | m | 200 |
| 4.2 | Kabelis NYM 3x1,5 | m | 200 |
| 4.3 | Kabelis NYM 3x2,5 | m | 200 |
| 4.4 | Kabelis NYM 4x2,5 | m | 100 |
| 4.5 | Kabelis NYM 4x4,0 | m | 100 |
| 4.6 | Kabelis NYM 5x1,5 | m | 100 |
| 4.7 | Kabelis NYM 5x2,5 | m | 100 |
| 4.8 | Kabelis NYM 5x4,0 | m | 100 |
| 4.9 | Kabelis NYM 5x6,0 | m | 100 |
| 4.10 | Kabelis NYM 5x10,0 | m | 100 |
| 4.11 | Kabelis NYM 5x16,0 | m | 100 |
| 4.12 | Kabelis TV-RG6 | m | 300 |
| 4.13 | Datoru kabelis (5.kat.) FTP4x2x0,5 | m | 300 |
| 4.14 | Datoru kabelis (5.kat.) UTP4x2x0,5 | m | 300 |
| 4.15 | Kabelis OMY 2x0,5 | m | 100 |
| 4.16 | Kabelis OMY 2x0,75 | m | 100 |
| 4.17 | Kabelis OMY 2x1,5 | m | 100 |
| 4.18 | Kabelis OMY 3x1,0 | m | 100 |
| 4.19 | Kabelis OMY 3x1,5 | m | 200 |
| 4.20 | Kabelis OWY 3x2,5 | m | 200 |
| 4.21 | Kabelis OWY 4x1,5 | m | 100 |
| 4.22 | Kabelis OWY 4x2,5 | m | 100 |
| 4.23 | Kabelis OMY 4x4,0 | m | 100 |
| 4.24 | Kabelis OWY 5x1,5 | m | 100 |
| 4.25 | Kabelis OWY 5x2,5 | m | 100 |
| 4.26 | Kabelis OWY 5x4,0 | m | 100 |
| 4.27 | Kabelis SIHF 3x1,5 | m | 100 |
| 4.28 | Kabelis SIHF 4x2,5 | m | 100 |
| 4.29 | Kabelis SIHF 4x4,0 | m | 100 |
| 4.30 | Kabelis SIHF 5x2,5 | m | 100 |
| 4.31 | Kabelis YDYp 2x1,5 | m | 200 |
| 4.32 | Kabelis YDYp 3x1,5 | m | 100 |
| 4.33 | Kabelis YDYp 4x1,5 | m | 100 |
| 4.34 | Kabelis YDYp 3x2,5 | m | 100 |
| 4.35 | Kabelis NYM 4x1,5 | m | 100 |
| 4.36 | Kabelis NYY 3x1,5 | m | 100 |
| 4.37 | Kabelis NYY 3x2,5 | m | 100 |
| 4.38 | Kabelis NYY 4x2,5 | m | 100 |
| 4.39 | Kabelis NYY 4x4,0 | m | 100 |
| 4.40 | Kabelis NYY 5x2,5 | m | 100 |
| 4.41 | Kabelis NYY 5x4,0 | m | 100 |
| 4.42 | Kabelis NYY 5x6,0 | m | 100 |
| 4.43 | Kabelis NYY 5x10,0 | m | 100 |
| 4.44 | Kabelis NYY 4x16,0 | m | 100 |
| 4.45 | Vads DY 2,5 | m | 100 |
| 4.46 | Vads DY 4,0 | m | 100 |
| 4.47 | Vads DY 6,0 | m | 100 |
| 4.48 | Vads DY 10,0 | m | 100 |
| 4.49 | Vads DY 16,0 | m | 50 |
| 4.50 | Vads DY 25,0 | m | 50 |
| 4.51 | Vads H07V-K (LgY) 70 dz.-z. | m | 100 |
| 4.52 | Telefona kabelis YTKSY 1x4x0,5 | m | 100 |
| 4.53 | Telefona kabelis YTKSY 3x2x0,5 | m | 100 |
| 4.54 | Telefona kabelis YTKSY 5x2x0,5 | m | 100 |
| 4.55 | Kontrolkabelis 7x0,75 | m | 100 |
| 4.56 | Kontrolkabelis 7x1,0 | m | 100 |
| 4.57 | Gofrēta caurule PVC, 16mm | m | 100 |
| 4.58 | Gofrēta caurule PVC, 20mm | m | 100 |
| 4.59 | Gofrēta caurule PVC, 25mm | m | 100 |
| 4.60 | Gofrēta caurule PVC, 32mm | m | 100 |
| 4.61 | Gofrēta caurule sarkana, 40mm | m | 100 |
| 4.62 | Gofrēta caurule sarkana, 50mm | m | 100 |
| 4.63 | Gofrēta caurule sarkana, 75mm | m | 100 |
| 4.64 | Gofrēta caurule sarkana, 110mm | m | 100 |
| 4.65 | Kabeļu penālis 15x10/2m | gab. | 150 |
| 4.66 | Kabeļu penālis 12x12/2m | gab. | 150 |
| 4.67 | Kabeļu penālis 17x15/2m | gab. | 150 |
| 4.68 | Kabeļu penālis 25x18/2m | gab. | 130 |
| 4.69 | Kabeļu penālis 35x18/2m | gab. | 120 |
| 4.70 | Kabeļu penālis 35x30/2m | gab. | 120 |
| 4.71 | Kabeļu penālis 40x25/2m | gab. | 120 |
| 4.72 | Kabeļu penālis 50x18/2m | gab. | 120 |
| 4.73 | Kabeļu penālis 130x60/2m | gab. | 120 |
|  |  |  |  |
| **5. DAĻA. INSTALĀCIJA UN PALĪGMATERIĀLI.** | |  |  |
| 5.1 | Elektriskā kontaktdakša (balta),220V | gab. | 20 |
| 5.2 | Elektriskā kontaktdakša (balta) ar zemējumu,220V | gab. | 20 |
| 5.3 | Kabeļu skavas 3-5, (100 gab.) | iepak. | 10 |
| 5.4 | Kabeļu skavas 4-6, (100 gab.) | iepak. | 10 |
| 5.5 | Kabeļu skavas 5-7, (100 gab.) | iepak. | 10 |
| 5.6 | Kabeļu skavas 7-10, (100 gab.) | iepak. | 10 |
| 5.7 | Kabeļu skavas 8-12, (100 gab.) | iepak. | 10 |
| 5.8 | Kabeļu skavas 10-14, (100 gab.) | iepak. | 10 |
| 5.9 | Kabeļu skavas 14-20, (100 gab.) | iepak. | 10 |
| 5.10 | Kabeļu skavas 18-22, (100 gab.) | iepak. | 10 |
| 5.11 | Kabeļu skavas 22-26, (100 gab.) | iepak. | 10 |
| 5.12 | Kabeļu skavas plakanas 3x5, (100 gab.) | iepak. | 10 |
| 5.13 | Kabeļu skavas plakanas 4x6, (100 gab.) | iepak. | 10 |
| 5.14 | Kabeļu skavas plakanas 5x8, (100 gab.) | iepak. | 10 |
| 5.15 | Kabeļu skavas plakanas 6x10, (100 gab.) | iepak. | 10 |
| 5.16 | Kabeļu skavas plakanas 7x14, (100 gab.) | iepak. | 10 |
| 5.17 | Kabeļu savilcējs 142x2,5 (100 gab.) baltas | iepak. | 20 |
| 5.18 | Kabeļu savilcējs 142x3,2 (100 gab.) baltas | iepak. | 10 |
| 5.19 | Kabeļu savilcējs 203x2,5 (100 gab.) baltas | iepak. | 10 |
| 5.20 | Kabeļu savilcējs 250x4,8 (100 gab.) baltas | iepak. | 10 |
| 5.21 | Kabeļu savilcējs 380x7,6 (100 gab.) baltas | iepak. | 10 |
| 5.22 | Kabeļu savilcējs 142x2,5 (100 gab.) melnas | iepak. | 10 |
| 5.23 | Kabeļu savilcējs 142x3,2 (100 gab.) melnas | iepak. | 10 |
| 5.24 | Kabeļu savilcējs 203x2,5 (100 gab.) melnas | iepak. | 10 |
| 5.25 | Kabeļu savilcējs 250x4,8 (100 gab.) melnas | iepak. | 10 |
| 5.26 | Kabeļu savilcējs 380x7,6 (100 gab.) melnas | iepak. | 10 |
| 5.27 | Pieskrūvējama saitītes pamatne (100gab.) | iepak. | 10 |
| 5.28 | Kabeļu saites pamatne pašlīmojoša 19mmx19mm (100gab.) | iepak. | 20 |
| 5.29 | Kārba reģ.ar vāku d83x47mm | gab. | 10 |
| 5.30 | Montāžas kārba z/reģ. 2-viet.dziļums 46 mm | gab. | 10 |
| 5.31 | Montāžas kārba z/reģ. 3-viet.dziļums 46mm | gab. | 10 |
| 5.32 | Montāzas kārba ar savien. z/a 46mm | gab. | 50 |
| 5.33 | Kārbas vāks ar atsperi 60mm WS60 | gab. | 50 |
| 5.34 | Kārbas vāks ar atsperi 70mm WS70/80 | gab. | 50 |
| 5.35 | Kārba IP54 75x38x75 mm | gab. | 50 |
| 5.36 | Kārba IP54 85x38x85 mm | gab. | 40 |
| 5.37 | Kārba IP54 100x38x100 mm | gab. | 40 |
| 5.38 | KN elektroģipsis KNAUF (5kg) | iepak. | 20 |
| 5.39 | Kontaktligzda v/a 5P, 16A, IP44 | gab. | 20 |
| 5.40 | Kontaktligzda v/a 5P, 32A, IP44 | gab. | 20 |
| 5.41 | Kontaktdakša vadā 5P, 16A, IP44 | gab. | 20 |
| 5.42 | Kontaktdakša vadā 5P, 32A, IP44 | gab. | 20 |
| 5.43 | Izolācijas lenta 19mm x 20m | gab. | 100 |
| 5.44 | Izolācijas lenta Scotch Super 33+(-18o - +115o) | gab. | 10 |
| 5.45 | Kont.ligzdas meh.z/a | gab. | 50 |
| 5.46 | Kont.ligzdas meh.ar zemējumu z/a | gab. | 50 |
| 5.47 | Slēdzis 2p meh. z/a | gab. | 50 |
| 5.48 | Slēdzis 1p meh. z/a | gab. | 50 |
| 5.49 | Pārslēdzis 1p meh. z/a | gab. | 50 |
| 5.50 | Krustslēdzis meh.z/a | gab. | 10 |
| 5.51 | K-ligzda ar zemējumu un vāku z/a | gab. | 10 |
| 5.52 | TF kont.ligzda z/a | gab. | 10 |
| 5.53 | Datora kont.ligzda z/a | gab. | 20 |
| 5.54 | Antenas k-ligzda RTV-SAT | gab. | 20 |
| 5.55 | TV antenas k-ligzda (caurejoša) | gab. | 20 |
| 5.56 | TV antenas k-ligzda (gala) | gab. | 20 |
| 5.57 | Rāmis 1-viet. | gab. | 50 |
| 5.58 | Rāmis 2-viet. | gab. | 50 |
| 5.59 | Rāmis 3-viet. | gab. | 50 |
| 5.60 | Rāmis 4-viet. | gab. | 30 |
| 5.61 | Rāmis 5-viet. | gab. | 20 |
| 5.62 | Gaismas regulators z/a 300W | gab. | 10 |
| 5.63 | Gaismas regulators z/a 600W | gab. | 10 |
| 5.64 | Virapmetuma rozete 1-viet.,220V | gab. | 50 |
| 5.65 | Virapmetuma rozete 1-viet.ar zemējumu, 220V | gab. | 50 |
| 5.66 | Vads ar dakšu un ar slēdzi | gab. | 50 |
| 5.67 | Pagarinātājs 5-viet. 3m | gab. | 20 |
| 5.68 | Pagarinātājs 5-viet. 3m ar slēdzi | gab. | 10 |
| 5.69 | Pagarinātājs uz spoles 50m 4-viet. | gab. | 5 |
| 5.70 | Pagarinātājs uz spoles 5G1,5 380V 5x16A | gab. | 2 |
| 5.71 | Pagarinātājs 10-viet. 3m ar slēdzi | gab. | 5 |
| 5.72 | Ventilators ar taimeri D100 | gab. | 10 |
| 5.73 | Ventilators ar taimeri D125 | gab. | 10 |
| 5.74 | Ventilators ar taimeri D150 | gab. | 10 |
| 5.75 | Kabeļu buksieris 10 mx3mm | gab. | 4 |
| 5.76 | Neilona dībeļi D10x50 (100 gab.) | iepak. | 20 |
| 5.77 | Neilona dībeļi D8x40 (100 gab.) | iepak. | 20 |
| 5.78 | Neilona dībeļi D6x30 (100 gab.) | iepak. | 20 |
| 5.79 | Dībeļi reģipsim MFJ, 12x29 (100 gab.) | iepak. | 20 |
| 5.80 | Dībeļi JST saitītēm D8 (100 gab.) | iepak. | 20 |
| 5.81 | Dībelis naglām TCP-0 (100gab.) | iepak. | 20 |
| 5.82 | Savienojuma spailes 4mm x12 | gab. | 30 |
| 5.83 | Savienojuma spailes 6mm x12 | gab. | 30 |
| 5.84 | Savienojuma spailes 10mm x12 | gab. | 30 |
| 5.85 | Savienojuma spailes 16mm x12 | gab. | 30 |
| 5.86 | Baterija AA | gab. | 140 |
| 5.87 | Baterija AAA | gab. | 140 |
| 5.88 | Baterija R14 | gab. | 40 |
| 5.89 | Baterija R20 | gab. | 40 |
| 5.90 | Baterija KRONA | gab. | 20 |
| 5.91 | Lodalva POS-61 (1 kg) | kg | 1 |

**3. pielikums**

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2018/ 14

**Informācija par līguma izpildi**

**(**informācija atbilstoši nolikuma 3.2.3. punktā noteiktajam)

Ar šo apliecinām, ka Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei un līguma izpildi paredzēts organizēt atbilstoši turpmāk norādītajai informācijai:

**ĢENERĀLUZŅĒMĒJS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Ģenerāluzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs*** | ***Veicamo darbu apjoms %*** | ***Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN*** | ***Veicamo darbu raksturojums*** |
|  |  |  |  |

**APAKŠUZŅĒMĒJI (norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē un kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% no kopējā apjoma)**

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts |  |

*(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt)*

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt |  |

*(tabulā norāda apakšuzņēmējiem, apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs*** | ***Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam [[2]](#footnote-2)*** | ***Veicamo darbu apjoms %*** | ***Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN*** | ***Veicamo darbu raksturojums*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta vai tā pilnvarotās personas amats)) (paraksts) | (vārds, uzvārds) |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| (Dokumenta aizpildīšanas datums) |  |

**4.pielikums**

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2018/14

nolikumam

**Tehniskais UN FINANŠU piedāvājums**

Iepirkumam „**Elektrotehnisko materiālu piegāde”**

**ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2018/14**

*Pretendenta sagatavota tabula saskaņā ar Tehnisko specifikāciju par katru piedāvājumā iekļauto iepirkuma priekšmeta daļu un tajā iekļautajām precēm.*

***Piemēram:***

Piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 1.daļu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma priekšmeta daļa un preces Nr.** | **Preces nosaukums un apraksts** | **Mērvienība** | **Plānotais apjoms** | **Cena bez PVN par vienu vienību, EUR** | **Summa bez PVN par plānoto apjomu, EUR** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4\*5 |
| **1. AUTOMĀTISKIE SLĒDŽI, SADALES, DROŠINĀTĀJI** | | | | | |
| 1.1. |  | gab. |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |
| .......... |  |  |  |  |  |
| **Piedāvātā līgumcena par iepirkuma priekšmeta 1.daļu, EUR bez PVN\*** | | | | |  |
| **Pievienotās vērtības nodoklis 21%, EUR** | | | | |  |
| **Kopējā piedāvātā līgumcena par iepirkuma priekšmeta 1.daļu, EUR ar PVN** | | | | |  |

\*Līgumcena, kas tiks vērtēta.

- Mūsu piedāvājumā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, neieskaitot PVN, kas nodrošina preču piegādi pasūtītājam, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

-Preču piegādes termiņš ir ne ilgāks kā 3(trīs) darba dienas no pasūtījuma izdarīšanas brīža.

-Preču piegāde jāveic uz Pasūtītāja noteikto adresi- Jūrmalā, Asaru prospektā 61.

-Iepirkuma 2.un 3.daļas preces ir atbilstošas 2017.gada 20.jūnija MK noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam likumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikuma Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem iekštelpu apgaismojumam noteiktajām prasībām (Tehniskā specifikācija B daļa ).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds, uzvārds) (paraksts)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(parakstīšanas vieta) (datums)

**5. pielikums**

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2018/6

nolikumam

PIEGĀDES līgums Nr.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jūrmalā |  | 2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_ |

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008, turpmāk tekstā - „Pircējs”, kuru uz reglamenta pamata pārstāv valdes priekšsēdētāja Anda Nulle un valdes loceklis Mārtiņš Oliņš, no vienas puses, un

\_\_\_\_, reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā - „Pārdevējs”, uz \_\_\_\_\_\_\_ pamata pārstāv \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - „Puses/ puse”, pamatojoties uz iepirkuma procedūras, ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2018/14 (turpmāk tekstā – iepirkums), rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk - „Līgums”:

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**
   1. Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam elektrotehniskos materiālus (turpmāk tekstā – preces) saskaņā ar Pircēja pilnvarotās personas ikreizēju pasūtījumu.
   2. Piegādājamās preces pa iepirkuma priekšmeta daļām un to raksturojums ir noteikts Līguma pielikumā Nr.1 - tehniskā specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums.
   3. Piegādājamo preču apjoms Līgumā nav noteikts un Pircējs preces pasūta pēc to faktiskās nepieciešamības.
   4. Preču piegādi Pircējam uz tā atrašanās vietu Jūrmalā, Asaru prospektā 61, ja pasūtījuma summa pārsniedz EUR 50,00 bez PVN, Pārdevējs nodrošina par saviem līdzekļiem.
2. **PREČU KVALITĀTE**
   1. Preču kvalitātei ir jāatbilst Latvijas Republikas (turpmāk - LR) normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
   2. Precēm jābūt marķētām ar izgatavotāja firmas zīmi un tām jābūt pievienotai visai nepieciešamajai informācijai atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.
   3. Pārdevējs garantē piegādāto preču atbilstību Līguma 2.1. un 2.2.punktā minētajiem noteikumiem.
3. **LĪGUMCENA, PREČU CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**
   1. Līgumcena saskaņā ar iepirkuma rezultātiem ir \_\_\_\_ EUR (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
   2. Preču cenas ir noteiktas Līguma pielikumā Nr.1- tehniskais un finanšu piedāvājums, tehniskā specifikācija.
   3. Samaksu par piegādātajām precēm Pircējs veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Pārdevēja.
   4. Norēķini tiek veikti euro bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Pārdevēja kredītiestādes norēķinu kontu, kas norādīts Līgumā un Pārdevēja izsniegtajā rēķinā.
   5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir veicis naudas pārskaitījumu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
   6. Līguma izpildes laikā mainoties PVN likmei, Pārdevējs piemēro aktuālo PVN likmi.
4. **PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI**
   1. Līgumā noteiktās preces pasūta Pircēja pilnvarotā persona, ņemot vērā to faktisko nepieciešamību.
   2. Pircēja pilnvarotā persona attiecībā uz preču piegādēm ir saimnieciskās nodaļas vadītājs Imants Putniņš, tālrunis 67766128.
   3. Preces tiek piegādātas pa daļām visa Līguma darbības laikā saskaņā ar Pircēja pilnvarotās personas ikreizēju pasūtījumu, kas tiek izdarīts rakstveidā, nosūtot to Pārdevējam pa faksu vai uz Līgumā norādīto e-pasta adresi.
   4. Katrā pasūtījumā Pircēja pilnvarotā persona norāda piegādājamās preces un to daudzumu.
   5. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00, ja pasūtījuma summa pārsniedz 50,00 EUR bez PVN.
   6. Preču piegādes veicamas atbilstoši Pircēja pasūtījumiem un saskaņā ar Līguma noteikumiem. Gadījumos, ja Pārdevējs nevar preces piegādāt Līgumā norādītajā laikā, viņš nekavējoties pa tālruni vai faksu par to informē Pircēju.
   7. Piegādājamās preces nosūtāmas ar autotransportu, ievērojot LR spēkā esošos preču pārvadāšanas noteikumus.
   8. Par preču piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircēja pilnvarotā persona pašrocīgi parakstījusi preču pavadzīmi-rēķinu. Ar šo brīdi Pircējam pāriet valdījuma tiesības un preču nejaušas bojāejas vai bojāšanās risks. Preču īpašuma tiesības Pircējs iegūst tikai ar brīdi, kad pilnībā ir norēķinājies par tām ar Pārdevēju.
   9. Gadījumos, ja pasūtījuma summa ir mazāka par 50,00 EUR bez PVN, Pārdevējs nodrošina pasūtīto preču saņemšanu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža Pārdevēja norādītājā preču saņemšanas vietā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Preču transportu šajā gadījumā nodrošina Pircējs.
5. **IEPAKOJUMS**
   1. Precēm jābūt iepakotām atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, iepakojumam jānodrošina preču saglabāšanās tās transportējot un pēc tam glabājot noliktavā.
6. **PREČU PIEŅEMŠANA**
   1. Piegādātās preces pēc daudzuma, cenām, kvalitātes un atbilstības iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām pieņem Pircēja pilnvarotā persona.
   2. Gadījumā, ja Pārdevējs nav piegādājis Pircējam preces atbilstoši pasūtījumam vai ir piegādājis nekvalitatīvas, bojātas vai citādi normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošas preces, Pircējam ir tiesības tās nepieņemt.
   3. Pretenzijas par saņemto preču kvalitāti slēptu trūkumu dēļ Pircējs var izteikt Pārdevējam 5 (piecu) darba dienu laikā no preču pieņemšanas dienas.
7. **PUŠU ATBILDĪBA**
   1. Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei zaudējumus, bet Līgumā speciāli noteiktos gadījumos maksā arī līgumsodu, kura summa netiek ieskaitīta zaudējumu segšanai. Ar zaudējumiem šajā Līgumā Puses saprot izdevumus, mantas zudumus vai bojājumus, arī neiegūto labumu.
   2. Par Līgumā noteiktā maksājuma termiņa nokavējumu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% apmērā no apmaksājamās summas par katru nokavēto dienu.
   3. Par preču piegādes nokavējumu (nepiegādi) Līgumā noteiktajā termiņā, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% apmērā no pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.
   4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
8. **NEPĀRVARAMA VARA**
   1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas radusies nepārvaramas varas rezultātā. Šādos gadījumos Pušu attiecības risināmas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
9. **LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU IZSKATĪŠANA**
   1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no līguma noslēgšanas brīža.
   2. Līgumu var grozīt, pagarināt vai izbeigt, Pusēm vienojoties. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pēc to parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   3. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
      1. Pārdevējs ir piegādājis kvalitātes un Līguma noteikumiem neatbilstošas preces, par ko LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir sastādīts akts;
      2. Pārdevējs ir atkārtoti nokavējis Līgumā noteikto preču piegādes termiņu.
   4. Vienpusējas atkāpšanās no Līguma gadījumā, Pircējs ierakstītā vēstulē nosūta Pārdevējam paziņojumu par atkāpšanos no Līguma, pamatojoties uz Līguma 9.3.punktu un minot konkrētu atkāpšanās iemeslu. Ar nosūtīto paziņojumu Puses uzskata, ka Līgums ir izbeigts.
   5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to brīdinot Pircēju, ja Pircējs nepilda savas Līguma 3.3. un 7.2.punktā noteiktās saistības. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un Pircējam nosūtīts paziņojums.
   6. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu (pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Puses nevar vienoties, strīdi tiek risināti LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10. **CITI NOTEIKUMI**
    1. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka viņām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, atzīst Līgumu par pareizu un labprātīgi vēlas to apliecināt.
    2. Katrai pusei ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāziņo otrai pusei par savas juridiskās adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu.
    3. Pārdevēja kontaktpersona Līguma izpildes laikā ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
    4. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
    5. Līgums ir izstrādāts un noformēts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām ar vienu pielikumu uz \_\_(\_\_\_\_) lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – pa vienam katrai pusei.
11. **PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | **Izpildītājs** |
| VSIA „Nacionālais rehabilitācijas  centrs „Vaivari””  Reģistrācijas Nr.40003273900  Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008  AS SEB banka  Bankas kods: UNLALV2X  Konts: LV13 UNLA 0010 0003 6010 1  tālrunis: 66951122  fakss: 67766314  e-pasts: [info@nrc.lv](mailto:info@nrc.lv)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  valdes priekšsēdētāja A.Nulle  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  valdes priekšsēdētāja M.Oliņš | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. <https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-2)