## 0,1
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 0,1
Sagatavošanas darbi, būvlaukuma uzturēšana
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Sagatavošanas darbi, būvlaukuma uzturēšana
1 |  | Pirmās palīdzības aptieciņa | kpl | 4
2 |  | Pagaidu elektroapgādes ierīkošana un patēriņš, (t. sk.spēka elektrokabelis~42m , sadales skapis-2gb, elektroenerģijas patēriņa izmaksas) | kpl. | 2
3 |  | Ugunsdrošības stenda, aprīkoto ar speciāliem instrumentiem, kasti ar smilts, ugunsdzēšamo aparātu (3 gab. panelī), uzstādīšana | gb. | 1
4 |  | Izkārtnes ar objekta nosaukumu un pamatdatiem uzstādīšana (būvtāfele) | gb. | 1
5 |  | Brīdinājuma zīmes plakātu uzstādīšana | kpl | 3
6 |  | Pagaidu ūdensvada un kanlizācijas lietošanas izdevumi.Pagaidu skaitītāju uzstādīšana | kpl. | 1
7 |  | Mastu (kravas) pacēlāja Q=2000kg uzstādīšana,demontāža un noma izmaksas (Ramirent vai ekvivalents) | kpl. | 1
8 |  | Pieņemšanas laukuma izgatavošana un ierīkošana logu ailēs celtniecības materiālu (kravas) pacēlājam tā padošanas zonā | kpl | 1
9 |  | Būvgružu transportcauruļu Æ 550mm uztādīšana,demontāža un to nomas izmaksas | m | 35
10 |  | Ugunsdzēšamie aparāti ( PA 6 - 6kg ) | gb. | 6
11 |  | Pastatņu īre, montāža un demontāža | kpl. | 5
12 |  | Stiprinājuma vietu atjaunošana fasādē pēc pacēlāja platformas demontāžas | kpl. | 2
13 |  | Pagaidu pārvietojamās tualetes montāža, noma un apkalpošana uz būvniecības periodu | gb. | 2
14 |  | Tualetes apkalpošana divas reizes mēnesī | gb. | 2
15 |  | Celtniecības sadzīves konteinera 2,2x6,2m uzstādīšana un noma uz būvniecības periodu | gb. | 3
16 |  | Pagaidu norobežojošā starpsiena 6.stāva kāpņu telpā | m2 | 74.3
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363

## 1,1
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 1,1
Demontāžas darbi
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Demontāžas darbi
1 |  | Starpsienu demontāža | m3 | 105.2
2 |  | Savienoto sanitārtehnisko telpu grīdas konstrukcijas demontāža | m3 | 7.8
3 |  | Grīdas seguma demontāža | m2 | 822.4
4 |  | Iekšdurvju demontāža | m2 | 109.2
5 |  | Piekaramo griestu demontāža | m2 | 162.4
6 |  | Apmetuma demontāža | m2 | 1279.9
0 |  | Būvgružu izvešana
7 |  | Dažādi demontāžas darbi | c/h | 10
8 |  | Konteineru noma | gb | 51.7667
9 |  | Būvgružu savākšana,aizvešana uz atbērtni | m3 | 310.6
10 |  | Būvgružu pieņemšana atbērtnē-poligonā K=1,6, nodošana pārstrādei | m3 | 310.6
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363

## 1,2
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 1,2
Sienas
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Sienas
0 |  | Iekšsienas (AR-7)6 stāvs
0 |  | Tips Si1
1 |  | Metāla profila starpsienas karkasa uzstādīšana UW 50 profils, CW 50 profils palīgmateriāli, stiprinājumi | m2 | 152.7
2 |  | Skaņas izolācijas ierīkošana, Paroc vate EXTRA vai ekvivalents, b=40 mm | m2 | 152.7
3 |  | Karkasa apšuvums ar ģipškartonu Knauf Piano GKF 2. kārtās | m2 | 152.7
4 |  | Karkasa apšuvums ar ģipškartonu Knauf Piano GKF 2. kārtās | m2 | 152.7
0 |  | Tips Si2
5 |  | Metāla profila starpsienas karkasa uzstādīšana UW 50 profils, CW 50 profils palīgmateriāli, stiprinājumi | m2 | 361.7
6 |  | Skaņas izolācijas ierīkošana, Paroc vate EXTRA vai ekvivalents, b=40 mm | m2 | 361.7
7 |  | Karkasa apšuvums ar ģipškartonu Knauf Green GKBI 2. kārtās | m2 | 361.7
8 |  | Karkasa apšuvums ar ģipškartonu Knauf White GKB 2. kārtās | m2 | 361.7
0 |  | Tips Si3
9 |  | Metāla profila starpsienas karkasa uzstādīšana UW 75 profils, CW 75 profils palīgmateriāli, stiprinājumi | m2 | 57.3
10 |  | Skaņas izolācijas ierīkošana, Paroc vate EXTRA vai ekvivalents, b=60 mm | m2 | 57.3
11 |  | Karkasa apšuvums ar ģipškartonu Knauf Red GKF 2. kārtās | m2 | 57.3
0 |  | Tips Si4
12 |  | Metāla profila starpsienas karkasa uzstādīšana UW 50 profils, CW 50 profils palīgmateriāli, stiprinājumi | m2 | 93.3
13 |  | Metāla profila starpsienas karkasa uzstādīšana UW 50 profils, CW 50 profils palīgmateriāli, stiprinājumi | m2 | 93.3
14 |  | Skaņas izolācijas ierīkošana, Paroc vate EXTRA vai ekvivalents, b=40 mm | m2 | 93.3
15 |  | Skaņas izolācijas ierīkošana, Paroc vate EXTRA vai ekvivalents, b=40 mm | m2 | 93.3
16 |  | Karkasa apšuvums ar ģipškartonu Knauf Green GKBI 2. kārtās | m2 | 93.3
17 |  | Karkasa apšuvums ar ģipškartonu Knauf Green GKBI 2. kārtās | m2 | 93.3
0 |  | Tips Si5
18 |  | Metāla profila starpsienas karkasa uzstādīšana UW 75 profils, CW 75 profils palīgmateriāli, stiprinājumi | m2 | 111
19 |  | Skaņas izolācijas ierīkošana, Paroc vate EXTRA vai ekvivalents, b=60 mm | m2 | 111
20 |  | Karkasa apšuvums ar ģipškartonu Knauf Green GKBI 2. kārtās | m2 | 111
0 |  | Tips Si8
21 |  | Sienu mūrēšana no keramzītbetona blokiem, b=250 piem. Fibo Efekt3 vai ekvivalents | m3 | 0.95
0 |  | Tips Si10
22 |  | Sienu mūrēšana no keramzītbetona blokiem, b=250 piem. Fibo Efekt3 vai ekvivalents | m3 | 1.95
0 |  | Tips Si11
23 |  | Sienu mūrēšana ar ķieģeļiem, b=120 mm | m2 | 2.2
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363

## 1,3
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 1,3
Kāpnes
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Kāpnes
1 |  | Kāpņu K-1 un K-2 izbūve saskaņā ar AR-8 . Lamināts ; Kāpņu leņķa līstes50x5mm; krāsots Knauf Braun ģipškartons; metāla loksne 5 mm, palīgmateriāli, stiprinājumi | kpl. | 1
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363

## 1,4
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 1,4
Grīdas
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Grīdas
0 |  | 6. stāvs
0 |  | G1
1 |  | Virsmas attīrīšana | m2 | 824.4
2 |  | Grīdas gruntēšana 2k. WEBER MD 16 vai ekvivalents | m2 | 824.4
3 |  | Grīdu izlīdzināšana ~4 mm špaktele Weber floor 110 Fine vai ekvivalents | m2 | 824.4
0 |  | G2
4 |  | Izlīdzinošs beramā keramzīta slānis 20 mm | m2 | 95.8
5 |  | Akmens vates (PAROC ) iestrāde karkasā siltuma /skaņas izolācijai | m2 | 95.8
0 |  | Paroc SSB1 50 mm vai ekvivalents | m2 | 100.59
6 |  | Izolācijas slāņa ierīkošana | m2 | 95.8
0 |  | Polietilēna plēve 200mk | m2 | 105.38
7 |  | "Estrich" javas klona grīdu ierīkošana (līdz 60 mm), slīpēšana, deformācijas šuvju izgriezšana | m2 | 95.8
0 |  | Cements, smilts, polipropilēna šķiedras | m2 | 95.8
8 |  | Grīdas gruntēšana 2k. | m2 | 95.8
0 |  | WEBER prim.801 vai ekvivalents | l | 38.32
9 |  | Hidroizolācijas ierīkošana WEBER TEC 822 2 kārtas vai ekvivalents | m2 | 95.8
0 |  | G3
10 |  | Virsmas attīrīšana | m2 | 5.8
11 |  | Grīdas gruntēšana 2k. WEBER MD 16 vai ekvivalents | m2 | 5.8
12 |  | Grīdu izlīdzināšana ~4 mm špaktele Weber floor 110 Fine vai ekvivalents | m2 | 5.8
13 |  | Lamināta apakšklāja slāņa ierīkošana | m2 | 5.8
14 |  | Lamināta parketa iesegšana Classen Impression 4V Ozols Bassano 33. klase vai ekvivalents | m2 | 5.8
0 |  | Grīdu apdare un grīdlīstes
15 |  | Grīdas špaktelēšana ar Vetonit 3000 | m2 | 920.2
0 |  | Vetonit 3000 Nobeiguma līdzinātājs vai ekvivalents | kg | 4762.035
16 |  | Linoleja grīdu iesegšana uzlocīts uz sienas | m2 | 920.2
0 |  | Linolejs Sarlon saskaņā ar IN projektu vai ekvivalents | m2 | 1150.25
0 |  | Linoleja līme | kg | 276.06
0 |  | Metināšana diegs | m | 644.14
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363

## 1,5
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 1,5
Ailu aizpildījuma elementi
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Ailu aizpildījuma elementi
0 |  | 6. stāvs
1 |  | Iekšdurvju montāža saskaņā ar AR-6 | m2 | 188.6
0 |  | Di1 ( 1,1x2,1 m) | gb. | 33
0 |  | Di2 ( 1,1x2,1 m) | gb. | 31
0 |  | Di3u ( 0,75x2,1 m) | gb. | 2
0 |  | Di4 ( 0,6x1,9 m) | gb. | 19
0 |  | Di5 ( 0,6x1,9 m) | gb. | 3
0 |  | Di6 ( 0,9x2,1 m) | gb. | 2
0 |  | Di7u ( 1,9x2,3 m) | gb. | 2
0 |  | Montāžas materiāli (blīvējošs materiāls, stiprinājumi u.c.) | m2 | 188.6
2 |  | Vitrīnu montāža saskaņā ar AR-6 | m2 | 25.2
0 |  | V1 ( 2,47x2,4 m) | gb. | 1
0 |  | V2 ( 3,9x2,4 m) | gb. | 1
0 |  | V3 ( 1,89x2,1 m) | gb. | 1
0 |  | V4 ( 2,82x2,1 m) | gb. | 1
0 |  | Montāžas materiāli (blīvējošs materiāls, stiprinājumi u.c.) | m2 | 25.2
3 |  | Durvju apmaļu uzstādīšana saskaņā ar AR-6 funierētas, nažfiniera suga-ozols, lakota | m | 489.7
4 |  | Durvju apmaļu uzstādīšana saskaņā ar AR-6 MDF, krāsotas | m | 111.7
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363

## 1,6
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 1,6
Iekšējie apdares darbi
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Iekšējie apdares darbi
0 |  | Griesti
1 |  | Piekārto griestu ierīkošana-Piekārti moduļtipa griesti 1200х600х20 mm Rockfon MediCare Plus А24 t.sk. Nesošās metāla karkasa konstrukcijas, stiprinājumi | m2 | 131.1
2 |  | Griestu apmetuma izveidošana 10 mm kaļķa cementa javu | m2 | 508.1
3 |  | Knauf sistēmas iekārto griestu metāla karkasa D112 ierīkošana | m2 | 282.2
4 |  | Karkasu apšūšana ar ģipškartonu (2kārta). Knauf ģipškartona plātne GKB Knauf skrūves TN 25 mm garas. | m2 | 195.6
5 |  | Karkasu apšūšana ar ģipškartonu (2kārta). Knauf ģipškartona plātne GKBI..Knauf skrūves TN 25 mm garas. | m2 | 86.6
6 |  | Griestu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 703.7
0 |  | Dziļumgrunts | l | 70.37
0 |  | špaktele WeberVetonit JS vai ekvivalents | kg | 1688.88
0 |  | Smilšpapīrs | m2 | 14.074
7 |  | Griestu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 86.6
0 |  | Dziļumgrunts | l | 8.66
0 |  | špaktele Weber WH vai ekvivalents | kg | 207.84
0 |  | Smilšpapīrs | m2 | 1.732
8 |  | Sagatavotu griestu gruntēšana | m2 | 790.3
0 |  | Grunts Scotte Grund vai ekvivalents | l | 118.545
9 |  | Sagatavotu griestu krāsošana 2k. | m2 | 790.3
0 | 0 | Lateksa krāsa Beckerplast vai ekvivalents | l | 237.09
0 |  | Sienas
10 |  | Sienu apmetuma izveidošana kaļķa-cementa apmetums WEBER T-1 vai ekvivalents | m2 | 1147.4
11 |  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana t.sk. Ailu apmales | m2 | 703.7
0 |  | grunts | l | 70.37
0 |  | špaktele Weber WH vai ekvivalents | kg | 1688.88
0 |  | Smilšpapīrs | m2 | 14.074
12 |  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana t.sk. Ailu apmales | m2 | 1100.4
0 |  | grunts | l | 110.04
0 |  | špaktele WeberVetonit JS vai ekvivalents | kg | 2640.96
0 |  | Smilšpapīrs | m2 | 22.008
13 |  | Sagatavotu sienu gruntēšana krāsām | m2 | 1804.1
0 |  | Grunts Caparol vai ekvivalents | l | 270.615
14 |  | Sagatavotu sienu krāsošana ar tonētām krāsām 2k. | m2 | 1804.1
0 |  | Lateksa krāsa Caparol Samtex 7 vai ekvivalents vai ekvivalents | l | 541.23
15 |  | Hidroizolācijas ierīkošana WEBER TEC 822 2 kārtas vai ekvivalents | m2 | 540.1
16 |  | Homogēna seguma iesegšana uz sienas | m2 | 540.1
0 |  | FORBO Onyx+ saskaņā ar IN projektu vai ekvivalents | m2 | 594.11
0 |  | līme | kg | 162.03
0 |  | Metināšana diegs | m | 378.07
17 |  | Ozolkoka finierēti sienas paneļi gaiteņos, lakoti naturālā tonī | m2 | 67
18 |  | Tērauda cokolu uzstādīšana gaiteņos | m | 27
19 |  | Telpu numuru plāksnītes uzstādīšana saskaņā ar IN-27 | gb | 38
20 |  | Margas Gerflor decowood escort round handrail (vai ekvivalents ) diam.40 light oak (wood effect decor) silver tone L 4000 mm , (t.sk. stiprinājums MG040SAA+SP (ik pa 800 mm), ārējais iekšējais stūris, 900 - ML042ANO+A, gala uzmava - ML042ANO+EB, savienojuma elements MG040SCO+J1, skrūves , dībeļi u.c ) ierīkošana | m | 633
21 |  | Sienas aizsargu Gerflor wall protection rails IMPACT (vai ekvivalents ) h=200mm, biez. 30mm, PVC, alumīnijs gaiši pelēks 0002 Gravel (h 200 mm, L 4000 mm) , t.sk.stiprinājumi, skrūves , dībeļi u.c.ierīkošana | m | 62
22 |  | Stūru aizsargu Gerflor SPM corner protections profil inox (vai ekvivalents) 50mm H=900mm, brushed stainless steel, L 800 mm , t.sk. Stiprinājumi, skrūves , dībeļi u.c. ierīkošana | gb | 48
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363

## 2,1
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 2,1
Iekšējais ūdensvads
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Iekšējais ūdensvads
6. STĀVS
Ū1, T3, T4 Ūdensvads apgāde
1 |  | Unipipe caurule ar veidgabaliem un izolāciju (d=13; ƛ=0.036 (piem: K-flex) d32x3 PN10 | m | 54
2 |  | Unipipe caurule ar veidgabaliem un izolāciju (d=40; ƛ=0.032 (piem: isover) 32x3 PN10 | m | 54
3 |  | Unipipe caurule ar veidgabaliem un izolāciju (d=40; ƛ=0.032 (piem: isover) d32x3 PN10 | m | 90
4 |  | Unipipe caurule ar veidgabaliem un izolāciju (d=13; ƛ=0.036 (piem: K-flex) d20x2.25 | m | 5
5 |  | Unipipe caurule ar veidgabaliem un izolāciju (d=30; ƛ=0.032 (piem: isover) d20x2.25 | m | 40
6 |  | Unipipe caurule ar veidgabaliem un izolāciju (d=13; ƛ=0.036 (piem: K-flex) d16x2 | m | 158
7 |  | Unipipe caurule ar veidgabaliem un izolāciju (d=30; ƛ=0.032 (piem: isover) d16x2 | m | 133
8 |  | Lodveida ventilis DN25 | gb | 15
9 |  | Lodveida ventilis DN25 | gb | 15
10 |  | Lodveida ventilis DN25 | gb | 4
11 |  | Lodveida ventilis DN15 | gb | 2
12 |  | Lodveida ventilis DN15 | gb | 2
13 |  | Lodveida ventilis DN15 ar atgaisotāju PN10 | gb | 4
14 |  | Pieslēgums pie esošiem tīkliem | vieta | 34
15 |  | Pieslēgums pie esošiem tīkliem d32x3 | vieta | 34
16 |  | Pieslēgums pie esošiem tīkliem d32x3 | vieta | 34
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363

## 2,2
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 2,2
Iekšējā kanalizācija
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Iekšējā kanalizācija
6.stāvs
K1 Sadzīves kanalizācija
1 |  | PP Caurule d110 ar skaņas un pretkondensāta izolāciju (b=20mm; ƛ=0.032(piem: isover)) | m | 75
2 |  | PE d110x6.6 PN10 | m | 28
3 |  | PP Caurule d110 | m | 47
4 |  | PP Caurule ø50 | m | 60
5 |  | Revīzija d110 | gb | 4
6 |  | Tīrīšana d110 | gb | 16
7 |  | Tīrīšana d50 | gb | 1
8 |  | Ugunsdrošības manžete d110 | gb | 34
9 |  | PE līknis d110 <90 PN10 | gb | 8
10 |  | Veidgabali d110, d50 | kpl | 1
11 |  | Traps ø50 horizontālais, linolijam | kpl | 22
12 |  | Stiprinājumi | kpl | 1
13 |  | Pievienošana pie esošiem stāvvadiem ar uzmavu | gb | 42
Santehnika 6. stāvs-sanmezgliem ar dušu
14 |  | WC poda uzstādīšana - Pods grīdas, 430mm augsts, 360x680mm, universāls izvads, balts /Jika Mio H82371600 00001 Skalojamā kaste, pievads no apakšas, balta / Jika Mio H8277130002421 Poda sēdriņķis ar vāku Soft Close, balts / Jika Mio-Cubito, H8927123000001 2 vai ekvivalents | gb | 28
15 |  | Izlietnes 45x37cm ar sifonu un krānu uzstādīšana - Izlietnes maisītājs ar pop-up, hroms / Grohe BauEdge, 23328000 Izlietne 450x370 mm, balta keramika / Jika Lyra Plus H8153820001041 Izlietnes sifons 1¼ x 32mm, hromēts misiņš / Wirquin Lineis 31608002 vai ekvivalents | gb | 28
16 |  | Bidē duša uzstādīšana - Maisītājs ar bidettu no sienas, hroms, vads 1250mm / Cristina Wj67651 vai ekvivalents | gb | 28
17 |  | Dvieļa žāvētāja uzstādīšana - Dvieļu žāvētājs M-veida D=25/500x400 2d. nerūs.tērauds / Rosella 2255040 vai ekvivalents | gb | 28
18 |  | Dušas komplekta uztādīšana - Iebūv. dušas galva ar turētāju D=100mm, 9.5l, hroms / Grohe New Tempesta Cosmo 100 IV Iebūvētais vannas/dušas maisītājs, hroms / Grohe Eurosmart Cosmo 32879000 Iebūvējamā maisītāja zemapmetuma daļa / Grohe Rapido-E 35501000 Dušas izvads ar dušas galvas turētaju, hroms / Grohe Relexa 28628000 Dušas galva, 100 I, d=100 mm, hroms / Grohe Tempesta New 27852001 Dušas vads 1500 mm, hroms / Grohe Silverflex Neu 28364000 vai ekvivalents | gb | 28
Santehnika 6. stāvs-tualetēm
19 |  | WC poda uzstādīšana - Pods grīdas, 430mm augsts, 360x680mm, universāls izvads, balts /Jika Mio H8237160000001 Skalojamā kaste, pievads no apakšas, balta / Jika Mio H8277130002421 Poda sēdriņķis ar vāku Soft Close, balts / Jika Mio-Cubito, H8927123000001 vai ekvivalents | gb | 3
20 |  | Izlietnes 55x45cm ar sifonu un krānu uzstādīšana - Izlietnes maisītājs ar pop-up, hroms / Grohe BauEdge, 23328000 / Izlietne 550x450mm, balta keramika / Jika Lyra Plus 46882 / Izlietnes sifons 1¼ x 32mm, hromēts misiņš / Wirquin Lineis 31608002 vai ekvivalents | gb | 3
Santehniskais aprīkojums 6. stāvs
21 |  | Atbalsta rokturis 750x450mm, labā puse, tērauda / Jika Universum H3897220030001 vai ekvivalentu | gb | 14
22 |  | Atbalsta rokturis 750x450mm, kreisā puse, tērauda / Jika Universum H3897120030001 vai ekvivalents | gb | 13
23 |  | Paceļams atbalsta rokturis 850x150mm ar WC papīra turētāju, tērauda / Jika Universum H3897160030001 vai ekvivalents | gb | 4
24 |  | Tualetes papīra turētājs pie sienas, bez vāciņa, hromēts / Gedy Canarie A224-13 vai ekvivalents | gb | 31
25 |  | Tualetes birste H370mm, hromētā metāla traukā pie sienas / Gedy Hotellerie 2433/03-13 vai ekvivalents | gb | 31
26 |  | Atkritumu tvertne ar vāku un pedāli - metāls, H~350mm | gb | 31
27 |  | Stikla plauktiņš zem spoguļa 40x10 cm, ar hromētiem kronšteiniem / Jika H3853A10040001 vai ekvivalents | gb | 28
28 |  | Sienas āķis, dubultais, hromēts / Gedy Canarie A226-13 vai ekvivalents | gb | 59
29 |  | Plaukts dušā - režģa groziņš, 2 līmeņu, ar āķi, stūra, 180x180xH340mm, hroms / Gedy 5681-13 vai ekvivalents | gb | 28
30 |  | Soliņš, max. 120 kg, tērauda / Jika Universum H3897180030001 vai ekvivalents | gb | 28
31 |  | Aizkaru stienis 79/220, hroms / Gedy 927521-13 vai ekvivalents | gb | 28
32 |  | Aizkaru stieņa stiprinājums / Gedy 9600-13 vai ekvivalents | gb | 28
33 |  | Aizkari poliestera, bēši 1800mm H=2000mm / Gedy 6018-7736 vai ekvivalents | gb | 28
34 |  | Aizkaru riņķi, 16 gab., caurspīdīgi / Gedy 9216/10-00 vai ekvivalents | gb | 28
35 |  | Spogulis 800x400mm ~20mm alumīnija rāmī | gb | 31
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363

## 2,3
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 2,3
Lietusūdens kanalizācija
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Lietusūdens kanalizācija
6.stāvs
Lietus kanalizācija K2
1 |  | Tērauda caurule d105x5, krasotā, ar pretkondensāta izolāciju (b=20mm; ƛ=0.032(piem: isover)) | m | 17
2 |  | Pieslēgums pie esošiem tīkliem | gb | 10
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363

## 2,4
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2,4
Apkure
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
Apkure
6 stāvs
H1 sistēma
1 |  | Presējams vara cauruļvads | 15 | m | 11.5
2 |  | Presējams vara cauruļvads | 22 | m | 47.2
3 |  | Presējams vara cauruļvads | 15 | m | 8.8
4 |  | Presējams vara cauruļvads | 22 | m | 46.7
5 |  | Presējams vara cauruļvads | 28 | m | 48.4
6 |  | Līkums-90 | 22 | gb | 35
7 |  | Līkums-90 | 22 | gb | 33
8 |  | T-veida atzars-90 | 22/22/15 | gb | 18
9 |  | T-veida atzars-90 | 22/22/28 | gb | 1
10 |  | T-veida atzars-90 | 22/22/15 | gb | 17
11 |  | Pāreja | 22/15 | gb | 36
12 |  | Pāreja | 22/15 | gb | 39
13 |  | Apkures radiators no auksti velmēta tērauda ar zemu oglekļa saturu, pilnīgi gludu priekšējo paneli, stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju | FH30 300x1400 | gb | 29
14 |  | Apkures radiators no auksti velmēta tērauda ar zemu oglekļa saturu, pilnīgi gludu priekšējo paneli, stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju | FH30 300x1600 | gb | 4
15 |  | Apkures radiators no auksti velmēta tērauda ar zemu oglekļa saturu, pilnīgi gludu priekšējo paneli, stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju | FH30 300x1800 | gb | 2
16 |  | Termostata vārsts | Standard | gb | 35
17 |  | Termostata galva | K | gb | 35
18 |  | Radiatoru noslēgvārsts ar iztukšošanas skrūvi | Regutec | gb | 35
19 |  | EL radiators | EPHBE07P | gb | 1
20 |  | EL radiators | EPHBE10P | gb | 1
21 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli |  | kpl | 1
22 |  | Ailu aizpildījums |  | kpl | 1
H2 sistēma
23 |  | Tērauda cauruļvads ar 2 kārtām grunts pārklājumu | 25 | m | 100.5
24 |  | Tērauda cauruļvads ar 2 kārtām grunts pārklājumu | 32 | m | 35.3
25 |  | Tērauda cauruļvads ar 2 kārtām grunts pārklājumu | 40 | m | 260
26 |  | Līkums-60 | 25 | gb | 4
27 |  | Līkums-90 | 25 | gb | 50
28 |  | T-veida atzars-90 | 32/32/25 | gb | 2
29 |  | Pāreja | 32/25 | gb | 2
30 |  | Balansējošais vārsts ar pozīciju indikāciju | STAD- DN25 | gb | 2
31 |  | Lodveida noslēgvārsts | DN-NV 25 | gb | 2
32 |  | 2-ceļa vārsts ar izpildmehānismu | CV 216 RGA DN15+ TA-MC55Y Kvs=2.5 | gb | 2
33 |  | Akmensvates čaula ar folija pārklājumu | 25 | m | 88.3
34 |  | Akmensvates čaula ar folija pārklājumu un skārda apšuvumu | 25 | m | 12.2
35 |  | Akmensvates čaula ar folija pārklājumu | 32 | m | 35.3
36 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli |  | kpl | 1
37 |  | Ailu aizpildījums |  | kpl | 1
38 |  | Automātikas bloks un apsaiste |  | kpl | 1
39 |  | Etilēnglikols 35% | 400l | l | 400
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363

## 2,5
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2,5
Ventilācija
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
Ventilācija
6 stāvs
PN1 sistēma
1 |  | Skārda gaisa vads | SR-100 | m | 138.7
2 |  | Skārda gaisa vads | SR-125 | m | 5.7
3 |  | Skārda gaisa vads | SR-160 | m | 12.3
4 |  | Skārda gaisa vads | SR-200 | m | 5.6
5 |  | Skārda gaisa vads | SR-250 | m | 10.2
6 |  | Skārda gaisa vads | SR-400 | m | 1
7 |  | Skārda gaisa vads | LKR-200-100 | m | 2.9
8 |  | Skārda gaisa vads | LKR-200-150 | m | 0.2
9 |  | Skārda gaisa vads | LKR-250-250 | m | 11
10 |  | Skārda gaisa vads | LKR-300-250 | m | 7.6
11 |  | Skārda gaisa vads | LKR-300-300 | m | 11
12 |  | Skārda gaisa vads | LKR-400-300 | m | 11
13 |  | Skārda gaisa vads | LKR-600-200 | m | 4.4
14 |  | Skārda gaisa vads | LKR-800-400 | m | 1.6
15 |  | Līkums-30 | BU-100-30 | gb | 6
16 |  | Līkums-60 | BU-100-60 | gb | 3
17 |  | Līkums-60 | 400x300 | gb | 2
18 |  | Līkums-60 | 400x800 | gb | 2
19 |  | Līkums-90 | BU-100-90 | gb | 116
20 |  | Līkums-90 | BU-125-90 | gb | 4
21 |  | Līkums-90 | 150x200 | gb | 1
22 |  | Līkums-90 | 200x600 | gb | 4
23 |  | Līkums-90 | LBR-300-300-1 | gb | 1
24 |  | Līkums-90 | LBR-400-300-1 | gb | 2
25 |  | Līkums-90 | 600x200 | gb | 1
26 |  | Līkums-90 | LBR-600-200-1 | gb | 1
27 |  | Līkums-90 | 800x400 | gb | 2
28 |  | Līkums-56 | BU-160-60 | gb | 1
29 |  | Sedls | TCPU-125-100 | gb | 2
30 |  | Sedls | TCPU-160-100 | gb | 5
31 |  | Sedls | TCPU-160-125 | gb | 1
32 |  | Sedls | TCPU-200-100 | gb | 5
33 |  | Sedls | 250/100 | gb | 2
34 |  | Sedls | TCPU-250-100 | gb | 7
35 |  | Sedls | 100 | gb | 19
36 |  | Sedls | 125 | gb | 1
37 |  | Sedls | 160 | gb | 1
38 |  | Pāreja | 125/100 | gb | 2
39 |  | Pāreja | 160/125 | gb | 2
40 |  | Pāreja | 200/160 | gb | 2
41 |  | Pāreja | 250/200 | gb | 2
42 |  | Pāreja | 250x250/250 | gb | 2
43 |  | Pāreja | LFR-200-100-100-C | gb | 23
44 |  | Pāreja | 160/200x150 | gb | 1
45 |  | Pāreja | 250x250/250x300 | gb | 2
46 |  | Pāreja | 300x300/250x300 | gb | 2
47 |  | Pāreja | 300x300/400x300 | gb | 2
48 |  | Pāreja | 400x300/600x200 | gb | 2
49 |  | Pāreja | 400/800x400 | gb | 1
50 |  | Pāreja | 800x400/600x200 | gb | 2
51 |  | Gaisa ieņemšanas reste | RIS-800x400 | gb | 1
52 |  | Pieplūdes gaisa sadalītājs ar regulējamām horizontālām un vertikālām lāpstiņām | SV2-200-100 | gb | 21
53 |  | Pieplūdes gaisa sadalītājs ar gaisa plūsmas intensitātes regulāciju | ULA/N-125(R) | gb | 2
54 |  | Nosūces gaisa sadalītājs ar fiksētām lāpstiņām | SV1-200-100 | gb | 2
55 |  | Nosūces gaisa sadalītājs ar fiksētām lāpstiņām | SV1-200-150 | gb | 1
56 |  | Nosūces gaisa sadalītājs ar gaisa plūsmas intensitātes regulāciju | ULA/N-100(E) | gb | 19
57 |  | Gaisa izemšanas konfuzors | EYMA-2-040 | gb | 1
58 |  | IRIS tipa droseļvārsts ar izliektām lāpstiņām | PRA/N-100(N) | gb | 26
59 |  | Tauriņtipa droseļvārsts | PTS/B-100 | gb | 16
60 |  | Tauriņtipa droseļvārsts | PTS/B-125 | gb | 2
61 |  | IRIS tipa droseļvārsts ar izliektām lāpstiņām | PRA/N-160(N) | gb | 2
62 |  | Trokšņu slāpētājs ar akmensvates izolāciju | BDLD 800 400 150 150 30 13 | gb | 1
63 |  | Trokšņu slāpētājs ar akmensvates izolāciju | DLD 800 400 1250 10 17 | gb | 1
64 |  | Ugunsdrošais vārsts ar atsperi un kūstošo ieliktni (72C) | SC60-100 | gb | 2
65 |  | Iekārtas balsta rāmis | HILTI | gb | 1
66 |  | Pašlīmējoša akmensvates izolācija ar folija pārklājumu un skārda apšuvumu | 600x200 | m² | 1.5
67 |  | Pašlīmējoša akmensvates izolācija ar folija pārklājumu un skārda apšuvumu | 800x400 | m² | 4.1
68 |  | Gaisa apstrādes iekārta āra izpildījumā ar F7 un M5 filtiem ar spiediena sensoriem, diviem vārstiem ar izpildmehānismu un atsperi, plānkšņu siltuma atgūšanas sekciju ar vārstu, diviem ventilatoriem ar spiediena sensoriem, apkures kaloriferi | Geniox Go 10DRL | gb | 1
69 |  | Vadības pults |  | gb | 1
70 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli |  | kpl | 1
71 |  | Automātikas bloks un apsaiste |  | kpl | 1
72 |  | Ailu aizpildījums |  | kpl | 1
PN2 sistēma
73 |  | Skārda gaisa vads | SR-100 | m | 72.9
74 |  | Skārda gaisa vads | SR-125 | m | 16.4
75 |  | Skārda gaisa vads | SR-160 | m | 5.1
76 |  | Skārda gaisa vads | SR-200 | m | 10.7
77 |  | Skārda gaisa vads | SR-250 | m | 63.4
78 |  | Skārda gaisa vads | SR-400 | m | 1
79 |  | Skārda gaisa vads | LKR-200-100 | m | 2.1
80 |  | Skārda gaisa vads | LKR-250-250 | m | 7.2
81 |  | Skārda gaisa vads | LKR-300-150 | m | 7.3
82 |  | Skārda gaisa vads | LKR-300-200 | m | 0.1
83 |  | Skārda gaisa vads | LKR-400-150 | m | 11.7
84 |  | Skārda gaisa vads | LKR-400-200 | m | 0.2
85 |  | Skārda gaisa vads | LKR-800-400 | m | 4.2
86 |  | Skārda gaisa vads | LKR-1000-400 | m | 0.1
87 |  | Līkums-30 | BU-250-30 | gb | 2
88 |  | Līkums-30 | 300x150 | gb | 1
89 |  | Līkums-30 | 400x150 | gb | 1
90 |  | Līkums-45 | 250 | gb | 4
91 |  | Līkums-45 | 150x400 | gb | 2
92 |  | Līkums-60 | BU-250-60 | gb | 2
93 |  | Līkums-60 | 150x300 | gb | 2
94 |  | Līkums-60 | 150x400 | gb | 2
95 |  | Līkums-60 | 250x250 | gb | 8
96 |  | Līkums-60 | 300x150 | gb | 1
97 |  | Līkums-60 | 400x150 | gb | 3
98 |  | Līkums-60 | 400x800 | gb | 2
99 |  | Līkums-90 | 100 | gb | 25
100 |  | Līkums-90 | BU-100-90 | gb | 37
101 |  | Līkums-90 | 125 | gb | 5
102 |  | Līkums-90 | BU-125-90 | gb | 4
103 |  | Līkums-90 | BU-250-90 | gb | 2
104 |  | Līkums-90 | 150x300 | gb | 4
105 |  | Līkums-90 | 150x400 | gb | 6
106 |  | Līkums-90 | LBR-250-250-1 | gb | 2
107 |  | Līkums-90 | 250x250 | gb | 2
108 |  | Līkums-90 | LBR-250-250-1 | gb | 2
109 |  | Līkums-90 | 300x150 | gb | 4
110 |  | Līkums-90 | 400x150 | gb | 1
111 |  | Līkums-90 | LBR-400-150-1 | gb | 2
112 |  | Līkums-90 | 400x800 | gb | 1
113 |  | Līkums-90 | 800x400 | gb | 3
114 |  | Sedls | 125/100 | gb | 2
115 |  | Sedls | TCPU-125-100 | gb | 2
116 |  | Sedls | 160/100 | gb | 4
117 |  | Sedls | 200/100 | gb | 3
118 |  | Sedls | 250/100 | gb | 7
119 |  | Sedls | TCPU-250-125 | gb | 2
120 |  | Sedls | 250/125 | gb | 5
121 |  | Sedls | 100 | gb | 3
122 |  | Pāreja | 125/100 | gb | 4
123 |  | Pāreja | 160/125 | gb | 2
124 |  | Pāreja | 200/160 | gb | 2
125 |  | Pāreja | 250/200 | gb | 2
126 |  | Pāreja | LFR-200-100-100-C | gb | 14
127 |  | Pāreja | 125/200x100 | gb | 2
128 |  | Pāreja | LFR-250-250-250-C | gb | 2
129 |  | Pāreja | 250/300x150 | gb | 1
130 |  | Pāreja | 250/300x200 | gb | 1
131 |  | Pāreja | 250x250/400x150 | gb | 3
132 |  | Pāreja | 250/400x200 | gb | 1
133 |  | Pāreja | 400/800x400 | gb | 1
134 |  | Pāreja | 800x400/1000x400 | gb | 1
135 |  | Gaisa ieņemšanas reste | RIS-800x400 | gb | 1
136 |  | Pieplūdes gaisa sadalītājs ar regulējamām horizontālām un vertikālām lāpstiņām | SV2-200-100 | gb | 14
137 |  | Pieplūdes gaisa sadalītājs ar regulējamām horizontālām un vertikālām lāpstiņām | SV2-400-200 | gb | 1
138 |  | Pieplūdes gaisa sadalītājs ar gaisa plūsmas intensitātes regulāciju | ULA/N-125(R) | gb | 1
139 |  | Nosūces gaisa sadalītājs ar fiksētām lāpstiņām | SV1-200-100 | gb | 2
140 |  | Nosūces gaisa sadalītājs ar fiksētām lāpstiņām | SV1-300-200 | gb | 1
141 |  | Nosūces gaisa sadalītājs ar gaisa plūsmas intensitātes regulāciju | ULA/N-100(E) | gb | 13
142 |  | Gaisa izmešanas konfuzors | EYMA-2-040 | gb | 1
143 |  | IRIS tipa droseļvārsts ar izliektām lāpstiņām | PRA/N-100(N) | gb | 8
144 |  | Tauriņtipa droseļvārsts | PTS/B-100 | gb | 19
145 |  | Tauriņtipa droseļvārsts | PTS/B-125 | gb | 3
146 |  | IRIS tipa droseļvārsts ar izliektām lāpstiņām | PRA/N-250(N) | gb | 1
147 |  | Tauriņtipa droseļvārsts | PTS/B-250 | gb | 1
148 |  | Žalūzija tipa droseļvārsts | UTK/R-300x150 | gb | 1
149 |  | Trokšņu slāpētājs ar akmensvates izolāciju | BDLD 400 800 150 150 30 06 | gb | 1
150 |  | Trokšņu slāpētājs ar akmensvates izolāciju | BDLD 800 400 450 150 30 13 | gb | 1
151 |  | Ugunsdrošais vārsts ar atsperi un kūstošo ieliktni (72C) | SC60-100 | gb | 2
152 |  | Skārda kaste | 1x800x400 | gb | 1
153 |  | Skārda kaste | 1x1000x400 | gb | 1
154 |  | Iekārtas balsta rāmis | HILTI | gb | 1
155 |  | Pašlīmējoša akmensvates izolācija ar folija pārklājumu un skārda apšuvumu | 300x150 | m² | 1.9
156 |  | Pašlīmējoša akmensvates izolācija ar folija pārklājumu un skārda apšuvumu | 400x150 | m² | 3.4
157 |  | Pašlīmējoša akmensvates izolācija ar folija pārklājumu un skārda apšuvumu | 800x400 | m² | 11.3
158 |  | Pašlīmējoša akmensvates izolācija ar folija pārklājumu un skārda apšuvumu | 1000x400 | m² | 0.4
159 |  | Gaisa apstrādes iekārta āra izpildījumā ar F7 un M5 filtiem ar spiediena sensoriem, diviem vārstiem ar izpildmehānismu un atsperi, plānkšņu siltuma atgūšanas sekciju ar vārstu, diviem ventilatoriem ar spiediena sensoriem, apkures kaloriferi | Geniox Go 10DRL | gb | 1
160 |  | Vadības pults |  | gb | 1
161 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli |  | kpl | 1
162 |  | Automātikas bloks un apsaiste |  | kpl | 1
163 |  | Ailu aizpildījums |  | kpl | 1
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363

## 2,6
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2,6
Gaisa kondicionēšana
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
Gaisa kondicionēšana
6.stāvs
C1 sistēma
1 |  | Izolēts freona cauruļvads | 6.35 | m | 8.4
2 |  | Izolēts freona cauruļvads | 9.52 | m | 38.1
3 |  | Izolēts freona cauruļvads | 12.7 | m | 8
4 |  | Izolēts treona cauruļvads | 15.88 | m | 38
5 |  | Y veida atzars | E-102SN3 | gb | 4
6 |  | Hi-wall ar kondensāta sūkni | RPK-2.5 FSN3M | gb | 1
7 |  | Telpas pults | PC-ARH | gb | 3
8 |  | Hi-wall | RPK-08FSN3M | gb | 3
9 |  | Āra bloks | RAS-4FSNY3E | gb | 1
10 |  | Freons | R410A | kg | 1.7
11 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli |  | kpl | 1
12 |  | Automātikas bloks un apsaiste |  | kpl | 1
13 |  | Ailu aizpildījums |  | kpl | 1
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363

## 2,7
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2,7
Siltummezgls
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
Siltummezgls
H1 sistēma
1 |  | Lodveida noslēgvārsts | NV-DN20 | gb | 3
2 |  | Lodveida noslēgvārsts ar korķi | NV-DN20 | gb | 7
3 |  | Lodveida noslēgvārsts | NV-DN40 | gb | 2
5 |  | Balansējošais vārsts ar pozīciju indikāciju | STAD DN40 | gb | 2
7 |  | Vienvriziena vārsts | NRV DN20 | gb | 1
8 |  | 2-ceļa vārsts ar izpildmehānismu | CV 216 RGA DN20+ TA-MC 100/230 Kvs:5 | kpl | 1
11 |  | Izplešanās trauks | SD 80.10 | gb | 1
12 |  | Drošības vārsts | 6 bar | gb | 1
13 |  | Gružu filtrs | DN20 | gb | 1
14 |  | Gružu filtrs | DN40 | gb | 1
15 |  | Cirkulācijas sūknis | Grundfos MAGNA3 32-80 Q=1.7 m3//h H=5.5m | gb | 1
16 |  | Siltummainis | XB52M-1-20 | gb | 1
17 |  | Etilēnglikola tvertne | V=50L | gb | 1
|  | Etilēnglikols 35% |  | l | 750
18 |  | Manometrs | 6bar | gb | 5
19 |  | Termometrs | 0-100C | gb | 4
20 |  | Procesorss | ECL210 A230 | gb | 1
21 |  | Āra temperatūras sensors | ESMT | gb | 1
22 |  | Virsmas temperatūras sensors | ESM-11 | gb | 2
24 |  | Tērauda cauruļvads | DN40 | m | 10
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363

## 2,8
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2,8
Elektroinstalācija
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
Elektroinstalācija
6.stāvs
1 |  | Sadalne.v/a., IP31, rūpnieciski komplektējama 400A, 420/240V IK08, 50hz izmērs 1050x650x2100, montāžai uz grīdas. Ikm3< 10kA, Ikm1< 5kA Ar caurspīdīgām durvīm. komplektā ar automātiku pēc dotās shēmas | Prisma G | kpl | 1
2 |  | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 610 mm Platums 448 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65 | Kaedra | kpl | 1
3 |  | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 54 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 610 mm Platums 448 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65 | Kaedra | kpl | 1
4 |  | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 4 Moduļu skaits 72 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 842 mm Platums 448 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP64 | Kaedra | kpl | 1
5 |  | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 4 Moduļu skaits 96 Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 750 mm Platums 550 mm Dziļums 148 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts Aizsardzības pakāpe (IP) IP43 | Kaedra | kpl | 1
6 |  | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 610 mm Platums 448 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65 | Kaedra | kpl | 1
B |  | Gaismekļi
1 |  | Gaismeklis LED 47W,3650lm,78lm/W, 4000K,high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10,Optika: satīna opāla polikarbonāta difuzors (SOP), Korpuss:ekstrudēta alumīnija profils ar pulverveida pārklājumu.L-1538x110x110mm, IP40 v.a. IntraLighting vai ekvivalents | Sword C SOP 3650lm 47W 840 1538mm FO IP40 white. Kods: 13721459401 | kpl | 57
2 |  | Gaismeklis LED 47W,3650lm,78lm/W, 4000K,high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10,Optika: satīna opāla polikarbonāta difuzors (SOP), Korpuss:ekstrudēta alumīnija profils ar pulverveida pārklājumu.L-1538x110x110mm, IP40 v.a. IntraLighting vai ekvivalents | Sword C SOP 3650lm 47W 840 1538mm FO IP40 white. Kods: 13721459401 | kpl | 9
3 |  | Gaismeklis LED 30W, 3080lm, 102lm/W, 4000K,high-flux PCB LED, CRI>80, MacAdam≤3, 50.000h, L80 B10,HMP-Optika,Korpuss-ekstrudēta alumīnija profils ar pulverveida pārklājumu, L-1146x88x70mm, IP20 v.a. IntraLighting vai ekvivalents | Intralighting Gyon C HMP 3080 lm 30W 840 1146mm FO Kods:13624471431 | kpl | 15
4 |  | Gaismeklis LED 38W,3850lm, 103lm/W, 4000K, high-flux PCB LED, CRI>80, MacAdam≤3, 50.000h, L80 B10,HMP-Optika,Korpuss-ekstrudēta alumīnija profils ar pulverveida pārklājumu, L-1426x88x70mm, IP20 v.a. IntraLighting vai ekvivalents | Intralighting GYON C HMP 3850 lm 38W 840 1426 mm FO Kods:13624471441 | kpl | 3
5 |  | Gaismeklis LED 45W,4620lm,104lm/W,4000K, high-flux PCB LED, CRI>80, MacAdam≤3, 50.000h, L80 B10,HMP-Optika,Korpuss-ekstrudēta alumīnija profils ar pulverveida pārklājumu,L-1706x88x70mm,IP20 v.a. IntraLighting vai ekvivalents | Intralighting GYON C HMP 4620 lm 45W 840 1706 mm FO Kods:13624471451 | kpl | 4
6 |  | Gaismeklis LED 15W, 1780lm, 118lm/W,4000K,high-power COB LED module, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, augstas efektivitātes optika ar mikroprismatmisko lēcu,polikarbonāta korpuss, stiprināts ar stikla šķiedrām - izturīgs pret karsēšanu 850 °C, D-240mm, H-120mm,IP44 z.a. IntraLighting vai ekvivalents | Intralighting Nitor R HE 1780 lm 15W 840 FO IP44 white Kods:14840422001 | kpl | 2
7 |  | Gaismeklis LED 28W, 2900lm,103lm/W,4000K, high-power COB LED module, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, augstas efektivitātes optika ar mikroprismatmisko lēcu,polikarbonāta korpuss, stiprināts ar stikla šķiedrām - izturīgs pret karsēšanu 850 °C,D-240mm, H-120mm, IP44, z.a. IntraLighting vai ekvivalents | Intralighting Nitor NITOR HE 2900 lm 28W 840 IP44 Kods:14840432001 | kpl | 3
8 |  | Gaismeklis LED 22W,2200lm,100lm/W,4000K,high-power COB LED module, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, augstas efektivitātes optika ar mikroprismatmisko lēcu,polikarbonāta korpuss, stiprināts ar stikla šķiedrām - izturīgs pret karsēšanu 850 °C, D-240mm, H-120mm, IP44, z.a. IntraLighting vai ekvivalents | Intralighting Nitor R HE 2200 lm 22W 840 FO IP44 white Kods:14840442001 | kpl | 27
9 |  | Gaismeklis LED 15W, 1900lm,126lm/W,4000K,high-power COB LED module, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, augstas efektivitātes optika ar mikroprismatmisko lēcu,polikarbonāta korpuss, stiprināts ar stikla šķiedrām - izturīgs pret karsēšanu 850 °C,D-240mm, H-120mm, IP20, 4000K, z.a. IntraLighting vai ekvivalents | Intralighting Nitor R HE 1900 lm 15W 840 FO IP20 white Kods:14842422001 | kpl | 1
10 |  | Gaismeklis LED 28W,3100lm,110lm/W,4000K,high-power COB LED module, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, augstas efektivitātes optika ar mikroprismatmisko lēcu,polikarbonāta korpuss, stiprināts ar stikla šķiedrām - izturīgs pret karsēšanu 850 °C,D-240mm, H-120mm, IP20, 4000K, z.a. IntraLighting vai ekvivalents | Intralighting Nitor R HE 3100 lm 28W 840 FO IP20 white Kods:14842432001 | kpl | 2
11 |  | Gaismeklis LED 22W, 2300lm, 105lm/W,4000K,high-power COB LED module, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, augstas efektivitātes optika ar mikroprismatmisko lēcu,polikarbonāta korpuss, stiprināts ar stikla šķiedrām - izturīgs pret karsēšanu 850 °C,D-240mm,H-120mm, IP20, 4000K, z.a. IntraLighting vai ekvivalents | Intralighting Nitor R HE 2300 lm 22W 840 FO IP20 white Kods:14842442001 | kpl | 33
12 |  | Gaismeklis LED 36W,4500lm.125lm/W,4000K,high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10,Optika:satīna opāla polikarbonāta difuzors,polikarbonāta korpuss,L-1277x104x87mm, IP66, v.a. IntraLighting vai ekvivalents | Intralighting 5700 4500 lm 35 W 840 FO 1277mm IP66 Kods:15711414000 | kpl | 7
13 |  | Gaismeklis LED 21W, 1720lm,82lm/W,4000K,highflux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10,satīna opāla polikarbonāta difuzors (SOP),Korpuss:ekstrudēta alumīnija profils ar pulverveida pārklājumu, L-1164x71x79mm, IP44, z.a. IntraLighting vai ekvivalents | Intralighting Gyon R SOP 1720 lm 21W 840 1164 mm FO IP44 white Kods:13611471231 | kpl | 9
14 |  | Gaismeklis LED 29W,2580lm, 89lm/W, 4000K, highflux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10,satīna opāla polikarbonāta difuzors (SOP),Korpuss:ekstrudēta alumīnija profils ar pulverveida pārklājumu, L-1724x71x79mm, IP44, z.a. IntraLighting vai ekvivalents | Intralighting Gyon R SOP 2580 lm 29W 840 L1724mm FO IP44 white Kods:13611471251 | kpl | 16
15 |  | LED nakts apgaismojums, 7W, 275lm, 29lmm/W,4000K, Alumīnija korpuss ar poliestera pulvera pārklājumu - krāsa:AN-96 / antracīts pelēks / tekstūrēts.D-224x55x61mm,IP65, IK07 z.a. PERFORMANCE IN LIGHTING vai ekvivalents | PERFORMANCE IN LIGHTING, INSERT+ 1 7W 4K AN3 Kods:304119 | kpl | 32
16 |  | LED spoguļgaismeklis 11W,1300lm, 118lm/W, 4000K,PMMA opāla difuzors, Korpuss:anodēts alumīnija profils, L- 574x50x60mm, v/a, IP 44, LUXIONA vai ekvivalents | X-WALL K9 LED | kpl | 32
17 |  | Avārijas gaismeklis LED 3W, 132X132X54, IP 41, ar bateriju 1h un Autotestu- Premium,, AWEX LVPR/1W/B vai ekvivalents | AWEX LV2R/1W/B | kpl | 10
18 |  | Evakuācijas gaismeklis LED 2W,337x189x57 IP44, centrālai baterijas sistēmai,AWEX INFINITY II ALL vai ekvivalents, centrālās baterijas sistēmai | AWEX INFINITY II AL IF2ALS/2W/Z/CB/ADE/WH | kpl | 9
19 |  | Avārijas gaismeklis LED 1W, 132X132X54, IP 41, 4000K, ar bateriju 1h un Autotestu- Premium,, AWEX LVPR/1W - vai ekvivalents | AWEX LVPR/1W/B | kpl | 1
20 |  | Avārijas gaismeklis LED 1W, 132X132X54, IP 41, 4000K, ar bateriju 1h un Autotestu- Premium,, AWEX LV2O/1W/B - vai ekvivalents | AWEX LV2O/1W/B | kpl | 1
C |  | Apgaismojuma komutācija
1 |  | Herm.slēdzis,10A, z.a., ar kārbu IP 44 | Merten System M | kpl | 65
2 |  | Dubultais slēdzis ,10A, z.a. ar kārbu IP 20 | Merten System M | kpl | 7
3 |  | Herm. dubultais slēdzis ,10A, z.a. ar kārbu IP 44 | Merten System M | kpl | 2
4 |  | Slēdzis ,10A, z.a. ar kārbu IP 44 | Merten System M | kpl | 3
5 |  | Pārslēdzis, 10A, z.a. ar kārbu IP 44 | Merten System M | kpl | 2
6 |  | Pārslēdzis, 10A, z.a. ar kārbu IP 20 | Merten System M | kpl | 58
7 |  | Touch dim tasterpoga 10A, z.a. ar kārbu IP 20, DALI | Merten System M | kpl | 1
8 |  | Touch dim tasterpoga 10A, z.a. ar kārbu IP 20, DALI | Merten System M | kpl | 27
9 |  | Klātbūtnes sensors, IP44, Steinel PC HF 360, 120x120mm, augstfrekvences, z/a | Steinel |  | 5
10 |  | Herm. Kārba 1f, IP44 |  |  | 55
11 |  | Savienojumi | Wago | kpl | 1
D |  | Kabeļi/ kabeļu aizsardzība
1 |  | Kabelis NYY-J 5x16 | Faber kabel | m | 170
2 |  | Kabelis NYY-J 5x6 | Faber kabel | m | 70
3 |  | Kabelis NYY-J 5x4 | Faber kabel | m | 170
4 |  | Kabelis XPJ-4x1.5 | Draka Keila cables | m | 500
5 |  | Kabelis XPJ-3x2.5 | Draka Keila cables | m | 3700
6 |  | Kabelis XPJ-3x1.5 | Draka Keila cables | m | 5500
7 |  | Gofrēta Aizsargcaurule 20 mm | Evopipes | m | 500
8 |  | Gofrēta Aizsargcaurule 16 mm | Evopipes | m | 300
9 |  | Gludsienu PE aizsargcaurule D=20mm | Evopipes | m | 200
10 |  | Stiprinājumi/savilces/marķieri | Sapiselco | kpl | 1
E |  | Elektroietaises/ kontaktligzdas
1 |  | Kontaktligzda ar zem.,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP44. | Merten System M | kpl | 36
2 |  | Kontaktligzda divvietīgā ar zem.,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP44. | Merten System M | kpl | 2
3 |  | Kontaktligzda ar zem.,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP44. | Merten System M | kpl | 91
4 |  | Kontaktligzda ar zem.,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP20. | Merten System M | kpl | 17
5 |  | Kontaktligzda ar zem.,4-vietīga, 16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP20. | Merten System M | kpl | 7
6 |  | Izvads 1 fāzes 230V 16A, L+N+PE | Obo | gb | 58
7 |  | Grīdas kārba 6-v 72x276x199mm OptiLine 45, komplektā ar 4gab 1f kontaktligzdām |  | gb | 3
F |  | Kabeļu plauku sistēma
1 |  | Zn Kabeļu rene 60x200 C-1-C-2 | Obo | m | 90
2 |  | Zn Kabeļu rene 60x300 C-1-C-2 | Obo | m | 50
3 |  | Zn Kabeļu rene 60x400 C-1-C-3 | Obo | m | 10
4 |  | Kabeļu renes Pagrieziens 90° 200 | Obo | gb | 4
5 |  | Kabeļu renes Pagrieziens 90° 400 | Obo | gb | 1
6 |  | Kabeļreņu stiprinājumi-piekārti no griestiem | Obo | kpl | 1
7 |  | Ugunsdrošas putas CFS-F FX | HILTI | gb | 6
8 |  | Kabeļu renes T veida savienojums 200/200/200 | Obo | gb | 1
9 |  | Kabeļu renes T veida savienojums 300/300/300 | Obo | gb | 1
10 |  | Dalīta gala apdare ar līmi SEH5 5x15-59mm; 5x4-70mm² | CellPack | gb | 6
11 |  | Vads H07V-K 1x16mm² |  | m | 50
12 |  | Vads H07V-K 1x6mm2 |  | m | 500
13 |  | Palīgmateriāli, savienojumi | Obo | kpl | 1
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363

## 2,9
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2,9
Elektronisko sakaru sistēmas
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
Elektronisko sakaru sistēmas
6.stāvs
1 |  | Telekomunikāciju skapis ar metāla durvīm un slēdzi (uzstādīšana paredzēta 7. stāvā) | 37U 800x800mm | kpl. | 1
2 |  | Ventilatoru panelis ar termostatu |  | kpl. | 1
3 |  | Zemējuma klemme komutācijas skapim |  | kpl. | 1
4 |  | Skrūves - uzgriežņi M6 (komutācijas skapim) |  | kpl. | 1
5 |  | 9-vietīgā el. Rozete 19' montēt komutācijas skapī |  | kpl. | 2
6 |  | PoE gigabit switch 26 port Cisco | Cisco SLM2024PT SG 200-26P | gb. | 1
7 |  | Switch 50 port Cisco | SLM2048T SG200-50 | gb. | 2
8 |  | SFP modulis SM |  | gb. | 6
9 |  | Patch panelis Cat6 | 24p Cat6 UTP B3 | gb. | 5
10 |  | 24p duplex optiskais patch panelis ar kaseti un SC adapteriem |  | kpl. | 1
11 |  | Pigteils SM-SC |  | gb. | 4
12 |  | Cat6 UTP patch kabelis 1.0m | Cat6 UTP 1m | gb. | 92
13 |  | Cat6 UTP patch kabelis 3.0m | Cat6 UTP 3m | gb. | 91
14 |  | SM optiskais patch kabelis 2.0m SC-LC | SM SC-LC 2m | gb. | 1
15 |  | SM optiskais patch kabelis 2.0m LC-LC | SM LC-LC 2m | gb. | 2
16 |  | Kabeļu organaizeris horizontālais |  | gb. | 5
17 |  | UPS APC Smart-UPS 300VA LCD RM 2U 230V |  | gb. | 1
18 |  | Kabelis | B3 Cat6 4x2x0.5 LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | m | 7500
19 |  | Optisko šķiedru kabelis 4 dzīslas SM |  | m | 400
20 |  | Vienvietīgais datu rozetes komplekti ar kārbu un rāmīšiem |  | kpl. | 91
21 |  | Ugunsdrošās putas caurumu aizpildīšanai |  | kpl. | 1
22 |  | Aizsargcaurule gofrētā d25 mm |  | m | 1000
23 |  | Gofrēta dubultsienu caurule D=50mm 450N | EVOCAB FLEX | m | 25
24 |  | Kabeļu trepe 60x300mm 3m biezums=1mm C1-C2 KS20-300 | MEKA PRO | m | 40
25 |  | Kabeļu trepes līkums 90° 300x154mm R=300 KS90-300/KSF | MEKA PRO | gb. | 2
26 |  | Savienojums 300x60mm RSS-300-60 | MEKA PRO | gb. | 20
27 |  | Kabeļu trepes T-veida savienojums 60x300mm R=1000mm KST-300 | MEKA PRO | gb. | 2
28 |  | Spaile ar uzgiezni M10 L=100mm |  | gb. | 200
29 |  | Montāžas plāksne L=3m |  | m | 40
30 |  | Alumīnija stiprinājums (ankeris) M10 |  | gb. | 170
31 |  | Uzgriežņu komplekts |  | kpl. | 1
32 |  | Montāžas un stiprināšanas materiāli |  | kpl. | 1
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363

## 2,10
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2,10
Videonovērošanas sistēma
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
Videonovērošanas sistēma
6.stāvs
1 |  | IP videokamera (iekštelpās) | HikVision DS-2CD2532F-IS | gb. | 1
2 |  | Ierakstīšanas ierīce, software | Luxriot Enterprise | gb. | 1
3 |  | Ierakstīšanas ierīce, dators | Rackmount 4U case/i7 cpu 4770T 2,5 GHz/3x4Tb WDRed SATA 3 HDD/ 128Gb SSD/16Gb DDR4 RAM/ gigabit etherneth/ Win10 pro x64 licence | kpl. | 1
4 |  | Kabelis | B3 Cat6 UTP | m | 60
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363

## 2,11
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2,11
Ugunsdzēsības automātikas sistēma
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
Ugunsdzēsības automātikas sistēma
6.stāvs
Sistēmas devēji:
1 |  | Adreses kombinēts dūmu un siltuma devējs | 6000/OPHT | gb. | 109
2 |  | Devēju bāze | 6000/BASE | gb. | 109
3 |  | Izolators | 6000/FUI | gb. | 109
4 |  | Izolatoru bāze | 6000/DIP | gb. | 109
5 |  | Rokas adreses trauksmes poga ar izolatoru | 6000/BGK | kpl. | 4
6 |  | Vadības modulis | 6000/MICCO | kpl. | 2
7 |  | Adrešu sirēna | 6000/SYM2R | gb. | 3
8 |  | Adrešu sirēnas bāze | 6000/ASB2 | gb. | 3
9 |  | Iznesamais LED indikators |  | gb. | 41
Instalācijas materiāli:
10 |  | Plastmasas kaste adrešu moduļiem |  | kpl. | 1
11 |  | Kabelis | 2x2x0.8+0.8 (E30) Eurosafe | kpl. | 650
12 |  | Kabelis | NHXN-FE180/E30 3x2.5mm2 | m | 100
13 |  | Aizsargcaurule gofrētā d25 mm |  | m | 100
14 |  | Instalācijas materiāli |  | kpl. | 1
15 |  | Starpsienu urbšanas darbi |  | gb. | 5
16 |  | Ugunsdrošais pildījums | (java GVS Fire Stop ) | kpl. | 1
PIEEJAS KONTROLE
17 |  | Elektromagnēts ar stāvokļa kontroli uz 250Kg | ZW600R | gb. | 2
Balss trauksmes izziņošanas sistēma
18 |  | Pastiprinātājs 240W | LBB1935/20 | gb. | 2
19 |  | Līnijas gala iekārtas | PLN1-EOL | kpl. | 4
20 |  | Griestu skaļrunis (3/6Watt); piekārtie griesti | LBC3086/41 | gb. | 43
21 |  | Griestu skaļrunis (3/6Watt); virsapmetuma | LB1-UM06E-1 | gb. | 5
22 |  | Nedegošs korpuss piekārto giestu skaļrunim | LBC3081/02 | gb. | 48
23 |  | EVAC. Savienošais adapteris ar termodrošinātāju |  | kpl. | 48
24 |  | Ugunsizturīgs kabelis 3x1,5 (E30) | 3x1,5 (E30) | m | 1820
25 |  | Aizsargcaurule gofrētā d25 mm |  | m | 900
26 |  | Ugunsdrošais pildījums | (java GVS Fire Stop ) | kpl. | 1
27 |  | Instalācijas materiāli |  | kpl. | 1
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363

## 2,12
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 2,12
Māsu izsaukumu sistēma
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Māsu izsaukumu sistēma
2., 3. un 5. stāvs
1 |  | Māsu posteņa vadības bloks 72583A1 5.stāvam | gb | 1
2 |  | Māsu posteņa vadības bloka pamatne 72583Z15.stāvam | gb | 1
3 |  | Māsu posteņa telefons 74422A1N 5.stāvam | gb | 1
4 |  | Māsu posteņa telefona ligzda 73070A 5.stāvam | gb | 1
5 |  | Māsu posteņa telefona montāžas vāks 8891U3N 5.stāvam | gb | 1
6 |  | Vienvietīgo moduļu montāžas rāmis 88914A3N 5.stāvam | gb | 1
7 |  | Gofrētā caurule kabeļiem D16mm | m | 20
8 |  | Montāžas stiprinājumi | kpl | 1
9 |  | Cat5e FTP kabelis 5.stāva māsu posteņa komponentēm | m | 20
10 |  | 24V elektrobarošanas kabelis 2x2.5mm | m | 30
11 |  | Cat6 FTP kabelis 2. un 3.stāva MIS kontrolieru servera savienojumam | m | 200
12 |  | Gaiteņa vītā pāra līnijas kabelis YTKSY 2x2x0,8mm | m | 30
13 |  | Montāžas nozarkārba | gb | 2
6.stāvs dienvidu daļa
14 |  | Stāva kontrolieris Systevo 72700A1 | gb | 1
15 |  | Stāva kontroliera tīkla karte 72700C1 | gb | 1
16 |  | Stāva līnijas pasīvais galaslēdzis 72639A | gb | 1
17 |  | Pasīva galaslēdža montāžas vāks 88910A3N | gb | 1
18 |  | Stāva barošanas bloks 10A 89954R5 | gb | 1
19 |  | Stāva UPS modulis 10A 89954C7 | gb | 1
20 |  | Māsu posteņa vadības bloks 72S83A1 | gb | 1
21 |  | Māsu posteņa vadības bloka pamatne 72S83Z1 | gb | 1
22 |  | Māsu posteņa telefons 74422A1N | gb | 1
23 |  | Māsu posteņa telefona ligzda 73070A | gb | 1
24 |  | Māsu posteņa telefona montāžas vāks 88911J3N | gb | 1
25 |  | Palātas vadības terminālis 76921B1 | gb | 12
26 |  | Palātas vadības termināļa reģipša montāžas plate 76919B1 | gb | 12
27 |  | WC/dušas telpas vadibas lampa 72570P1 | gb | 1
28 |  | WC/dušas telpas vadības lampas pamatne 72S70Z2 | gb | 1
29 |  | Palatas indikācijas lampa 72S69DL | gb | 12
30 |  | Palātas indikācijas lampas pamatne 72569Z4 | gb | 12
31 |  | Pacienta gultas modulis 74188A1 | gb | 19
32 |  | Pacienta gultas moduļa montāžas plate konsolei 74174D1 | gb | 19
33 |  | Pacienta pults VIP palātām 74133A1 | gb | 4
34 |  | Pacienta pults VIP palātām sienas turētājs 74131B1 | gb | 4
35 |  | Pacienta pults parastajām palātām 741S4C7 | gb | 15
36 |  | Pacienta pults parastajām palātām sienas turētājs 74154Z1 | gb | 15
37 |  | Izs./Ats. modulis dušas telpām 73642B3 | gb | 12
38 |  | Izs./Ats. moduļa dušas telpām montāžas vāks 88882A3N | gb | 12
39 |  | Izsaukuma modulis ar striķīti dušas telpām 70045A3 | gb | 11
40 |  | Izsaukuma moduļa ar striķīti dušas telpām montāžas vāks 88880A3 | gb | 11
41 |  | Vienvietīgo moduļu montāžas rāmis dušas telpām 83914A3 | gb | 11
42 |  | Vienvietīgo moduļu montāžas rāmis dušas telpām 88914A3N | gb | 14
43 |  | Stāva barošanas bloka montāžas kaste | gb | 1
44 |  | Stāva UPS moduļa montāžas kaste | gb | 1
45 |  | Stāva MIS automātslēdzis 10A | gb | 1
46 |  | Plastmasas montāžas caurule kabeļiem D20mm | m | 70
47 |  | Gofrētā caurule kabeļiem D16mm un kanālu štrobēšana | m | 100
48 |  | Montāžas stiprinājumi | kpl | 1
49 |  | CatSe FTP kabelis stāva komponentēm | m | 400
50 |  | 24V elektrobarošanas kabelis 2x2.5mm | m | 150
51 |  | 220Velektrobarošanas kabelis 3x2.Smm | m | 10
52 |  | Cat6 FTP kabelis servera savienojumam | m | 60
53 |  | Ugunsdrošā manžete | gb | 2
54 |  | Gaiteņa vītā pāra līnijas kabelis YTKSY 2x2x0,8mm | m | 150
55 |  | Ekranēts mikrofona kabelis 2x0.3Smm | m | 220
56 |  | AWG 28-40 plakanais kabelis | m | 20
57 |  | Konektori 40 dzīslu plakanajam kabelim | gb | 38
58 |  | Cat5e UTP kabelis konsoļu apgaismojuma vadībai | m | 19
59 |  | Montāžas nozarkārba | gb | 38
60 |  | Kabeļu kanāls (balts) | m | 10
6.stāvs ziemeļu daļa
61 |  | Stāva kontrolieris Systevo 72700A1 | gb | 2
62 |  | Stāva kontroliera tīkla karte 72700C1 | gb | 2
63 |  | Stāva līnijas pasīvais galaslēdzis 72639A | gb | 1
64 |  | Pasīvā galaslēdža montāžas vāks 88910A3N | gb | 1
65 |  | Stāva barošanas bloks 10A 89954R5 | gb | 1
66 |  | Stāva UPS modulis 10A 89954C7 | gb | 1
67 |  | MIS serveris 765M350 | gb | 1
68 |  | MIS servera UPS modulis 76089AC | gb | 1
69 |  | MIS licence 500 palātām un 400 IP iekārtām 72700LC | gb | 1
70 |  | Tīkla komutators (switch) 79823C2 | gb | 1
71 |  | Tīkla izolators 79823D1 | gb | 10
72 |  | Palātas vadības terminālis 76921B1 | gb | 18
73 |  | Palātas vadības termināļa reģipša montāžas plate 76919B1 | gb | 18
74 |  | Palātas indikācijas lampa 72569DL | gb | 18
75 |  | Palātas indikācijas lampas pamatne 72569Z4 | gb | 18
76 |  | Pacienta gultas modulis 74188A1 | gb | 36
77 |  | Pacienta gultas moduļa montāžas plate konsolei 7417401 | gb | 36
78 |  | Pacienta pults parastajām palātām 74154C7 | gb | 36
79 |  | Pacienta pults parastajām palātām sienas turētājs 74154Z1 | gb | 36
80 |  | Izs./Ats. modulis dušas telpām 73642B3 | gb | 18
81 |  | Izs./Ats. moduļa dušas telpām montāžas vāks 88882A3N | gb | 18
82 |  | Izsaukuma modulis ar striķīti dušas telpām 70045A3 | gb | 19
83 |  | Izsaukuma moduļa ar striķīti dušas telpām montāžas vāks 88880A3 | gb | 19
84 |  | Vienvietīgo moduļu montāžas rāmis dušas telpām 88914A3 | gb | 19
85 |  | Vienvietīgo moduļu montāžas rāmis dušas telpām 88914A3N | gb | 19
86 |  | Informatīvais LED gaiteņa displejs | gb | 1
87 |  | Stāva barošanas bloka montāžas kaste | gb | 1
88 |  | Stāva UPS moduļa montāžas kaste | gb | 1
89 |  | Stāva MIS automātslēdzis 10A | gb | 2
90 |  | Servera montāžas skapis (sienas) 19" | gb | 1
91 |  | Plastmasas montāžas caurule kabeļiem D20mm | m | 100
92 |  | Gofrētā caurule kabeļiem D16mm un kanālu štrobēšana | m | 150
93 |  | Montāžas stiprinājumi | kpl | 1
94 |  | CatSe FTP kabelis stāva komponentēm | m | 650
95 |  | 24V elektrobarošanas kabelis 2x2.5mm | m | 200
96 |  | 220V elektrobarošanas kabelis 3x2.5mm | m | 10
97 |  | Cat6 FTP kabelis servera savienojumam | m | 10
98 |  | Ugunsdrošā manžete | gb | 2
99 |  | Gaiteņa vītā pāra līnijas kabelis YTKSY 2x2x0,8mm | m | 200
100 |  | Ekranēts mikrofona kabelis 2x0.35mm | m | 250
101 |  | AWG 28-40 plakanais kabelis | m | 40
102 |  | Konektori 40 dzīslu plakanajam kabelim | gb | 72
103 |  | Cat5e UTP kabelis konsoļu apgaismojuma vadībai | m | 36
104 |  | Sistēmas programmēšana | kpl | 1
105 |  | Montāžas nozarkārba | gb | 55
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363

## 2,13
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 2,13
Medicīnas gāzu sistēma
Būves nosaukums: |  | Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"
Objekta nosaukums: |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācjas centrs "Vaivari"" ēkas 6 un 7. stāva ziemeļu spārna telpas platībā 1360m2 (6. stāvs)
Objekta adrese: |  | Asaru prospekts 61, Jūrmala
Pasūtījuma Nr. |  | Nr.1-37/17/005/ERAF
Apjomi sastādīti pamatojoties SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un specifikācijām
Apjomi sastādīti: 2018.gada 2. marts
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Medicīnas gāzu sistēma
6.stāvs
1 |  | Vara caurule 8mm | m | 318
2 |  | Vara caurule lOmm | m | 82
3 |  | Vara caurule 12mm | m | 92
4 |  | Vara caurule 15mm | m | 68
5 |  | Vara līkums 90° 8mm | gb | 133
6 |  | Vara līkums 90° lOmm | gb | 28
7 |  | Vara līkums 90° 12mm | gb | 12
8 |  | Vara līkums 90° 15mm | gb | 18
9 |  | Vara mufe 8mm | gb | 150
10 |  | Vara mufe lOmm | gb | 40
11 |  | Vara mufe 12mm | gb | 45
12 |  | Vara mufe 15mm | gb | 34
13 |  | Vara pāreja 15-12mm | gb | 5
14 |  | Vara pāreja 12-10mm | gb | 9
15 |  | Vara pāreja 12-8mm | gb | 7
16 |  | Vara pāreja 10-8mm | gb | 25
17 |  | Vara T savienojums 8mm | gb | 28
18 |  | Vara Tsavienojums lOmm | gb | 11
19 |  | Vara T savienojums 12mm | gb | 14
20 |  | Enkurskrūve HUS3-A6 | gb | 240
21 |  | Cauruļskava MP-HI M8/M10 | gb | 240
22 |  | Gofrētās caurules stiprinājumi | gb | 220
23 |  | Gofrēta caurule 20mm | m | 220
24 |  | Greggersen vai analogs gāzu kontroles un trauksmes panelis 1 gāzei | gb | 2
25 |  | Sienas konsole Trilux Kubion Premium rasējums Nr.l | gb | 27
26 |  | Sienas konsole Trilux Kubion Premium rasējums Nr.2 | gb | 26
27 |  | Sienas konsole Trilux Kubion Premium rasējums Nr.3 | gb | 2
28 |  | Greggersen vai analogs ventilis medicīnas gāzēm | gb | 1
29 |  | Tehnoloģiskie urbumi | gb | 45
30 |  | Vara krāsojums lodējuma vietām 400ml | gb | 5
31 |  | Gāzu sistēmas marķējumi | kpl | 1
32 |  | Slāpeklis 20L | gb | 5
33 |  | Ūdeņradis 20L | gb | 3
34 |  | Elektrodi | kg | 5
35 |  | Materiāls ugunsdrošiem starpsienu aizpildījumiem HILTI | kpl | 1
36 |  | Elektroinstalācija materiāli (cauruļvadu zemējums, iekārtu pieslēgums elektrības tīklam) | kpl | 1
Kopā
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Dzintra Cīrule
Sertifikāta Nr.10-0363