Iepirkuma komisija ir saņēmusi no ieinteresētiem piegādātājiem jautājumus

par iepirkuma

 **“Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” ēkas 6. un 7.stāva telpu vienkāršotā atjaunošana”,**

(identifikācijas Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2018/22/ERAF)

dokumentāciju un sniedz atbildes.

**1.jautājums:**

 Darbu apjomu tabula nav nekur norādīta santehnika (WC podi, izlietnes, jaucējkrāni un dušas elementi) , bet izskatot projekta AR3 daļu, podi, izlietnes, jaucējkrāni un dušas elementi ir minēti. Ludzu precizēt augstāk minēto.

**1.atbilde:**

Pasūtītājs ir konstatējis neprecizitātes publicētajos darbu apjomos un augstāk norādītās pozīcijas ir iekļautas precizētajos darbu apjomos. Iepirkuma komisija ir sagatavojusi atbilstošus Iepirkuma dokumentācijas grozījumus un darbu apjomi tiks papildināti ar līdz šim neiekļautām pozīcijām. Precizētā Iepirkuma dokumentācija tiks ievietota Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā pie izsludinātā iepirkuma.

**2.jautājums:**

Objekta apskates laikā tika teikts, ka būs nepieciešams pacēlājs pie fasādēm gan vienā ēkas pusē, gan otrā, bet darba apjomu tabula nav minēts pacēlājs. Lūdzu precizēt vai pacēlājs būs nepieciešams?

**2.atbilde:**

Kravas pacēlājs pie ēkas fasādes ir paredzēts viens, kas būvniecības materiālus varēs nogādāt gan ēkas 6, gan 7,stāvā. Būvdarbu veikšanas laikā būs nepieciešams viens kravas pacēlājs, objekta apskates laikā tika norādīta pacēlāja uzstādīšanas vieta. Ēkas 6.stāvu būs jānorobežo no cilvēku plūsmas, uzstādot pagaidu norobežojošo starpsienu 6.stāva kāpņu telpā. Pa šo norobežoto telpu būvnieki varēs pārvietot būvniecības materiālus no 6.stāva ziemeļu spārna uz 6.stāva dienvidu spārnu. Pasūtītājs ir konstatējis neprecizitātes publicētajos darbu apjomos un augstāk norādītās pozīcijas ir iekļautas precizētajos darbu apjomos (pievienots pie 6.stāva darba apjomiem). Iepirkuma komisija ir sagatavojusi atbilstošus Iepirkuma dokumentācijas grozījumus un darbu apjomi tiks papildināti ar līdz šim neiekļautām pozīcijām. Precizētā Iepirkuma dokumentācija tiks ievietota Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā pie izsludinātā iepirkuma.

**3.jautājums:**

Projektā un darba apjomu tabulas nav nekas minēts par objekta iekārtošanu (pagaidu žogs, strādnieku moduļi utt.). Lūdzu precizēt augstāk minēto.

**3.atbilde:**

Pasūtītājs ir konstatējis neprecizitātes publicētajos darbu apjomos un augstāk norādītās pozīcijas ir iekļautas precizētajos darbu apjomos (pievienots pie 6.stāva darba apjomiem). Iepirkuma komisija ir sagatavojusi atbilstošus Iepirkuma dokumentācijas grozījumus un darbu apjomi tiks papildināti ar līdz šim neiekļautām pozīcijām. Precizētā Iepirkuma dokumentācija tiks ievietota Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā pie izsludinātā iepirkuma.

**4.jautājums:**

Projekta un darba apjomu tabulas nav minēts arī par pagaidu WC ieriko5ana. Vai tas ir jāparedz, vai an tiks ieradīta vieta ēkā, kur to varēs izmantot?

 **4.atbilde:**

Pretendentam ir jāparedz divu āra WC uzstādīšana un apkope, kuras atradīsies īpaši norādītā vietā pie celtniecības sadzīves konteineriem. Pasūtītājs ir konstatējis neprecizitātes publicētajos darbu apjomos un augstāk norādītās pozīcijas ir iekļautas precizētajos darbu apjomos. Iepirkuma komisija ir sagatavojusi atbilstošus Iepirkuma dokumentācijas grozījumus un darbu apjomi tiks papildināti ar līdz šim neiekļautām pozīcijām. Precizētā Iepirkuma dokumentācija tiks ievietota Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā pie izsludinātā iepirkuma.

**5.jautājums:** Darbu apjomos nav iekļauti :

-Santehnika;

-WC aprīkojums;

-Sienas margas;

-Sienas aizsargi;

-Sienas stūru aizsargi. Lūdzam precizēt darba apjomus.

**5.atbilde**:

Iepirkuma komisija ir sagatavojusi atbilstošus Iepirkuma dokumentācijas grozījumus- precizētus darbu apjomus. Precizētā Iepirkuma dokumentācija tiks ievietota Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā pie izsludinātā iepirkuma.

**6.jautājums:**

Pēc IN projekta 6 un 7 stāvu koridoros paredzēti Gerflor margas, sienu un stūru aizsargi, bet darbu apjomos šis pozīcijas nav, lūdzam precizēt.

**6.atbilde**:

Iepirkuma komisija ir sagatavojusi atbilstošus Iepirkuma dokumentācijas grozījumus, iekļaujot augstākminētās pozīcijas precizētajos darbu apjomus. Precizētā Iepirkuma dokumentācija tiks ievietota Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā pie izsludinātā iepirkuma.

**7.jautājums:**

Tāmju sadaļas iekšējais ūdensvads un kanalizācija ir cauruļu montāžas darbi, bet nav iekļauta aprīkojumu un santehnikas iekārtas montāža, kas ir projekta IN sadaļā. Lūdzam precizēt.

**7.atbilde**: 0

Iepirkuma komisija ir sagatavojusi atbilstošus Iepirkuma dokumentācijas grozījumus, iekļaujot augstākminētās pozīcijas precizētajos darbu apjomus. Precizētā Iepirkuma dokumentācija tiks ievietota Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā pie izsludinātā iepirkuma.

**8.jautājums:**

Tā kā darbu gaitā nevares izmantot kāpņu telpas un kravas liftu, vai būvdarbu tāmē nebūtu jāparedz ārēja, pie ēkas ārsienas montējama pacēlāju?

**8.atbilde**:

Kravas pacēlājs pie ēkas fasādes ir paredzēts viens, kas būvniecības materiālus varēs nogādāt gan ēkas 6, gan 7,stāvā Būvdarbu veikšanas laikā būs nepieciešams viens kravas pacēlājs, objekta apskates laikā tika norādīta pacēlāja uzstādīšanas vieta. Ēkas 6.stāvu būs jānorobežo no cilvēku plūsmas, uzstādot pagaidu norobežojošo starpsienu 6.stāva kāpņu telpā. Pa šo norobežoto telpu būvnieki varēs pārvietot būvniecības materiālus no 6.stāva ziemeļu spārna uz 6.stāva dienvidu spārnu. Pasūtītājs ir konstatējis neprecizitātes publicētajos darbu apjomos un augstāk norādītās pozīcijas ir iekļautas precizētajos darbu apjomos (pievienots pie 6.stāva darba apjomiem). Iepirkuma komisija ir sagatavojusi atbilstošus Iepirkuma dokumentācijas grozījumus un darbu apjomi tiks papildināti ar līdz šim neiekļautām pozīcijām. Precizētā Iepirkuma dokumentācija tiks ievietota Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā pie izsludinātā iepirkuma.