## Saturs
Saturs
Daļas Nr. | Nosaukums | Skaits | Paredzamā cena kopā bez PVN
1 | Motorizēts Aktīvo / pasīvo kustību trenažieris kājām un rokām | 1 | 8500 | 1.d.
2 | Fizioterapijas kušete | 3 | 3900 | 2.d.
3 | Rehabilitācijai vajadzībām paredzēts skrejceliņš | 1 | 8200 | 2.d.
4 | Velotrenažieris | 2 | 4780 | 2.d.
5 | Velotrenažieris ar atzveltni | 2 | 2998 | 2.d.
6 | Vingrošanas sols | 1 | 200 | 2.d.
7 | Hanteļu statīvs, vertikāls | 1 | 312 | 2.d.
8 | Vienpusējas kāpnes | 2 | 2880 | 1.d.
9 | Augstais pārvietošanas galds | 1 | 500 | 4.d.
10 | Rehacom vai analogs | 1 | 2500 | 1.d.
11 | Slings | 1 | 4900 | 3.d.
12 | Slinga papildus aprīkojuma komplekts | 1 | 950 | 3.d.
40620

## Trenazieris
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
1. | Motorizēts Aktīvo / pasīvo kustību trenažieris kājām un rokām | (jānorāda modelis un ražotājs)
1.1 | Vispārīgās prasības
1.1.0 | EK atbilstības deklarācija
1.1.1 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
1.1.2 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
1.1.3 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
1.1.4 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
1.2 | Veicamās funkcijas
1.2.1 | Nodrošina pasīvo treniņu ar motora palīdzību augšejām un apakšejam ekstremitatēm
1.2.2 | Nodrošina aktīvo treniņu ar motora atbalstu augšejām un apakšejām ekstremitatēm
1.2.3 | Nodrošina aktīvo treniņu ar pretestību augšejām un apakšejām ekstremitatēm
1.2.4 | Nodrošina simetrisku augšējo un apakšējo ekstremitāšu treniņu
1.2.5 | Jūtīgs uz spasticitāti, ir regulēšanas iespējas atbilstoši spasticitates lielumam
1.2.6 | Nodrošina ātruma kontroles iespējas
1.2.7 | Ierīce nodrosina uzdevuma izpildes atgriezenisko saiti
1.3 | Tehniskās prasības
1.3.1 | Funkciju panelis
1.3.2 | Rokturi augšejam ekstremitātēm
1.3.3 | Apakšdelma balsts ar fiksāciju (pāris), piemērots pacientam ar parēzi, paralīzi. Dažādi izmēri (XS, S, M, L, XL)
1.3.4 | Ergonomiski rokturi ar iespēju izvēlēties vienu no trim satvēriena pozīcijām
1.3.5 | Maināmi plaukstas balsti lodveida un cilindriskais
1.3.6 | Pēdu atbalsta pamatnes
1.3.7 | Pēdu cilindrveida fiksatori
1.3.8 | Apakšstilbu fiksācijas stieņi ar regulējamu augstumu, parolona starplikām.
1.3.9 | Ergonomiskā (ar vienu kustību) pēdas fiksācija atbalsta pamatnēs (pedāļos)
1.3.10 | drošības stabilizators, kas notur pēdu arī spazmu gadījumā
1.3.11 | 12 collu skārienjūtīgu ekrānu programmu vadībai
1.3.12 | Motivācijas un terapijas programmas, kuras ir aspoguļotas ekrānā
1.3.13 | Drošības mehanisms, kurš nodrosina spastcitātes kontroli
1.3.14 | Vienlaicīgs augšējo un apakšejo ekstremi treniņš
1.3.15 | Kustību simetrijas treniņi
1.3.16 | Ratiņkrēsla fiksācijas mehānisms, viegli piestiprināms pie ratiņkrēsla, ar fiksacijas āķiem un atbrīvošanas mehanismu, piemērots dažādiem riteņkrēslu modeļiem
1.4 | Komplektācija
1.4.1 | 12 collu skārienjūtīgs ekrāns programmu vadībai
1.4.2 | Funkciju panelis
1.4.3 | Pēdu atbalsta pamatnes
1.4.4 | Programmatūra saprotamā valodā (angļu, krievu, latviešu)
1.4.5 | Kāju (apakšstilbu) fiksācijas stieņi.
1.4.6 | Pēdu cilindrveida fiksatori
1.4.7 | Apakšdelma balsts ar fiksāciju (pāris)
1.4.8 | Ergonomiskie rokturi augšējām ekstremitatem
1.4.9 | Ratiņkrēsla fiksācijas mehānisms

## Fizioterapijas kušete
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
2. | Fizioterapijas kušete | (jānorāda modelis un ražotājs)
2.1. | Vispārīgās prasības
2.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
2.1.2 | Ražotājam jāatbilst Medicīnas ekipējuma ražošanas standartiem ISO 13485 un ISO 9001
2.1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža, rāmja konstrukcijas garantija - ne mazāk kā 10 gadi
2.1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
2.1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
2.1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
2.2 | Veicamās funkcijas
2.2.1 | Piemērota fizioterapijas nodarbībām
2.2.2 | Izmeklējumu veikšanai
2.2.3 | Elektiski regulejams augstums
2.2.4 | Nodrosinata stabilitāte nodarbību laikā
2.2.5 | Viegli parvietojama, ar ritenu palidzību
2.3 | Tehniskās prasības
2.3.1 | Viendaļīga kušete
2.3.2 | Taisnistūra profila tērauda stieņu pamat rāmis un X formas pacēlāj rāmi.
2.3.3 | Taisnistūra profila tērauda stieņu gali nosegti ar plastikāta spraudņiem
2.3.4 | Kušetes garums: ne mazāk kā 200cm
2.3.5 | Kušetes platums: ne mazāk kā 120cm
2.3.6 | Elektroniska augstuma regulācija ne mazāk kā robežās 40-95cm
2.3.7 | Antibakteriāls makslīgās ādas pārklājums ar izturību pret dezinfekcijas līdzekļiem, gaismu un nodilumu.
2.3.8 | Polsterējuma pamatnes saplākšņa biezums ne mazak kā 12 mm
2.3.9 | Putu polsterējuma materiāla biezums ne mazāk kā 4cm
2.3.10 | Kušete aprīkota ar 4 atseviķiem, gumijotiem riteņiem ar centrālo bloķēšanas mehānismu.
2.3.11 | Kušete aprīkota ar motoru, kas nodrošina regulāciju un augstummaiņu.
2.3.12 | Iespēja izvēlēties polsterējuma materiāla krāsu.
2.3.13 | Kājas slēdzis augstummaiņas nodrošināšanai ar pneimatisko vadību. Pneimatiskā vadība nodrošina papildus drošību. (kategoriski nav pieļāujama elektriskās vadības slēdzis)
2.3.14 | Iespēja izvēlēties rāmja krāsojuma krāsu
2.3.15 | Motora jauda ne mazāka kā 10000N, Pacelšanas ātrums ne mazāks kā 11mm/s
2.3.16 | Motora un vadības slēdžu mitrum izturības klase IPX4
2.3.17 | 4 riteņi kušetes parvietošanai
2.3.18 | Kājas slēdzis augstummaiņas nodrošināšanai

## Skrējceliņš
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
3 | CARDIO un REHABILITĀCIJAS vajadzībām paredzēts skrejceliņš | (jānorāda modelis un ražotājs)
3.1 | Vispārīgās prasības
3.1.1 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
3.1.2 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
3.1.3 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
3.1.4 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
3.2 | Veicamās funkcijas
3.2.1 | Piemērots staigāšanai jebkura ātrumā, tai skaitā izteikti lēnai staigāšanai
3.2.2 | Piemērots intervālu treniņu programmai, kā piemēram, 5k, 10k, Ātruma intervālu treniņš, Kalns
3.2.3 | Nodrošina kaloriju, Distances un laika uzskaiti
3.2.4 | Nodrošina divvirziena staigašanu, ar iespejamo kustību uz priekšu un atpakaļ
3.2.5 | Trenažieris paredzēts intensīvai lietošanai ne mazāk kā 12 stundām dienā.
3.3 | Tehniskās prasības
3.3.1 | "Polar®" vai analoga telemetrija ar speciālas papildus jostas palīdzību
3.3.2 | Rokturos iebūvēta Digitālā sirds ritma novērošanas sistēma
3.3.3 | Paplašinātās treniņu programmas
3.3.4 | Treniņu programmas - Klasiskās treniņu programmas, Uz sirds ritmu bāzētas treniņu prgorammas, Intervālu treniņu programmas, Mērķa treniņu programmas
3.3.5 | Trieciena absorbēšanas sistēma
3.3.6 | Ātruma intervāls 0.16- 24,1 km/h (+/- 10 %)
3.3.8 | Pacēlums / leņķis 0%–15% (+/- 10 %) | 0%–15%
3.3.9 | Iebūvēts plauktiņš aksesuāriem un dzērienu novietošanai
3.3.10 | Metināts tērauda rāmis
3.3.11 | Tīklā saslēgšanas iespējas
3.3.12 | Savietojamība ar papildus LCD monitoru, konsolē iebūvēta vadibas pults pievienojamajam monitoram
3.3.13 | Ierīces vadības displejs
3.3.14 | Displeja veids: displeja funkcionalitāte, displeja rādījumi, displeja valodas izvēle (vismaz 3 valodas), virtuali aktīvās programmatūras pieejamība, viena taustiņa starta aktrivizešana, vieglai un ātrai darbībai, USB ligzda dažadu ierīču uzlādei nodarbībasd laikā, pauzes funkcija
3.3.15 | Skrejceliņa augstummaiņas celtspēja ne mazāk kā 590 kg
3.3.16 | Divvirziena motora tips, ar iespejamo kustību uz priekšu un atpakaļ
3.3.17 | Ergonomisks priekšējais rokturis ar iebūvetiem pulsa kontroles sensoriem
3.3.18 | Ergonomiski veidoti sānu atbalsta rokturi, rokturu kopējais garums 2190 mm, balsta virsmas daļas garums 1400mm, augstums no skrejceliņā virsmas 850mm +/- 10%

## Velo
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
4 | Velotrenažieris | (jānorāda modelis un ražotājs)
4.1 | Vispārīgās prasības
4.1.1 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
4.1.2 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
4.1.3 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
4.1.4 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
4.1.5 | Garantija. Trenažieris paredzēts intensīvai lietošanai 12 stundām dienā. Ne mazāk kā 2 gadi visiem elektriskajiem komponentiem, ne mazāk kā 2 gadi visiem mehāniskajiem kompnonetiem, rāmim ne mazāk kā 10 gadi.
4.2 | Veicamās funkcijas
4.2.1 | Nodrošina velo treniņu iekštelpās
4.2.2 | Piemērots pacientiem kardio treniņam ar zemu toleranci
4.2.3 | Nodrošina locītavu saudzējošu treniņu
4.3 | Tehniskās prasības
4.3.1 | Sirds ritma novērošanas funkcijas
4.3.2 | "Polar®" vai analoga telemetrija ar speciālas papildus jostas palīdzību
4.3.3 | Rokturos iebūvēta 4 gab Digitālā sirds ritma novērošanas sistēma
4.3.4 | Displeju tips LED: burtu un ciparu ziņojumu displejs, treniņu profila un atsevišķs displejs laikam/slodzes līmenim
4.3.5 | Ciparu taustiņi
4.3.6 | Iebūvēts plauktiņš lasīšanas materiāla novietošanai
4.3.7 | Iebūvēts plauktiņš aksesuāriem
4.3.8 | Priekšējie ritenīši ērtai pārvietošanai
4.3.9 | Ērta, intuitīva un ar vienu roku vadāma sēdekļa regulācija
4.3.10 | Slodzes līmeņi ne mazāk kā 30
4.3.11 | Savietojamība ar uzlādēšanas sistēmu
4.3.12 | USB zibatmiņas ligzda
4.3.13 | Pauzes funkcija
4.3.14 | Pašgenerējošs strāvas ģenerātora motors, nav nepieciešama papildus barošana, konsole sāk darboties griežot pedāļus
4.3.15 | Jauda 4 +/- 10% vati ar ģenerātora darbību un 7 +/- 10% vati bez ģenerātora darbības
4.3.16 | Minimālie apgriezieni, 25 apgriezieni/min ar ģenerātora darbību un 25 apgriezieni/min bez ģenerātora darbības
4.3.17 | Makskimālais lietoāja svars ne mazāk kā 180 kg
4.3.18 | Garums ne mazāk par 130 cm
4.3.19 | Platums ne mazāk par 65 cm
4.3.20 | Augstums ne mazāk par 153 cm
4.3.21 | Low step tipa konstrukcijas rāmis
4.3.22 | Ergonomiska stūre ar iebūvētiem 4gab Digitālā sirds ritma novērošanas sistēmas sensoriem
4.3.23 | Paš-līmeņojoši pedāļi ar viegli regulējamām pedāļu siksnām
4.3.24 | Ērts, ergonomisks, viegli regulējams sēdeklis

## Velo ar muguras balstu
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
5 | Velotrenažieris ar atzveltni | (jānorāda modelis un ražotājs)
5.1 | Vispārīgās prasības
5.1.1 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
5.1.2 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
5.1.3 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
5.1.4 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
5.1.5 | Garantija. Trenažieris paredzēts intensīvai lietošanai 12 stundām dienā. Ne mazāk kā 2 gadi visiem elektriskajiem komponentiem, ne mazāk kā 2 gadi visiem mehāniskajiem kompnonetiem, rāmim ne mazāk kā 10 gadi.
5.2 | Veicamās funkcijas
5.2.1 | Nodrošina velo treniņu iekštelpās
5.2.2 | Piemērots pacientiem kardio treniņam ar zemu toleranci
5.2.3 | Nodrošina locītavu saudzējošu treniņu
5.3 | Tehniskās prasības
5.3.1 | Sirds ritma novērošanas funkcijas
5.3.2 | "Polar®" vai analoga telemetrija ar speciālas papildus jostas palīdzību
5.3.3 | Ergonomiska stūre un balsta rokturi ar iebūvētiem 2gab Digitālā sirds ritma novērošanas sistēmas sensoriem
5.3.4 | Displeju tips LED: burtu un ciparu ziņojumu displejs, treniņu profila un atsevišķs displejs laikam/slodzes līmenim
5.3.5 | Ciparu taustiņi
5.3.6 | Iebūvēts plauktiņš lasīšanas materiāla novietošanai
5.3.7 | Iebūvēts plauktiņš aksesuāriem
5.3.8 | Ergonomiska stūre ar iebūvētiem 4gab Digitālā sirds ritma novērošanas sistēmas sensoriem
5.3.9 | Paš-līmeņojoši pedāļi ar viegli regulējamām pedāļu siksnām
5.3.10 | Ērts, ergonomisks, viegli regulējams sēdeklis ar muguras atbalstu
5.3.11 | Priekšējie ritenīši ērtai pārvietošanai
5.3.12 | Ērta, intuatīva un ar vienu roku vadāma sēdekļa regulācija
5.3.13 | Slodzes līmeņi ne mazāk kā 30
5.3.14 | Savietojamība ar uzlādēšanas sistēmu
5.3.15 | USB zibatmiņas ligzda
5.3.16 | Pauzes funkcija
5.3.17 | Pašgenerējošs strāvas ģenerātora motors, nav nepieciešama papildus barošana, konsole sāk darboties griežot pedāļus
5.3.18 | Jauda 4 +/- 10% vati ar ģenerātora darbību un 7 +/- 10% vati bez ģenerātora darbības
5.3.19 | Minimālie apgriezieni, 25 apgriezieni/min ar ģenerātora darbību un 25 apgriezieni/min bez ģenerātora darbības
5.3.20 | Maksimālais lietotāja svars ne mazāk kā 180 kg
5.3.21 | Garums ne mazāk par 154 cm
5.3.22 | Platums ne mazāk par 68 cm
5.3.23 | Augstums ne mazāk par 116 cm
5.3.24 | Low step tipa konstrukcijas rāmis
5.3.25 | Balsta rokturu galos, iebūvēti pretestības regulācijas slēdži ar elektronisku vadību. Labais rokturis ar - pretestības regulacijas opciju. Kreisais rokturis ar + pretestības regulācijas opciju.
5.3.26 | Sēdekļa vadības konstrukcija veidota uz 4gab rotējošiem, viegli bīdāmiem balsta rotoriem

## Vingrošanas sols
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
6 | Vingrošanas sols | (jānorāda modelis un ražotājs)
6.1 | Vispārīgās prasības
5.6.1 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
5.6.2 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
6.2 | Veicamās funkcijas
6.2.1 | Regulējams univerāls sols nodarbībām ar brīviem svariem nodarbībām ar brīviem svariem
6.3 | Tehniskās prasības
6.3.1 | Izveidots no izturīga tērauda
6.3.2 | ne mazāk kā 65 mm biezs polsterējums.
6.3.3 | Sēdvieta regulējama ne mazāk kā 3 dažādos leņķos.
6.3.4 | Ērts un drošs dizains ar hroma bloķēšanas sliedēm.
6.3.5 | Ar gumijas daļām drošai lietošanai (neslīdoša virsma).
6.3.6 | Ar ritenīšiem un rokturi vieglai pārvietošanai.
6.3.7 | Izmēri: 140 x 63 x 45-123 cm +/- 10%
6.3.8 | Atzveltne – garums x platums x augstums: 90 x 27 x 6.5 cm +/- 10%
6.3.9 | Ir kāju balsts
6.3.10 | Izturīgi sēdekļu pārvalki
6.3.11 | Svars 30 kg +/- 5kg

## Hanteļu statīvs
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
7 | Hanteļu statīvs, vertikāls | (jānorāda modelis un ražotājs)
7.1 | Vispārīgās prasības
7.1.1 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
7.1.2 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
7.1.3 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
7.2 | Veicamās funkcijas
7.2.1 | Hanteļu uzglabāšanai
7.3 | Tehniskās prasības
7.3.1 | Vertikāls statīvs
7.3.2 | Paredzēts 10 hanteļu pāru uzglabāšanai
7.3.3 | Izmērs: platums 50cm, garums 50cm, augstums 122cm +/- 10%
7.3.4 | Svars 25.5kg +/- 10%
7.3.5 | Viengabala konstrukcija stabilitātei
7.3.6 | Izturīgi plastmasas hanteļu balsti, lai nesabojātu hanteles
7.3.7 | Krāsa - Sudraba

## VienpusejasKapnes
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
7 | Vienpusējas kāpnes | (jānorāda modelis un ražotājs)
7.1 | Vispārīgās prasības
7.1.1 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
7.1.2 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
7.1.3 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
7.2 | Veicamās funkcijas
7.2.1 | Gaitas apmācība un atjaunošana
7.2.2 | Gaitas trenēšanai ar šķēršļiem
7.2.3 | Līdzsvara treniņiem
7.2.4 | Gaitas koordinācijas treniņiem
7.2.5 | Izturības treniņiem
7.3 | Tehniskās prasības
7.3.1 | Kāpnes ir vienpusejas ar platformu (60 x 60 cm +/- 10%)
7.3.2 | Izgatavotas no tērauda plaksnēm un tērauda caurulēm, kas pārklāts ar krāsojumu.
7.3.3 | Pārklāts ar neslīdošu gumijotu audumu
7.3.4 | Pakāpienu platums 30 cm, kāpņu platums 60 cm +/- 10%
7.3.6 | Margas ir ar regulējamu augstumu
7.3.7 | Kapņu kopejais garums 182 cm, platums 60 cm
7.3.8 | Margas regulējas no 70 cm līdz 95 cm +/- 10%

## ParvietosanasGalds
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
8 | Augstais pārvietošanas galds | (jānorāda modelis un ražotājs)
8.1 | Vispārīgās prasības
8.1.1 | EK atbilstības deklarācija
8.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
8.1.3 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
8.2 | Veicamās funkcijas
8.2.1 | Augstais pārvietošanas galds stabilai staigāšanai
8.3 | Tehniskās prasības
8.3.1 | Augstums regulējams izmantojot rokturi (ar hidraulisku amortizatoru)
8.3.2 | Stabils, drošs rāmis ar polsterētu apakšdelmu balstu
8.3.3 | Vismaz divi no riteņiem ar ar bremzēm
8.3.4 | Augstums regulājams vismaz no 88 līdz 128 cm
8.3.5 | Platums ne lielāks kā 75 cm
8.3.6 | Maksimālais lietotāja svars ne mazāk kā 150kg
8.3.7 | Svars ne lielāks kā 15 kg

## Rehacom
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
9 | Rehacom vai ekvivalenta | (jānorāda modelis un ražotājs)
9.1 | Vispārīgās prasības
9.1.1 | EK atbilstības deklarācija
9.1.2 | CE atbilstības sertifikāts
9.1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
9.1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
9.1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
9.1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
9.2 | Veicamās funkcijas
9.2.1 | Rehacom ir datorizēta programma kognitīvo funkciju trenēšanai. Tā ir izstrādāta sadarbojoties ārstiem, terapeitiem un zinātniekiem, šobrīd tā ir biežāk izmantotā metode Eiropā kognitīvo funkciju trenēšanai.
9.2.2 | Rehacom ir uz pierādījumiem balstīta, klīniski apstiprināta un droša metode uztveres-izziņas spēju novērtēšanai un uzlabošanai.
9.3 | Tehniskās prasības
9.3.1 | Programma ietver 26 kognitīvo spēju rehabilitācijas (treniņa) moduļus, t.sk.: uzmanības (t.sk. modrības, reakcijas ātruma, selektīvās uzmanības, dalītās uzmanības), atmiņas (t.sk.vārdu, figūru, topogrāfiskās, fiziognomiskās), vizuālās uztveres deficītu (neglekta) rehabilitācijai un praktisko iemaņu (rēķināšanas, iepirkšanās, brīvdienu plānošanas) treniņam.
9.3.2 | Programmā pieejami 9 skrīninga (novērtējuma) testu moduļi, t.sk., modrības, dalītās uzmanības, selektīvās uzmanības, atmiņas, loģiskā spriešanas un vizuālā lauka deficītu diagnostikai
9.4 | Komplektācija
9.4.1 | Programmatūra
9.4.2 | Klaviatūra - darbības panelis

## Slings
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
10 | Slings | (jānorāda modelis un ražotājs)
10.1 | Vispārīgās prasības
10.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
10.1.2 | CE atbilstības sertifikāts
10.1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
10.1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
10.1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
10.1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
10.2 | Veicamās funkcijas
10.2.1 | Ar aprīkojumu iespējamas neierobežota daudzuma pozīcijas ieskaitot pilnīgu ķermeņa iekāršanu
10.2.2 | Slīdošā atbalsta sistēma, kas ietver sevī vienu Professional un vienu Trainer.
10.3 | Tehniskās prasības. (Ieteicams ražotajs Redcord vai analogs)
10.3.1 | Statīvs ar slīdošo atbalsta sistēmu un divām šķērssijām
10.3.2 | Pie griestiem stiprināma iekārta
10.3.3 | Ir izmantojams pieaugušies um berniem, pusaudžiem
10.4 | Komplektācija
10.4.1 | 3 gab. Trainer iekārta
10.4.2 | 1 gab. Axis iekārta
10.4.3 | 1 gab. PowerGrip rokturi, pāris
10.4.4 | 2 gab. Šaurais slings rokām
10.4.5 | 2 gab. Platais slings mugurai un kājām
10.4.6 | 1 gab. Slings galvas daļai
10.4.7 | 1 gab. Virve, sarkana, 60 cm, pāris
10.4.8 | 1 gab. Virve, sarkana, 30 cm, pāris
10.4.9 | 1 gab. Elastīga virve 30 cm, melna, zemas elasticītātes, pāris
10.4.10 | 1 gab. Elastīga virve 30 cm, sarkana, augstas elasticitāte, pāris
10.4.11 | 1 gab. Elastīga virve 60 cm, melna, zema elasticitāte, pāris
10.4.12 | 1 gab. Elastīga virve 60 cm, sarkana, augsta elasticitāte, pāris
10.4.13 | 1 gab. Virve 5m
10.4.14 | 1 gab. Virves atbrīvotājs
10.4.15 | 2 gab. Balansa spilvens – līdzsvara disks
10.4.16 | 1 gab. Spilvens-pailktnis 15x50 cm
10.4.17 | 3 gab. Virves spaile
10.4.18 | 1 gab. Aksesuāru turētājs pie sienas (slingiem un virvēm)
10.4.19 | 1 gab. Atbalsta slīdošā sistēma
10.4.20 | 3 gab. Šķērssijas slīdošai sistēmai Redcord Trainer fiksācijai
10.4.21 | Instrukcijas materiāli, grāmata un CD

## SlingaPapildusAprikojums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
11 | Slinga papildus aprīkojums | (jānorāda modelis un ražotājs)
11.1 | Vispārīgās prasības
11.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
11.1.2 | CE atbilstības sertifikāts
11.1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
11.1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
11.1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
11.1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
11.2 | Veicamās funkcijas
11.2.1 | Trenē visu ķermeni ar vienu aprīkojumu
11.2.2 | Plašs slingu un piederumu piedāvājums
11.2.3 | Viegli pielāgot aprīkojumu ar ķermeņa pretestību
11.3 | Tehniskās prasības
11.3.1 | REDCORD REHAB PRO SLINGA papildus aprīkojums
11.4 | Komplektācija
11.4.1 | 1 x Redcord Trainer ar saitēm
11.4.2 | 1 x Redcord platais slings
11.4.3 | 2 x Redcord šaurais slings
11.4.4 | 1 x Redcord šķeltais slings
11.4.5 | 1 x Redcord PowerGrip, pāris
11.4.6 | 2 x Redcord līdzsvara disks
11.4.7 | 1 x Redcord virves atbrīvotājs
11.4.8 | 1 x Redcord virve, 60 cm, pāris
11.4.9 | 1 x Redcord Trainer griestu sistēma
11.4.10 | 1 x Redcord Mini/Trainer lietošanas instrukcija
11.4.11 | 1 x Redcord vingrojumu plakāts
11.4.12 | 1 x Redcord elastīgā virve, 60 cm, melna, pāris
11.4.13 | 1 x Redcord elastīgā virve, 60 cm, sarkana, pāris